м. Київ								«17 »  травня  2021 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – „Запит”)

Товариство Червоного Хреста України (далі – «ТЧХУ») оголошує конкурс на місцеву закупівлю проведення ремонтних робіт.

Опис позиції до закупівлі

| № | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт приміщень Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України за адресою: вул. Пушкінська, 30, м.Київ | 1 | Дана закупівля здійснюється без поділу на окремі частини предмета закупівлі по кожній специфікації (дефектному акту). Учасники закупівлі подають свої узагальнені цінові пропозиції стосовно предмету закупівлі згідно дефектних актів. У вартість послуг має включатись вивіз будівельного сміття та відходів. Подробиці у додатках 2-7. |

Місце надання послуг: вул. Пушкінська, 30, м. Київ,

Обсяг надання послуг: визначено у дефектних актах (додатки 2-7) до зазначеного запиту.

Строк виконання - до 28 грудня 2021 р., але у будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань за договором.

Дана закупівля здійснюється без поділу на окремі частини предмета закупівлі по кожній специфікації (дефектні акти).

Учасники закупівлі подають свої узагальнені цінові пропозиції стосовно предмету закупівлі згідно дефектних  актів. У вартість послуг має включатись вивіз будівельного сміття та відходів.

-      Покупець має право змінювати обсяг закупівлі та позиції Товару залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Покупця.

Кваліфікаційні вимоги: див. таблицю.

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа). | Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності; Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування |
| Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (аналогічними вважаються роботи з поточного ремонту будівель (приміщень) | Довідка у довільній формі про досвід виконання аналогічного(-их) договору(-ів), що повинна містити інформацію про найменування замовника, а також номер, дату договору (договорів), найменування та обсяги виконаних робіт по об`єкту в грошовому еквіваленті. На підтвердження аналогічного договору Учасник надає лист-відгук від замовника із зазначенням якості та строків виконання робіт. |
| Виконання ремонтних робіт власними силами | Довідка/лист щодо незалучення субпідрядників, скріплений підписом та завірений печаткою (при наявності). |
| Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | Довідка у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально технічної бази необхідного для виконання робіт за предметом. На підтвердження наданої інформації Учасник надає оборотно-сальдову відомість для власного обладнання та копію договору оренди на зазначену техніку, яка э орендованою. |
| Наявність штатних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт. У складі працівників обов’язково повинен бути інженер з будівництва та сертифікований кошторисник. |
| Наявність ліцензій (дозволів) на провадження відповідного виду робіт Наявність Декларації на проведення робіт підвищеної складності | Надання завірених підприємством копій запитуваних документів |
| Відсутність заборгованості по податкам та відсутність судимості у керівника. | Довідка про відсутність заборгованості по податкам з податкової інспекції Довідка з МВД про відсутність судимості у керівника |

Інша інформація:

- Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України.

- Оплата здійснюється на умовах підписання договору та оплати за фактично виконані роботи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника на підставі актів виконаних  робіт та послуг.

- Заявлена  вартість робіт  має бути дійсною до моменту укладання договору з переможцем, але не менше ніж 30 днів з дати розкриття цінових пропозицій.

Склад цінової пропозиції:

- Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до Запиту;

- Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. таблиці вище).

- Кошторисну документацію (Договірна ціна), що повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5 з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил (ДБН) України, завірену учасником та підписом і печаткою.

- Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції.

- Обов’язково надається копія ліцензії на провадження виду діяльності та Декларація на проведення робіт підвищеної складності.

Запитання щодо цінової пропозиції можете надсилати на адресу: zakaz@redcross.org.ua з копією на ilya.mykhailov@redcross.org.ua або м. Київ 01024, вул. Пушкінська, буд. 30 до 02.12.2020 року.

Підписанням та поданням своєї тендерної пропозиції учасник погоджується з наступним:

- Участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати тендеру буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

- Пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.

- Учасник тендеру бере на себе всі витрати, пов'язані з підготовкою і подачею своєї заявки. Замовник ні за яких обставин не несе відповідальності або зобов'язань за ці витрати, незалежно від способу проведення і результату тендера.

- Учасник тендеру зобов'язується детально ознайомитися з усіма інструкціями, умовами, формами, термінами і специфікаціями, викладеними оголошені. Помилки в наданій інформації є особистою відповідальністю учасника.

- Учасник не використовує працю дітей, забезпечує гідні умови праці та соціальні права, а також дотримується екологічних норм.

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: zakaz@redcross.org.ua до 24.05.2021 року

Цінові пропозиції приймаються за адресою:

01004 м. Київ, вул. Пушкінська, 30 або на електронну пошту zakaz@redcross.org.ua  ДО….13:00 25.05.2021.

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі).  Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Тендерним Комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Оголошенні. З відібраних тендерних пропозицій на наступному засіданні Тендерного Комітету обирається цінова пропозиція з найнижчою ціною та учасник, який подав таку пропозицію, оголошується переможцем конкурсу.

Результати процедури закупівлі будуть оприлюднені не пізніше 7 календарних днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом розміщення інформації на сайті Товариства або розсилки повідомлення по e-mail.

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або  зміни вартості послуг, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету				Р.І. Ошовська

Додаток 1

Форма Довідки

Увага! Учасники повинні дотримуватись встановленої форми

«ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, (назва Учасник), надаємо свою цінову пропозицію для участі у запиті на тендерну  закупівлю ремонтних робіт внутрішнього приміщення у м. Київ. Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, ми уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у нашій пропозиції  на загальну вартість:

| № | Найменування послуги | Одиниця виміру | кількість | Ціна за одиницю, грн. з урахуванням ПДВ (або без ПДВ) (зазначається Учасником) | Загальна вартість, грн. з урахуванням ПДВ (або без ПДВ) (зазначається Учасником) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт коридора №1 вул. Пушкінська, 30 м. Київ | послуга | 1 |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт коридора №2 вул. Пушкінська, 30 м. Київ | послуга | 1 |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт туалетів вул. Пушкінська, 30 м. Київ | послуга | 1 |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт кабінету №10 вул. Пушкінська, 30 м. Київ | послуга | 1 |  |  |
| 5 | Капітальний ремонт кабінету №16 вул. Пушкінська, 30 м. Київ | послуга | 1 |  |  |
| 6 | Капітальний ремонт їдальні вул. Пушкінська, 30 м. Київ | послуга | 1 |  |  |
| 7. | Вивезення будівельного сміття та відходів. | послуга | 1 |  |  |
| Загальна вартість послуг |  |  |

1. Ціна включає в себе всі витрати Учасника.

2. Ми погоджуємося, що обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.

3. Ми беремо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 30 днів з дня дати розкриття цінових пропозиції.

5. Ми, зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

_______________________________	            _______	______________

(посада керівника або уповноваженої ним особи)              (підпис)	(прізвище та ініціали)

|  | Додаток 2 |
| --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На капітальний ремонт туалетів |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж)каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 2,46 |  |
| 2 | Демонтаж плит стельових "Армстронг" | м2 | 2,46 |  |
| 3 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | м2 | 15,7 |  |
| 4 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 2,57 |  |
| 5 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 6 | Знiмання дверних полотен | м2 | 2,4 |  |
| 7 | Демонтаж унiтазiв | к-т | 1 |  |
| 8 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 1 |  |
| 9 | Демонтаж змiшувачiв | шт | 1 |  |
| 10 | Демонтаж дзеркала | шт | 1 |  |
| 11 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,825 |  |
| 12 | Демонтаж сушарки для рук | шт | 1 |  |
| 13 | Знiмання наличникiв | м | 7,4 |  |
| 14 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 2 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 15 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 32,8 |  |
| 16 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 16,4 |  |
| 17 | Облицювання поверхонь стін та укосів керамiчними плитками | м2 | 16,4 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 18 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2,6 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 19 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 2,5 |  |
| 20 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 2,5 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 21 | Прокладання гофротруби | м | 45 |  |
| 22 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в гофротрубу | м | 45 |  |
| 23 | Монтаж свiтильникiв | шт | 1 |  |
| 24 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 2 |  |
| 25 | Установлення вимикачiв | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 27 | Прокладання венитиляційних каналів | м2 | 1,256 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 28 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 29 | Установлення раковин | к-т | 1 |  |
| 30 | Установлення змiшувачiв | шт | 1 |  |
| 31 | Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних] | к-т | 1 |  |
| 32 | Установлення муфтових кранів | шт | 6 |  |
| 33 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 8 |  |
| 34 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | м | 7 |  |
| 35 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 15 |  |
| 36 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | м | 1,5 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 3 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 38 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 2,025 |  |
|  | Інше |  |  |  |
| 39 | Установлення сушарки для рук | шт | 1 |  |
| 40 | Монтаж дзеркала | шт | 1 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 41 | (Демонтаж)каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 4,14 |  |
| 42 | Демонтаж плит стельових "Армстронг" | м2 | 4,14 |  |
| 43 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | м2 | 45,15 |  |
| 44 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 4,46 |  |
| 45 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 46 | Знiмання дверних полотен | м2 | 3,6 |  |
| 47 | Демонтаж унiтазiв | к-т | 2 |  |
| 48 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 1 |  |
| 49 | Демонтаж змiшувачiв | шт | 1 |  |
| 50 | Демонтаж дзеркала | шт | 1 |  |
| 51 | Знiмання водонагрівача | шт | 1 |  |
| 52 | Демонтаж сушарки для рук | шт | 1 |  |
| 53 | Знiмання наличникiв | м | 14,1 |  |
| 54 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 3 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 55 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 90,3 |  |
| 56 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 45,15 |  |
| 57 | Облицювання поверхонь стін та укосів керамiчними плитками | м2 | 45,15 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 58 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 4,46 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 59 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 4,14 |  |
| 60 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 4,14 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 61 | Прокладання гофротруби | м | 60 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в гофротрубу | м | 60 |  |
| 63 | Монтаж свiтильникiв | шт | 3 |  |
| 64 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 3 |  |
| 65 | Установлення вимикачiв | шт | 1 |  |
| 66 | Установлення вентиляторiв канальних | шт | 1 |  |
| 67 | Прокладання венитиляційних каналів | м2 | 2,52 |  |
| 68 | решіток | грати | 2 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 69 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 70 | Установлення раковин | к-т | 1 |  |
| 71 | Установлення змiшувачiв | шт | 1 |  |
| 72 | Установлення бойлера | к-т | 1 |  |
| 73 | Установлення муфтових кранів | шт | 7 |  |
| 74 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 8 |  |
| 75 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | м | 7 |  |
| 76 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 15 |  |
| 77 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | м | 2 |  |
| 78 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 3,75 |  |
| 79 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 3 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 80 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 2,025 |  |
| 81 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 3,44 |  |
|  | Інше |  |  |  |
| 82 | Установлення сушарки для рук | шт | 1 |  |
| 83 | Монтаж дзеркала | шт | 1 |  |
| 84 | Очищення примiщень вiд смiття | т | 4,807 |  |
| 85 | Навантаження смiття вручну | т | 4,807 |  |
| 86 | Перевезення сміття до 50 км | т | 4,807 |  |

|  | Додаток 3 |
| --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На капітальний ремонт їдальні |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 17 |  |
| 2 | Демонтаж коробiв пластикових | м | 6 |  |
| 3 | Демонтаж обшивки стін из OSB | м2 | 1,92 |  |
|  | СТІНИ |  |  |  |
| 4 | Ремонт штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 4 |  |
| 5 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 4,49 |  |
| 6 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 4,49 |  |
| 7 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 4,49 |  |
| 8 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 61,11 |  |
| 9 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 61,11 |  |
| 10 | Облицювання поверхонь стін та укосів керамiчними плитками | м2 | 1,26 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 11 | Прокладання гофротруби | м | 66 |  |
| 12 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в гофротрубу | м | 66 |  |
| 13 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 16 |  |
| 14 | Установлення вимикачiв | шт | 1 |  |
| 15 | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 16 | Прокладання венитиляційних каналів | м2 | 1,256 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 17 | Установлення мийок на два вiддiлення | к-т | 1 |  |
| 18 | Установлення змiшувачiв | шт | 1 |  |
| 19 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | м | 4 |  |
| 20 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | м | 6 |  |
| 21 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 2 |  |
|  | Інше |  |  |  |
| 23 | Монтаж набору кухонних меблів | к-т | 1 |  |
| 24 | Набір кухонних меблів "Злата" із стільницею | к-т | 1 |  |
| 25 | Очищення примiщень вiд смiття | т | 0,018 |  |
| 26 | Навантаження смiття вручну | т | 0,018 |  |
| 27 | Перевезення сміття до 50 км | т | 0,018 |  |
|  | Додаток 4 |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На капітальний ремонт кабінету №10 |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 2 | Знiмання дверних полотен | м2 | 2,025 |  |
| 3 | Знiмання наличникiв | м | 5 |  |
| 4 | Розбирання плiнтусiв | м | 12,94 |  |
| 5 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 9 |  |
|  | Укоси |  |  |  |
| 6 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 3,9 |  |
| 7 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 5 |  |
| 8 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 3,9 |  |
| 9 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 3,9 |  |
| 10 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 3,9 |  |
| 11 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 3,9 |  |
| 12 | Герметизацiя мастикою горизонтальних швiв | м шва | 5 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 13 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 44,6 |  |
| 14 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 18 |  |
| 15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 44,6 |  |
| 16 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 44,6 |  |
| 17 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 44,6 |  |
| 18 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 44,6 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 19 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз фанери площею основи понад 20 м2 | м2 | 10,51 |  |
| 20 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 10,51 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 21 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 10,51 |  |
| 22 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 10,51 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 23 | Прокладання гофротруби | м | 83 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в гофротрубу | м | 83 |  |
| 25 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 26 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 8 |  |
| 27 | Установлення вимикачiв | шт | 1 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 28 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 2,025 |  |
|  | Інше |  |  |  |
| 29 | Очищення примiщень вiд смiття | т | 0,12 |  |
| 30 | Навантаження смiття вручну | т | 0,12 |  |
| 31 | Перевезення сміття до 50 км | т | 0,12 |  |
|  | Додаток 5 |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На капітальний ремонт кабінету №16 |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 2 | Знiмання дверних полотен | м2 | 2,07 |  |
| 3 | Знiмання наличникiв | м | 5 |  |
| 4 | Розбирання плiнтусiв | м | 12,94 |  |
| 5 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 22 |  |
|  | Укоси |  |  |  |
| 6 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 3,9 |  |
| 7 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 5 |  |
| 8 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 3,9 |  |
| 9 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 3,9 |  |
| 10 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 3,9 |  |
| 11 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 3,9 |  |
| 12 | Герметизацiя мастикою горизонтальних швiв | м шва | 5 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 13 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 48 |  |
| 14 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 18 |  |
| 15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 48 |  |
| 16 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 48 |  |
| 17 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 48 |  |
| 18 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 48 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 19 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз фанери площею основи понад 20 м2 | м2 | 11,13 |  |
| 20 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 11,13 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 21 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 11,13 |  |
| 22 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 11,13 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 23 | Прокладання гофротруби | м | 151 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в гофротрубу | м | 151 |  |
| 25 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 26 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 21 |  |
| 27 | Установлення вимикачiв | шт | 1 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 28 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 2,9394 |  |
|  | Інше |  |  |  |
| 29 | Очищення примiщень вiд смiття | т | 0,119 |  |
| 30 | Навантаження смiття вручну | т | 0,119 |  |
| 31 | Перевезення сміття до 50 км | т | 0,119 |  |

|  | Додаток 6 |
| --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На капітальний ремонт коридору №1 |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |  |
| 2 | Знiмання дверних полотен | м2 | 7,3 |  |
| 3 | Знiмання наличникiв | м | 20,5 |  |
| 4 | Розбирання плiнтусiв | м | 21,3 |  |
| 5 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 7 |  |
| 6 | Демонтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 7 | Демонтаж коробів | м | 7 |  |
|  | Укоси |  |  |  |
| 8 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 12,23 |  |
| 9 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 18 |  |
| 10 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 12,23 |  |
| 11 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 12,23 |  |
| 12 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 12,23 |  |
| 13 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 12,23 |  |
| 14 | Герметизацiя мастикою горизонтальних швiв | м шва | 18 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 15 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 101,37 |  |
| 16 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 45 |  |
| 17 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 117,6 |  |
| 18 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 117,6 |  |
| 19 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 194,32 |  |
| 20 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 194,32 |  |
| 21 | Локальний ремонт стін (шпаклювання) | м2 | 76,72 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 22 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз фанери площею основи понад 20 м2 | м2 | 16,83 |  |
| 23 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 16,83 |  |
| 24 | Улаштування плiнтусiв | м | 26 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | СТЕЛЯ Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 29,69 |  |
| 26 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 29,69 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 27 | Монтаж свiтильникiв | шт | 7 |  |
| 28 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 29 | Прокладання гофротруби | м | 127 |  |
| 30 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 75 |  |
| 31 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 52 |  |
| 32 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 3 |  |
| 33 | Установлення вимикачiв | шт | 4 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 34 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 4,05 |  |
| 35 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 3,25 |  |
|  | Інше |  |  |  |
| 36 | Фарбування чавунного радіатора емаллю ПФ-115 | м2 | 1,95 |  |
| 37 | Замiна вентиляцiйних грат | шт | 1 |  |
| 38 | Очищення примiщень вiд смiття | т | 0,565 |  |
| 39 | Навантаження смiття вручну | т | 0,565 |  |
| 40 | Перевезення сміття до 50 км | т | 0,565 |  |

|  | Додаток 7 |
| --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На капітальний ремонт коридору №2 |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 2 | Знiмання дверних полотен | м2 | 3,6 |  |
| 3 | Знiмання наличникiв | м | 14,1 |  |
| 4 | Розбирання плiнтусiв | м | 17,1 |  |
| 5 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 1 |  |
|  | Укоси |  |  |  |
| 6 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу | м2 | 6,45 |  |
| 7 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 9 |  |
| 8 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 6,45 |  |
| 9 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 6,45 |  |
| 10 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 6,45 |  |
| 11 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 6,45 |  |
| 12 | Герметизацiя мастикою горизонтальних швiв | м шва | 9 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 13 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу | м2 | 48 |  |
| 14 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 22 |  |
| 15 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою | м2 | 64,45 |  |
| 16 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | м2 | 64,45 |  |
| 17 | Грунтування стін перед пофарбуванням | м2 | 64,45 |  |
| 18 | Високоякiсне фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 64,45 |  |
| 19 | Локальний ремонт стін (шпаклювання) | м2 | 3,72 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 20 | Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз фанери площею основи понад 20 м2 | м2 | 20,7 |  |
| 21 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 20,7 |  |
| 22 | Улаштування плiнтусiв | м | 38 |  |
|  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 23 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 11,14 |  |
| 24 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 11,14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 25 | Монтаж свiтильникiв | шт | 2 |  |
| 26 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | м | 1 |  |
| 27 | Прокладання коробiв металевих | м | 15 |  |
| 28 | Прокладання гофротруби | м | 95 |  |
| 29 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 57 |  |
| 30 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 38 |  |
| 31 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | шт | 1 |  |
| 32 | Установлення вимикачiв | шт | 1 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 33 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 4,05 |  |
|  | Інше |  |  |  |
| 34 | Замiна вентиляцiйних грат | шт | 1 |  |
| 35 | Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5 цеглини, дiаметр отвору до 20 мм | шт | 1 |  |
| 36 | На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати | шт | 1 |  |
| 37 | На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати(довести до 130мм) | шт | 1 |  |
| 38 | Очищення примiщень вiд смiття | т | 0,351 |  |
| 39 | Навантаження смiття вручну | т | 0,351 |  |
| 40 | Перевезення сміття до 50 км | т | 0,351 |  |