м. Київ								«11» серпня 2021 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – „Запит”)

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на місцеву закупівлю кондиціонера для охолодження / осушення або нагрівання повітря всередині наметів – 1 штука.

Джерело фінансування закупівлі – оголошує тендер на закупівлю кондиціонера для охолодження /осушення, або нагрівання повітря всередині наметів, для забезпечення обігріву персоналу у зимовий період у Волновахському районі.

Опис позиції до закупівлі

| № | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Польовий кондиціонер / нагрівач повітря Karcher Air Conditioner MAC 7 | 1 шт. | Параметри: Призначення - кондиціонера для охолодження /осушення, або нагрівання повітря всередині наметів; Діапазон температури навколишнього середовища -20 ° C ... + 55 ° C Охолоджуюча здатність 7,6 kW Теплова потужність при нагріванні 7,2 kW Дані по електропостачанню 400 V, 50 Hz, 3 Ph Роз'єм CEE 16 A Споживання (охолодження / обігрів) 7,2 / 13 A Макс. споживана потужність (охолодження / обігрів) 3700/7700 W Повітряний потік 1800 - 2500 m³ / h Холодоагент R 134 a Кількість холодоагенту 3,0 kg Фільтруючий матеріал відповідно до EN 779 PPl 15 З'єднувач шланга Ø 315 mm Рівень шуму на відстані 1,5 м 69 dB (A) Колір: кондиціонер повітря MAC 7 RAL 6014 Комплектність поставки: Польовий кондиціонер повітря MAC Кімнатний термостат зі штекером і кабелем, 15 м Повітряний шланг (зовнішній), теплоізольований, зелений, 3 м, діаметр 315 мм Повітряний шланг (внутрішній), неізольований, білий, 5 м, діаметр 315 мм, під стелею |

Місце поставки - доставка  товару  здійснюється транспортом Постачальника, та за його рахунок на склад замовника за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Мартусівка, вулиця Калинова, 17.

Можливе додаткове замовлення протягом 2021 року

Термін постачання: протягом 30 днів, від дня отримання 50% передплати.

Інша інформація:

- Ціна кондиціонера повітря MAC 7 – 1 штука, повинна враховувати: затрати на завантажувальні та розвантажувальні роботи, доставку.

-	Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

-	Оплата здійснюється за системою 50% передплати після отримання рахунку, та 50% постоплаті протягом 3-х банківських днів по факту отримання продукції та підписання відповідних накладних.

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа) з досвідом роботи не менше 2-х років. Право на здійснення підприємницької діяльності згідно КВЕДам. | Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності. Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування |
| Безготівковий розрахунок Робота по 50% передоплаті | Тендерна пропозиція з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати та поставки. |
| Юридична особа, яка є учасником, не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Лист-гарантія на бланку учасника (за наявності) |
| Юридична особа протягом останніх трьох років не притягувалася до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) |  |
| Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку |  |
| Юридична особа, яка є учасником, не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) |  |

Склад цінової пропозиції:

- Цінова пропозиція, завірена підписом та печаткою (за наявності) відповідно Додатку 1 до цього запиту з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати та умов доставки;

- Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам (див. таблиці вище).

- Додаткові документи (за необхідності).

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.

- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: o.rusanov@redcross.org.ua з копією на zakaz@redcross.org.ua до 16.08.2021 року

Цінові пропозиції приймаються за адресою:

01004 м. Київ, вул. Пушкінська, 30 або на електронну пошту zakaz@redcross.org.ua по 17.08.2021 року, до 13.00.

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою або розміщення інформації на сайті Товариства www.redcross.org.ua.

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету				Р.І.Ошовська

Додаток 1 До Запиту

Форма Довідки

Увага! Учасники повинні дотримуватись встановленої форми

Назва підприємства:

Адреса, телефон:

Реквізити:

Цінова пропозиція

| № | Назва та технічні характеристики | Кількість шт. | Ціна за од. (грн./зазначити без ПДВ чи з ПДВ) | Вартість (грн./зазначити без ПДВ чи з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Польовий кондиціонер / нагрівач повітря Karcher Air Conditioner MAC 7 Параметри: Призначення - кондиціонера для охолодження /осушення, або нагрівання повітря всередині наметів; Діапазон температури навколишнього середовища -20 ° C ... + 55 ° C Охолоджуюча здатність 7,6 kW Теплова потужність при нагріванні 7,2 kW Дані по електропостачанню 400 V, 50 Hz, 3 Ph Роз'єм CEE 16 A Споживання (охолодження / обігрів) 7,2 / 13 A Макс. споживана потужність (охолодження / обігрів) 3700/7700 W Повітряний потік 1800 - 2500 m³ / h Холодоагент R 134 a Кількість холодоагенту 3,0 kg Фільтруючий матеріал відповідно до EN 779 PPl 15 З'єднувач шланга Ø 315 mm Рівень шуму на відстані 1,5 м 69 dB (A) Колір: кондиціонер повітря MAC 7 RAL 6014 Комплектність поставки: Польовий кондиціонер повітря MAC Кімнатний термостат зі штекером і кабелем, 15 м Повітряний шланг (зовнішній), теплоізольований, зелений, 3 м, діаметр 315 мм Повітряний шланг (внутрішній), неізольований, білий, 5 м, діаметр 315 мм, під стелею | 1 шт. |  |  |

Умови оплати: (50% передплата)________________________

Термін поставки:____________________________________________________

Умови поставки: доставка  товару  здійснюється транспортом Постачальника, та за його рахунок на склад замовника за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Мартусівка, вулиця Калинова, 17.

Додаткова інформація:________________________________________________

Підпис відповідальної особи/штамп                                                                          Дата