**м. Київ**  **«12» вересня 2024 р.**

**Запит цінових пропозицій\_№1255YD**

(далі – „**Запит**”)

Товариство Червоного Хреста України (далі – «Замовник») оголошує конкурс на місцеву закупівлю аварійних блочно-модульних котельних з доставкою та встановленням на окремих об'єктах інфраструктури для резервного теплопостачання.

**РОЗДІЛ І. Опис позицій до закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****Лоту** | **Назва** | **Кількість** | **Додаткова інформація****Технічне завдання** |
| 1 | Модульна газова котельня (газ, дизельне пальне) 200 кВт | 5 | Інформація вказана у Додатках 1, 2 до Оголошення |
| 2 | Модульна газова котельня (газ, дизельне пальне) 500 кВт | 5 | Інформація вказана у Додатках 1, 3 до Оголошення |
| 3 | Модульна газова котельня (газ, дизельне пальне) 1000 кВт | 4 | Інформація вказана у Додатках 1, 4 до Оголошення |

\**Товариство Червоного Хреста України залишає за собою право змінювати кількість замовлення залежно від наявного фінансування до моменту підписання договору.*

*\*\** *Товариство Червоного Хреста України залишає за собою право здійснювати додаткову закупівлю протягом 2024 року або до завершення дії договору.*

*\*\*\***Кожен учасник має право подати не більше однієї тендерної пропозиції.*

*\*\*\*\* Закупівля може здійснюватися окремими лотами.*

**Очікувана дата поставки товарів:** до 60 календарних днів з моменту укладання договору.

**Місце поставки товарів:** Київська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Закарпатська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька, Хмельницька, Житомирська області, (*інформація є орієнтовною, точні адреси доставки будуть узгоджені з Постачальником при укладанні договору).*

Ціна доставки котелень включається у загальну вартість тендерної пропозиції.

**РОЗДІЛ ІІ. Кваліфікаційні вимоги до Учасника\***

*\*Учасник процедури закупівель (далі - Учасник) - фізична особа-підприємець, юридична особа, яка подала тендерну пропозицію.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Учасника** | **Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам** |
|  | Право на здійснення підприємницької діяльності з відповідністю КВЕДам | * Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності.
* Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування
 |
|  | Вимоги щодо якості | * Кожна партія товару повинна супроводжуватись такими документами, як сертифікат відповідності / чи якісне посвідчення / чи висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи (подається документ, в залежності від виду товару, який постачається), які підтверджують його походження, якість та безпеку, відповідність державним стандартам (ґатунок, категорія, дата виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання тощо). Документи, що супроводжують товар та упаковка товару повинні містити чітку інформацію про дату виготовлення товару, якщо інше не передбачено вимогами тендеру.

 *\*\*У разі, відсутності перелічених вище сертифікатів на момент подання заявки, учасник зобов’язується подати лист-гарантію про надання відповідних сертифікатів при поставці товару на відповідні партії товару.*  |
|  | Безготівковий розрахунок | * Цінова пропозиція з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати, умов поставки
 |
|  | Учасник процедури закупівлі, не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) | * Лист-гарантія на бланку Учасника щодо відсутності заборгованості
 |
|  | Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати такі норми, учасник не є: * громадянином російської федерації / Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах);
* юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран;
* юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;
* пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, тимчасово окупованої території України.

*\*Замовник залишає за собою право відхилити тендерну пропозицію без зазначення аргументації у разі, коли зазначені вище норми будуть не враховані.* | * Лист-гарантія на бланку Учасника *(одним листом)*
 |
| На Учасника (керівника та його посадових осіб) не поширюється дія економічних Санкцій.Учасника (його посадових осіб) не включено до:- Санкцій РНБО (Ради національної безпеки і оборони України).- Санкційного списку Міністерства Фінансів США (OFAC).- Санкційного списку Канади.- Санкційного списку ЄС.- Зведеного санкційного списку Австралії.- Санкційного списку Великобританії.- Санкційного списку Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні.- Санкційних списків Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США. |
|  | Схематичне зображення структури власності | * *Крім фізичних осіб-підприємців*
 |
|  | Підтвердження достатньої оборотності коштів за поточний та попередній рік | * Подання балансів за попередні три роки з чітким зазначенням обороту компанії за ці роки.
 |
|  | Підтвердження успішного досвіду постачання аналогічних товарів | * Лист у довільній формі, який містить інформацію про **не менше ніж три подібні договори** поставки аналогічних товарів, із зазначенням отримувача та контактів відповідальної особи з боку отримувача по кожному договору.
* Копії вищезазначених договорів, з подібними вимогами, враховуючи додатки, копії видаткових накладних, копії актів приймання-передачі, актів виконаних робіт.
* Рекомендаційні листи або відгуки від клієнтів.
 |
|  | Гарантійне та сервісне обслуговування | * **Лист -гарантія** щодо можливості забезпечення виконання **гарантійних умов** протягом 24 годин з моменту звернення.
* **Лист -гарантія** щодо можливості виконання **сервісного обслуговування** обладнання (за окремим договором)
 |
|  | Інші вимоги до Учасників згідно умов Технічного завдання | **Документація на кожен модуль в рамках конкурсу*****(Надається всіма Учасниками закупівлі для аналізу)**** Технічний опис відповідно до форми Технічного завдання у Додатках 3,4,5 до Оголошення;
* Габаритні креслення з позначенням точок під’єднання до всіх необхідних мереж, а також з вимогами до місця установки (міцність основи, рівність);
* Проект повторного використання на аварійну блочно-модульну котельню, розроблений згідно постанови КМУ № 1160 від 14.10.2022 р.
* Експертна оцінка на проект повторного використання;
* Документи, що підтверджують відповідність виробника аварійних блочно-модульних котелень вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015;
* Схему компоновки обладнання в модулі та спрощену структурну схему обладнання.
 |
|  | Інші вимоги до Постачальника згідно умов Технічного завдання | **Документація на кожен модуль*****(Надається Постачальником при поставці товару)**** Інструкція по експлуатації на модульну котельню;
* Інструкція по виконанню пусконалагоджувальних робіт;
* Акти випробувань на герметичність систем;
* Протоколи вимірювання теплових втрат огороджуючих конструкцій та покрівлі модулю або результати зйомки тепловізором (мінімальна різниця при вимірюванні зовнішня/внутрішня 20 гр.С);
* Карти налагодження та результати вимірювання співвідношення газ/повітря;
* Технічні умови на аварійну блочно-модульну котельню.
* Сертифікат відповідності на аварійну блочно-модульну котельню.
* Сертифікати відповідності на основне обладнання та матеріали, що використовуються в котельній;
* Типовий паспорт на виріб.
* Детальна специфікація на все обладнання модуля.
 |
|  | Наявність субпідрядника | * Інформаційна довідка у довільній формі, яка повинна містити повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт, а також перелік робіт, які планується передати на виконання субпідрядної організації. Надається, у разі, якщо учасник планує залучати до виконання робіт субпідрядників/ співвиконавців **в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору** про закупівлю.
* **або лист-гарантію** на бланку учасника про відсутність субпідрядників
 |
|  | Дозвільні документи | * Копії ліцензій та/або дозволів на виконання робіт, виданих уповноваженим державним органом необхідних для виконання робіт, вказаних в тендерній пропозиції, якщо отримання ліцензій та/або дозвільних документів на виконання таких робіт передбачено законодавством;
 |
|  | Відповідність вимогам технічного завдання | * Технічний опис продукції виключно у формах Додатків 2,3,4 до Запиту з підписом та печаткою.
 |

*\*У разі відсутності можливості надати певний документ згідно кваліфікаційних вимог або відповідно до норм чинного законодавства не є обов’язковим складення певного документа, вказаного в Оголошенні, то Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі чи інші підстави ненадання відповідних документів або надання альтернативних документів, що стосуються підтвердження кваліфікаційних вимог.*

**РОЗДІЛ ІІІ. Інша інформація:**

1. Валютою цінової пропозиції є національна валюта України - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з Договором про закупівлю.
2. Ціна пропозиції має бути остаточною, та не підлягати будь-яким коригуванням, пов'язаним зі змінами валютних курсів та іншими економічними факторами.
3. Всі документи, що входять у склад цінової пропозиції Учасника процедури закупівлі, надаються українською мовою.

У разі надання документів (технічні специфікації, сертифікати, паспорти якості тощо) складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

1. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів за системою не більше ніж 20% передоплати на 80% післяплати по факту отримання товару та підписання відповідних накладних. Якщо Учасник пропонує власну систему оплати, ця система має бути чітко викладена в Додатку 1 до Запиту.
2. Якщо сума авансового платежу перевищує 20%, надання банківською гарантії є обов'язковою умовою для потенційного переможця тендеру, при цьому сума гарантії повинна складати 100% суми авансового платежу.
3. Замовник залишає за собою право відхилити пропозиції учасників, які не відповідають вимогам щодо умов оплати та забезпечення банківською гарантії.
4. Замовник залишає за собою право відхилити пропозиції Учасників, які не є виробниками даної продукції або постачальників, які не мають доведений успішний досвід аналогічного постачання товарів, що підтверджується не менше ніж трьома подібними договорами.
5. Матеріали для виконання замовлення забезпечує Постачальник. Всі необхідні основні, супутні та допоміжні роботи та матеріали мають бути включені до тендерної пропозиції.
6. Учасник повинен вказати торгову марку продукції, надати фото запропонованого товару та відповідні сертифікати якості на кожен вид продукції (товару). Обов’язково зазначити країну- виробника та країну- імпортера товару (якщо інше не передбачено вимогами Запиту).
7. Будь – яке посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній документації застосовується із виразом «або еквівалент». Допускаються будь-які аналоги з технічними та функціональними характеристиками не гірше наведених.

Всі явно зазначені артикули, бренди або назви виробників вважаються прикладами технічних та функціональних характеристик, всі аналоги при відповідності технічним характеристикам розглядаються в рівних умовах.

1. У разі відмінності пропозиції Учасника від технічного завдання (Додатки 2-4 до Запиту), рішення про допустимість такого відхилення приймається тендерним комітетом.
2. Замовник залишає за собою право вимагати від Учасників процедури закупівлі додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень пропозицій вимогам технічного завдання та юридичної особи, як Учасника даної процедури закупівлі.
3. Замовник залишає за собою право вносити зміни в конкурсну документацію в разі необхідності.

**РОЗДІЛ IV. Склад цінової пропозиції:**

1. Цінова пропозиція виключно у формі Додатку 1 до Запиту;
2. Технічний опис продукції виключно у формах Додатків 2,3,4 до Запиту;
3. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам відповідно до **РОЗДІЛУ II** Оголошення (Кваліфікаційні вимоги до Учасника) та вимог Технічного завдання у Додатках 2,3,4;
4. Інші документи, що, на думку учасника тендеру, можуть бути корисними у прийнятті рішення.

**РОЗДІЛ V. Правила подання та оформлення цінової пропозиції Учасника:**

**Електронне повідомлення повинно містити архів в форматі .zip з ціновою пропозицією.**

**Електронну пошта для приймання пропозицій**  tender@redcross.org.ua

**Цінова пропозиція повинна бути захищена паролем.**

**Учасники повинні надати пароль виключно у відповідь на окремий запит з електронної пошти tender@redcross.org.ua після закінчення строку прийому пропозицій.**

**Учасники, які не захистили свою пропозицію паролем, або надали його до отримання окремого запиту від Замовника, не будуть допущені до розгляду.**

**Тема листа: «НАЗВА УЧАСНИКА\_АВАРІЙНІ БЛОЧНО-МОДУЛЬНІ КОТЕЛЬНІ».**

**Максимальний розмір вкладення складає 25 мб.**

**У випадку, якщо розмір вкладення перевищує 25 мб, пропозицію необхідно розділити на кілька електронних листів та вказати в темі листа «НАЗВА УЧАСНИКА\_АВАРІЙНІ БЛОЧНО-МОДУЛЬНІ КОТЕЛЬНІ** **\_ЧАСТИНА 1, ЧАСТИНА 2» і т.д.**

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: tender@redcross.org.ua

**до 18 вересня 2024 року до 18:00.**

**Кінцевий термін приймання цінових пропозицій на електронну пошту** tender@redcross.org.ua

**до 19 вересня 2024 року до 18:00.**

**РОЗДІЛ VI. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання цінової пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):**

1. Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;
2. Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні забороняється здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації / Республіки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців) — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь, а також закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь.
3. Факт подання тендерної пропозиції Учасником - фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно Учасник тендерного процесу, що подав тендерну пропозицію.

**РОЗДІЛ VII. Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції**

 **Учасник погоджується з наступним:**

1. Участь у закупівлі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсних торгів забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати тендеру буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.
2. Пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.
3. За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, Учасник несе кримінальну відповідальність згідно законодавства України.
4. Учасник процедури закупівлі зобов'язується детально ознайомитися з усіма інструкціями, умовами, формами, термінами і специфікаціями, викладеними Оголошенні. Помилки в наданій інформації є особистою відповідальністю Учасника.

**РОЗДІЛ VIII. Методика обрання переможця місцевої закупівлі**

Спочатку серед поданих тендерних пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій обирається пропозиція за наступними критеріями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва критерію** | **Кількість балів** |
| **Методика оцінки** | **Максимальна оцінка** |
| 1 | Ціна пропозиції | До 60 |
| 2 | Умови оплати | до 20% передплата – 20до 50 % передплата – 10більше 50% передплата - 0 | 20 |
| 3 | Термін поставки, *календарні дні з моменту укладання договору* | до 60 календарних днів – 2061 - 90 календарних днів – 10>90 календарних днів - 0 | 20 |
| **Всього, максимум** | **100** |

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 20 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. В разі необхідності погодження вибору переможця донором, термін визначення переможця може бути продовжено. Результати процедури закупівлі будуть повідомлені всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Товариства або надсилання відповідних повідомлень всім учасникам електронною поштою.

*\*Повідомляємо, що Товариство Червоного Хреста України проводить закупівлю відповідно до внутрішніх локально нормативних документів. Окремо звертаємо увагу, що протокол розкриття тендерних пропозицій не передбачено вищезазначеними документами. Також повідомляємо, що Товариство Червоного Хреста України не керується Законом України «Про публічні закупівлі».*

**РОЗДІЛ IX. Укладання Договору**

Замовник укладає Договір про закупівлю з Учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти Договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції Учасника-переможця. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й Договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до Договору. У разі відмови переможця від підписання Договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або зміни вартості товарів, робіт або послуг, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

*Голова тендерного комітету* *Р.І. Ошовська*