Додаток 3 до Запиту

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| ВИМОГИ ДО СКЛАДУ | Надайте Вашу пропозицію в цьому стовпчику |
| --- | --- |
| - Клас складського приміщення: А+, А або Б |  |
| - Розташування складу: м. Кропивницький (зазначити фізичну адресу та GPS-координати) |  |
| - Площа складських приміщень: від 800 до 2000 м. кв. |  |
| - Висота складу: від 5 до 8м. |  |
| - Підлога складського приміщення: Бетонна промислова підлога (антипилова обробка) |  |
| - Висота доку або розсувні двері сумісні з входом причепу: на 40 футів |  |
| - Умови складського приміщення: теплий склад (термос), температура не менше 5 градусів тепла. |  |
| - Офісне приміщення: для адміністративного персоналу (3 робочих місця) від 18 м.кв. безпосередньо в складському приміщення або в адмінбудівлі, що має вхід в приміщення складу для персоналу. |  |
| - Додаткові послуги: прибирання на території складу, комунальні послуги. Надайте інформацію про заключені договори з комунальними підприємствами та копії договорів |  |

ПІДТВЕРДІТЬ ТА ПОЗНАЧТЕ ПУНКТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ:

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1 | Зручний під'їзд для великовантажного транспорту(можливість заїзду фур 20т.) | ☐ Так ☐ Ні |
| --- | --- | --- |
| 2 | Місце для маневрування великогабаритних автомобілей (фура 20т.) | ☐ Так ☐ Ні |
| 3 | Розташування неподалік від транспортних розв’язок | ☐ Так ☐ Ні |
| 4 | Територія складу захищена та освітлення | ☐ Так ☐ Ні |
| 5 | Наявність паркувальних місць для персоналу та вантажного транспорту | ☐ Так ☐ Ні |
| 6 | Наявність рампи для завантаження/розвантаження | ☐ Так ☐ Ні |
| 7 | Можливість маневрування складської техніки (навантажувача, штабелера, гідравлічних візків) | ☐ Так ☐ Ні |
| 8 | Площа для можливого зберігання негабаритних товарів на підлозі | ☐ Так ☐ Ні |

БЕЗПЕКА

| 9 | Пост охорони на головних входах до складських приміщень чи при вході на територію складу | ☐ Так ☐ Ні |
| --- | --- | --- |
| 10 | Усередині складу встановлені камери спостереження | ☐ Так ☐ Ні |
| 11 | На прилеглих територіях встановлені камери спостереження | ☐ Так ☐ Ні |
| 12 | Всі точки входу, включаючи двері, ворота та вікна, захищені та обладнані замками | ☐ Так ☐ Ні |
| 13 | Встановлено та працює обладнання для моніторингу та контролю температури | ☐ Так ☐ Ні |
| 14 | Територія складу, включаючи складські приміщення, офісні приміщення та місця для паркування огороджена | ☐ Так ☐ Ні |
| 15 | Наявність протипожежної системи (відповідність нормам) | ☐ Так ☐ Ні |

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

| 16 | Наявні вбиральні на території складу | ☐ Так ☐ Ні |
| --- | --- | --- |
| 17 | Наявність приміщення для прийому їжі | ☐ Так ☐ Ні |
| 18 | Наявність резервного живлення від генератора на випадок відключення електроенергії | ☐ Так ☐ Ні |
| 19 | Офісне приміщення вміщує 3 робочих місця та має підключення до мережі інтернет | ☐ Так ☐ Ні |

Керівник організації/ФОП:	_________________________ ( ____________________)

МП        дата                                     підпис			ПІБ