## Цінова Пропозиція
Додаток 2 до Запиту №1899АР
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі у закупівля автомобілів швидкої медичної допомоги
Відомості про підприємство |  |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Аналоги не допускаються Учаснику необхідно вказати модель, виробника та детально зазначати технічні характеристики продукції у відповідності до параметрів та вимог технічного опису даної таблиці та обов’язково надати фото. Вартість доставки має бути врахована у вартість товару.
№ п/п |  | Технічні характеристики та опис |  | Кількість |  | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Умови оплати, % передплати /післяплати | Термін поставки календарних днів
|  | Запит** | Пропозиція (вказати модель (торгову марку), виробника, параметри та характеристики продукції, фото обов'язково) | Запит | Пропозиція |  |  | Пропозиція | Пропозиція
1 | Автомобіль швидкої медичної допомоги типу В на базі Volkswagen Crafter (4x4) | Марка, модель: Volkswagen Crafter Тип двигуна Дизель Робочий об’єм 2 л Потужність 177 к.с. КПП 8 ст., АТ Привід Повний, 4х4 Пасажиромісткість 4 + 1 пацієнт + водій Електронні системи безпеки ABS, ESP, HSA, TCS, CWA Подушка безпеки водія Так Підсилювач керма Так Бортовий комп’ютер Так Освітлення кабіни водія LED Кондиціонер Так Передні електросклопідйомники Так Зовнішні дзеркала з підігрівом та електрорегулюванням Так Запасне колесо Так Автомагнітола Так Камера заднього виду Так Система кондиціонування Так Зовнішні габарити: ДхШхВ 5986х2040х2590 м Медичний салон 1. Стіни: 1.1 Спеціальна транспортна звукоізоляція та віброізоляція 1.2 Спеціальна транспортна теплоізоляція 1.3 Обшивка зі склопластику 2. Підлога: 2.1 Водостійка фанера та спеціальне транспортне покриття (водонепроникне, антистатичне, антиковзне, стійке до впливу дезінфікуючих засобів) 2.2 Високий борт для полегшення миття та дезінфекції 3. Стеля: 3.1 Стельова пластикова панель 3.2 Тримач для крапельниці 3.3 Вентилятор витяжний стельовий 3.4 Люк для вентиляції та евакуації 4. Перегородка: 4.1 Перегородка між кабіною і салоном із зсувним вікном 5. Засклення: 5.1 Засклення задніх та бічних дверей 5.2 Обклеювання вікон плівкою для забезпечення конфіденційності пацієнта 6. Опалення та кондиціювання: 6.1 Автономний опалювач Webasto/Eberspächer 6.2 Точки забору та подачі повітря розведено по різних сторонах салону (швидкий прогрів салону при витратах палива 0,11-0,5 л/год, відсутність холодних зон) 6.3 Кондиціонер Webasto/Eberspächer 6.4 Дефлектори кондиціонера вздовж усього медичного салону 7. Киснева система 7.1 Розведення кисню під обшивкою салону 7.2 Два кисневих балона з кронштейном кріплення, редуктором та манометром 7.3 Кисневі розетки (3 шт) 7.4 Витратомір зі зволожуваче 8. Електрообладнання: 8.1 Багаторівневе світлодіодне освітлення медичного салону: основне (три режими), додаткове та чергове (три режими) 8.2 Ліхтар над зсувними та задніми дверима 8.3 Автоматичне ввімкнення освітлення у темну пору доби 8.4 Додаткова акумуляторна батарея не менше 80 А*год (винесена за межі медичного салону) 8.5 Додатковий зарядний пристрій для акумуляторної батареї Медичний салон 8.6 Розетка електрична 12В (5 шт) 8.7 Розетка електрична 220В (4 шт) 8.8 Розетка USB для заряджання гаджетів (2 шт) 8.9 Перетворювач напруги 12/220В 8.10 Підведення електроживлення зовнішньої мережі 220В із захищеним штепсельним роз’ємом (кабель 10 м в комплекті) 8.11 Реле, що перешкоджає запуску двигуна при підключеному зовнішньому джерелі живлення 8.12 Пульт керування електросистемою, системою опалення та системою освітлення 9. Сидіння: 9.1 Сидіння поворотне біля голови пацієнта з ременями безпеки, підлокотниками та регулюванням нахилу спинки (1 шт) 9.2 Сидіння поворотне біля грудей пацієнта з ременями безпеки, підлокотниками та регулюванням нахилу спинки (1 шт) 10. Медичні шафи, меблі: 10.1 Полиці уздовж обох бортів АШМД 10.2 Місця для балонів з кріпленням у задній частині салону 10.3 Місця для зберігання сумок-укладок 10.4 Шухлядка із замком для медпрепаратів 10.5 Робочий стіл медпрацівника 11. Обклеювання: 11.1 Обклеювання автомобіля згідно ДСТУ 3849:2018 12. Спеціальні сигнали: 12.1 Проблискова балка синього кольору та гучномовець 12.2 Додаткові бокові проблискові маячки для покращення видимості АШМД на перехрестях 13. Додаткове обладнання: 13.1 Переговорний пристрій між кабіною та медичним салоном 13.2 Вогнегасник (2 шт) 13.3 Знак аварійної зупинки 13.4 Ніж для розрізання ременів безпеки 13.5 Пошукова фара 13.6 Диспенсер для дезінфекції рук і органайзери для рукавичок, серветок або масок 13.7 Система кріплення медичного обладнання з можливістю зміни його розташування |  | 4 |  | 0 | 0
Комплектація автомобілів
1 | Ноші каталка Ferno Mondial Monobloc | Маса 44,45 кг Максимальне навантаження 280 кг Діаметр коліс 150 мм Колеса, що обертаються - 4 Ручки телескопічні з фіксацією у трьох положеннях Регулювання секцій спини, ніг, колін (наявність положення Фовлера) Положень по висоті 6 + положення у складеному стані в АШМД Висота завантаження 730-790 мм Матеріал рами алюміній Габарити (ДШВ)1970х553х1006 мм Комплектація ноші, матрац, бокові обмежувачі, опора для ніг, ремені для фіксації пацієнта, тримач крапельниці, замок для фіксації в АШМД
| Завантажувальний пристрій для нош MODU-1TR, STEM (Італія) | Маса - 51 кг Максимальне навантаження - 300 кг Привід - механічний Габарити (ДШВ) - 2020х630х168 мм Комплектація - приймальний пристрій, елементи кріплення Функції: 1) Бокове переміщення 2) Ніша для розміщення спінальної дошки
3 | Матрац вакуумний EASYFIX L READY2GO, Germa (Швеція) | Маса - 8 кг Максимальне навантаження - 250 кг Ручок з кожної сторони - 5 Температура експлуатації -30°C — +70°C Рентгенопрозорість так Ременів безпеки 5 Помпа алюмінієва Габарити (ДШВ) 2080х1300х45 мм Особливість конструкції - подвійне дно, рівномірний розподіл гранул, доступ до шиї та кінцівок, фіксація голови Комплектація - вакуумний матрац, транспортувальна сумка, алюмінієва помпа, ремкомплект Особливості: 1) Технологія Germa Chamber забезпечує рівномірний розподіл гранул, що прискорює імобілізацію пацієнта 2) Відкритий доступ до шиї, живота та кінцівок пацієнта під час транспортування 3) Фіксація голови 4) Посилене дно матрацу, збільшує зносостійкість 5) Підходить для баріатричних пацієнтів (ширина в плечах 130 см, в ногах – 72 см
4 | Крісло для перемішення людини Ferno EZ-Glide 59T Stair Chair | 1) Трек-система полегшує спуску та підіймання крісла по сходам 2) Великий запас міцності 3) 5 рівнів висоти у ручки в спинці крісла забезпечує зручне використання крісла операторами різного зросту та в різних умовах Маса 16,78 кг Максимальне навантаження 226 кг Колеса, що обертаються 2 Ручки попереду телескопічні Ручок ззаду 1 пара Матеріал рами алюміній Габарити (ДШВ) 724х516х953 мм Комплектація крісло, ремені безпеки, замок для фіксації в АШМД
| Довга хребетна дошка Ferno NAJO Lite | 1) Легка та міцна 2) Конструкція дозволяє зафіксувати кожну ногу окремо 3) Рентгенопрозора Маса 6,6 кг Максимальне навантаження 204 кг Рентгеносумісність Так Ручок з кожної сторони 10 Габарити (ДШВ) 1830х410х45 мм Комплектація дошка, ремені безпеки, іммобілайзер голови
5 | Ковшові ноші Ferno Scoop EXL Stretcher | Маса 8 кг Максимальне навантаження 227 кг Довжина в складеному стані 1200 мм Довжина в розкладеному стані 1647 мм Максимальна довжина 2100 мм Ширина 432 мм Товщина в складеному стані 80 мм Особливість конструкції подвійний замок Ременів безпеки 3 Матеріал рами нержавіюча сталь Комплектація ковшові ноші, ремені безпеки
6 | Пульсоксиметр Rad 5v, Masimo (USA) | Комплектація: пульсоксиметр, кабель пацієнта, датчик для дорослих, педіатричний датчик, чохол для перенесення 1) Технологія Masimo SET ізолює сигнал пульсуючої артеріальної крові, забезпечуючи точність вимірювання навіть за наявності артефактів, таких як рух та низька перфузія 2) Індекс SIQ (Signal IQ) попереджає лікаря про слабкий сигнал, вказуючи, коли дані SpO2 можуть бути сумнівними. 3) Підходить для всіх вікових груп пацієнтів і може використовуватися під час транспортування
7 | Аспіратор Atmos Accuvac Lite | 1) Захист від дощу, засобів дезобробки та потрапляння інших бризок з будь-яких напрямів 2) Можна використовувати на морозі (-5°C) та у спеку (+50°C) 3) Знімається однією рукою із кріплення у “швидкій” 4) Ємність для секрету захищена міцним корпусом 6) Великий термін служби батареї (6-9 років) 7) Подвійний захист від переливання ємності Характеристики: Максимальний вакуум 0,8 бар (80 кПа/600 мм рт. ст.) Потужність 26 л/хв Ємність для секрету 1000 мл Шланг автоклавується Ступінь захисту IP 34D Температура експлуатації -5°C — +50°C Максимальна висота експлуатації 5000 м (н.р.м.) Акумулятор Свинцево-кислотний Автономність 40 хв Робочий цикл (вкл/викл) 45/90 хв Габарити (ШВГ) 370х277х146 мм Маса 5,6 кг Комплектація - батарея живлення, кабель живлення 12В, кріплення для багаторазової ємності для секрету, багаторазова ємність для секрету, багаторазова аспіраційна трубка (шланг), пальчиковий клапан, настінне кріплення (з тестом навантажень 10G)
8 | Фото як приклад | Фото як приклад розташування візуалізації символіки Червоного Хреста - логотипу ТЧХУ і захисної емблеми. Напис AMBULANCE синього кольору розташований над лобовим склом
Всього вартість пропозиції, грн* | [5 empty] | 0
*Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товари, вказані у тендерній пропозиціїі.
** Закупівля відбувається одним лотом
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, завантажувально-розвантажувальними роботами, здійснюються за рахунок Постачальника за наданою адресою.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право самостійно змінювати обсяги закупівлі в залежності від наявного фінансування до підписання договору.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 днів календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним у Оголошенні.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою та окремо у форматі Excel, доступному для редагування.
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ