## Пропозиція_товари
Додаток №1 до Запиту
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі медичного обладнання.
Відомості про підприємство |  |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Допускаються будь-які аналоги з технічними та функціональними характеристиками не гірше наведених. Учаснику необхідно вказати модель (торгову марку), виробника та детально зазначати технічні характеристики продукції у відповідності до параметрів та вимог технічного опису даної таблиці (у разі пропозиції аналогу) та обов’язково надати фото. Вартість доставки має бути врахована у вартість товару.
№ п/п | Технічні характеристики та опис |  |  |  | Кількість, шт | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Умови оплати, % передплати /післяплати | Термін поставки товару, календарних днів
| Запит** |  | Пропозиція
| Найменування та характеристики | Візуалізація | Вказати модель (торгову марку), виробника, параметри та характеристики продукції, країну-виробника | Фото (візуалізація) | Запит |  |  | Пропозиція | Пропозиція
1 | Аспіратор (прилад для відсмоктування) ACCUVAC Lite з системою багаторазових каністр WEINMANN Максимальний вакуум: 0,8 бар (80 кПа/600 мм рт. ст.) Потужність всмоктування: 26 л/хв Ємність для збору секрету: 1000 мл (багаторазова, автоклавується) Шланг: автоклавується Ступінь захисту: IP34D Температурний діапазон експлуатації: від -5 °C до +50 °C Максимальна висота експлуатації: 5000 м над рівнем моря Акумулятор: свинцево-кислотний Автономність роботи: до 40 хвилин Робочий цикл (увімкнено/вимкнено): 45 хвилин роботи / 90 хвилин відпочинку Габаритні розміри (Ш x В x Г): 370 мм x 277 мм x 146 мм Маса: 5,6 кг Комплектація: - батарея живлення - кабель живлення 12 В - кріплення для багаторазової ємності для збору секрету - багаторазова ємність для збору секрету - багаторазовий аспіраційний шланг - пальчиковий клапан - настінне кріплення (з тестом навантаження 10G) Відповідність стандарту EN 60601-1 EN 60601-1-11 EN 60601-1-12 |  |  |  | 1 |  | 0
2 | Відсмоктувач медичний ручний, модель 7В-1 Максимальний вакуум, Мпа: 0,04 Максимальний потік, л/хв.: 3 Ємність для всмоктування, мл: 250 Вага, г: 0,19 Модель має компактні розміри, зручно лежить в руці. Особливості: - портативність, що дозволяє без праці перевозити прилад в автомобілі, машини швидкої допомоги; - простота експлуатації; - надійність корпусу, захищеного від зовнішнього пошкодження корозією, дезінфікуючими складами; - універсальність, завдяки якій використовувати апарат допускається для видалення блювотних мас, гною, крові, повітря; Комплектація: Відсмоктувач медичний "БІОМЕД" ручний, модель 7В-1 Ємність для рідини (250мл) Трубка для мокротиння F8 Трубка для мокротиння F12 Абдомінальна всмоктувальна трубка Інструкція з експлуатації |  |  |  | 4 |  | 0
3 | Портативний медичний аспіратор NEW ASKIR 230 / 12V BR, RE-310211 Виробник: CA-MI Країна виробник: Італія Ємність для всмоктування 1 мл з системою перепускного клапана для рідини Максимальна сила всмоктування: -75 кПа, -0,75 бар, -563 мм рт.ст Максимальний потік всмоктування: 16 л/хв. Габаритні розміри: 350 x 210 x 180 мм Маса: 3,5 кг Комплектація: - Ємність (об'єм: 1 л) з системою перепускного клапана для рідини - 6x10 силіконові трубки (автоклавовані), довжина 140 см + конічний з'єднувач ø 8–9–10 мм. - Антибактеріальний і гідрофобний фільтр (для одного пацієнта) - Канюля CH20 - Акумулятор, AC/DC Універсальний адаптер, 12V автомобільний адаптер - Електричний блок всмоктування для аспірації рідин тіла, порожнини рота, носа і трахеї. Підходить для дорослих і дітей - Три джерела живлення — AC/DC адаптер, знімний акумулятор, 12V автомобільний адаптер — роблять аспіратор універсальним - Пристрій підходить для безперервної роботи без перегріву - Основний блок оснащений візуальним і звуковим сигналом, що вказує на низький рівень заряду батареї, а також вакуумметром (бар і кПа) і вакуумним регулятором Відповідає стандарту EN 60601-1–11 «Для використання у домашніх умовах» зі ступенем захисту IP21. |  |  |  | 2 |  | 0
Всього вартість пропозиції, грн* | [5 empty] | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товар, вказаний у ціновій пропозиції.
** Закупівля здійснюється окремими позиціями.
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, завантажувально-розвантажувальними роботами, здійснюються за рахунок Постачальника за наданою адресою.
Ми погоджуємося та ознайомлені з умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток №2 до Запиту).
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою (за наявності)
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ