## Дод_2
Фірмовий Бланк
Додаток №2 до Запиту_1941KR
(Назва Учасника), надає свою цінову пропозицію щодо участі у закупівлі послуг з будівництва водозабірної свердловини з метою відновлення інфраструктури водопостачання та санітарії на рівні громад.
Відомості про підприємство |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
"Надаючи свою тендерну пропозицію, наша компанія погоджується з наступними вимогами даної закупівлі: 1. Вважається, що Підрядник повністю розуміє обсяг робіт та гарантує, що всі необхідні основні, супутні та допоміжні роботи та матеріали включені до тендерної пропозиції. В таблиці вказана чиста площа будівельних конструкцій без технологічних напусків та відходів що можуть утворитися в процесі монтажних робіт. Якщо Підрядник розуміє, що є роботи, які не включені до основного переліку і не можуть бути враховані одиничними розцінками, але необхідні для завершення повного комплексу робіт по поточному лоту(розділу), він повинен врахувати ці витрати у власній пропозиції. 2. Матеріали для виконання даного переліку забезпечує підрядник (якщо договірною ціною не передбачене інше). 3. Ціна пропозиції враховує усі податки, мита, інше у відповідності до законодавства України. 4. У випадку змін в митному законодавстві, вартість робіт не змінюється. 5. Ціна пропозиції враховує інші необхідні витрати включаючи, але не обмежуючись, усі загальнобудівельні (побутове містечко, необхідні підключення до енергомереж, тощо), адміністративні, інші подібні витрати, забезпечення вимог (норм) та засобів реалізації охорони праці, підтримання майданчика та робочих місць у чистоті, вивіз сміття, що утворилось в процесі виконання робіт, перебазування техніки, влаштування тимчасового освітлення, прибуток, тощо. 6. Тимчасове електропостачання та освітлення виконується за рахунок Виконавця робіт. 7. У вартість одиничних розцінок на роботи включаються адміністративні, транспортні витрати та витрати на можливе покриття ризиків. 8. У вартість одиничних розцінок на роботи включаються вартість витратних матеріалів. 9. Ціни за одиницю, зазначені в технічному обсязі, є твердими та фіксованими та не підлягають коригуванню протягом усього періоду виконання, завершення, виправлення будь-яких частин роботи та до моменту здачі роботи. 10. Учасники тендеру включають усі, прямі та непрямі витрати, до загальної пропонованої ціни. 11. Вартість використання машин та механізмів (власних, орендованих або використовуємих за іншими правами власності) включається в одиничні розцінки робіт 12. Роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організаціїі обслуговування будівництва включаються у вартість робіт 13. Підрядник забов'язується під час виконання робіт дотримуватись вимог всіх чинних нормативних документів в галузі будівництва, в тому числі вести всю документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 "Організація Будівельного Виробництва". 14. Підрядник розуміє складну ситуацію в Українській енергетичній системі та врахував в вартості одиничних розцінок непередбачувані матеріали, пов'язані з забезпеченням майданчику джерелами безперебійного живленнями та паливом до них. 15. Супровід та допомога у оформленні документів для введення в експлуатацію свердловини згідно законодавству України 16.У вартість матеріалів входить вартість їх транспортування, навантаження, складування (приміщення або інший вид ділянки складування Замовником не надається). Додатки 1-4 - є невід'ємною частиною Запиту на проведення тендеру
№ | Технічні характеристики та опис | Одиниця вимірювання | Загальна кількість | Ціна за одиницю, з урахуванням всіх податків та зборів, грн. | Вартість, з урахуванням всіх податків та зборів, грн.
Генеральний план ГП. Будівництво огорожі
1 | Планування вручну, група ґрунтів 2 | м2 | 706.5 |  | 0
2 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м | м | 88.2 |  | 0
3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1.7 |  | 0
4 | Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей | шт | 1 |  | 0
5 | Улаштування воріт глухих при установлених стовпах | м2 | 7.5 |  | 0
6 | Ворота із зварних сітчастих панелей розпашні з хвірткою, шириною 6 м | шт | 1 |  | 0
7 | Труба металева прямокутна 60х40х3 мм L=2250 мм | шт | 38 |  | 0
8 | Зварні сітчасті панелі, Н=1700 мм | шт | 36 |  | 0
Гідротехнічні рішення. Буріння свердловини
Свердловина № 000334
Підготовка майданчику та циркуляційна система
9 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3 при роботi на водогосподарському будiвництвi при об'ємi котлована до 300 м3/ /при площi котлована до 100 м2/ /при глибинi котлована до 3 м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ при роботi на водогосподарському будiвництвi /при площi котлована до 100 м2/ /при глибинi котлована до 3 м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ | м3 | 10 |  | 0
10 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1 |  | 0
11 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 3 | м2 | 50 |  | 0
Буріння під обсадні труби
12 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у грунтах групи 2 /застосування долiт дiаметром до 125мм/, в утруднених умовах | м | 3.3 |  | 0
13 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2, в утруднених умовах /застосування долiт дiаметром до 200мм/, /застосування долiт дiаметром до 200мм/, в утруднених умовах, розширення свердловин на 100 мм | м | 3.3 |  | 0
14 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у грунтах групи 3 /застосування долiт дiаметром до 125мм/, в утруднених умовах | м | 5.2 |  | 0
15 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3, /застосування долiт дiаметром до 200мм/, в утруднених умовах, розширення свердловин на 100 мм | м | 5.2 |  | 0
16 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування долiт дiаметром до 125мм/, в утруднених умовах | м | 11.4 |  | 0
17 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4, /застосування долiт дiаметром до 200мм/, в утруднених умовах, розширення свердловин на 100 мм | м | 11.4 |  | 0
18 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у грунтах групи 5 /застосування долiт дiаметром до 125мм/, в утруднених умовах | м | 47.6 |  | 0
19 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5, /застосування долiт дiаметром до 200мм/, в утруднених умовах, розширення свердловин на 100 мм | м | 16.1 |  | 0
20 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5, /застосування долiт дiаметром до 200мм/, в утруднених умовах, розширення свердловин на 50 мм | м | 31.5 |  | 0
21 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 6 /застосування долiт дiаметром до 125мм/, в утруднених умовах | м | 7.5 |  | 0
22 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 10 /застосування долiт дiаметром до 125мм/, в утруднених умовах | м | 65 |  | 0
23 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 10 /застосування долiт дiаметром до 125мм/, в утруднених умовах, розширення свердловин на 50 мм | м | 65 |  | 0
Кріплення свердловини обсадними трубами
24 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група грунтів за стійкістю 2, в утруднених умовах /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 200 мм/ | м | 19.9 |  | 0
25 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група грунтів за стійкістю 1, в утруднених умовах /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 200 мм/ | м | 16.1 |  | 0
26 | Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м, в утруднених умовах /при зовнiшньому дiаметрi труб до 200 мм/ | колона | 2 |  | 0
27 | Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим, в утруднених умовах /труби дiаметром до 151-250 мм/ | м | 36 |  | 0
28 | Відкачування води із свердловини ерліфтом із застосуванням комплекту обладнання ударно-канатного буріння з компресором, що працює від електродвигуна, при глибині свердловини до 200 м, в утруднених умовах | доба | 2 |  | 0
29 | Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м, в утруднених умовах | доба | 3 |  | 0
Ліквідація бурових робіт та рекультивація майданчику
30 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 10 |  | 0
31 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 10 |  | 0
32 | Планування площ ручним способом, група грунтів 2 | м2 | 50 |  | 0
Матеріали
33 | Портландцемент тампонажний бездобавковий | т | 1.38 |  | 0
34 | Гліна бентонітова | т | 1.38 |  | 0
35 | Труби НПВХ обсадні діаметр 160 мм, товщина стінки 9,4 мм | м | 36 |  | 0
36 | Труби НПВХ обсадні дiаметр 125 мм, товщина стiнки 7,4 мм | м | 55 |  | 0
Пусконаладжувальні роботи ГР
37 | Водозабірна споруда підземних вод з заглибними насосами, ерліфтами, продуктивність до 2500 м3/доб. | споруда | 1 |  | 0
Технологічні рішення ТХ. Обв'язування свердловини. Монтаж насосного обладнання
Обв"язування свердловини
38 | Установлення ПВХ, ПЕ, ППР або латунних фасонних частин: відводів, колін, кранів, патрубків, трійників, переходів, муфт діаметром до 110 мм | шт | 29 |  | 0
39 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | шт | 6 |  | 0
40 | Монтаж фільтра, діаметр умовного проходу 25 мм | шт | 1 |  | 0
41 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |  | 0
42 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 5 |  | 0
43 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм | шт | 1 |  | 0
44 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |  | 0
45 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1 |  | 0
46 | Коліно 90 град. д. 32, ПВХ | шт | 3 |  | 0
47 | Муфта редук. д32х20 ПВХ клей | шт | 2 |  | 0
48 | Муфта ПВХ д.20Х1/2" ВР | шт | 1 |  | 0
49 | Кран садовий д1/2'' ЗР | шт | 1 |  | 0
50 | Манометр д1/2'' ЗР | шт | 2 |  | 0
51 | Трійник ВР (3 сторони) д1/2'' ПВХ | шт | 2 |  | 0
52 | Ніпель 1/2''х1/2'' ПВХ | шт | 1 |  | 0
53 | Трійник д32 ПВХ клей | шт | 4 |  | 0
54 | Кран д. 32 ПВХ клей | шт | 3 |  | 0
55 | Коліно 45° д.32 ПВХ клей | шт | 4 |  | 0
56 | Коліно д20х1/2 | шт | 1 |  | 0
57 | Втулка подовж. ЗР д.32х3/4" | шт | 2 |  | 0
58 | Фільтр грубого очищення д 3/4" | шт | 1 |  | 0
59 | Лічильник води Qalcosonic w1 20-4.0 гайками 3/4 | шт | 1 |  | 0
60 | Клапан зворотнiй Д 3/4" ВР | шт | 1 |  | 0
61 | Муфта розбірна д.32 (ПВХ клей)х1'' ВР | шт | 1 |  | 0
62 | Втулка буртова д. 32 мм звар ПЕ | шт | 3 |  | 0
63 | Коліно терморезисторне ПЕ 90 град. д.32 | шт | 1 |  | 0
64 | Труба ПВХ д. 32 мм дл.100-450 | шт | 17 |  | 0
65 | Датчик тиску 4-20 mA | шт | 1 |  | 0
66 | Ніпель 1''х1'' ЗР | шт | 1 |  | 0
67 | Муфта розбірна д.32 ПВХ | шт | 1 |  | 0
68 | Кріплення для трубопроводу діам. 32 мм, кронштейн | шт | 4 |  | 0
Герметичний оголовок та водопідйомна колона
69 | Монтаж насоса артезiанського iз заглибним електродвигуном | шт | 1 |  | 0
70 | Насос MNP 404-27 | шт | 1 |  | 0
71 | Монтаж троса iз замками тросової системи | м | 103.5 |  | 0
72 | Трос ф4 мм | м | 104 |  | 0
73 | Петля монтажна н/ж | шт | 3 |  | 0
74 | Установлення оголовку | т | 0.1 |  | 0
75 | Герметичний оголовок в зборі нержавіючої сталі ф32/222 мм з отворами під нерж болти, отворами та герметичними латунними муфтами під кабель, нерж муфтами під водопідйомну трубу та п'єзометричну трубку з заглушкою, біконітовою прокладкою, з монтажними петлями, з комплектом метизів (а саме 4 болти, гайки, шайби з нерж сталі м12 мм), комплект | шт | 1 |  | 0
76 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 102.5 |  | 0
77 | Труба д.32х2,9 SDR 11 ПЕ 100 | м | 102.5 |  | 0
78 | Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний, iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини; проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-метрiв], дiаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 3 |  | 0
79 | Датчик сухого ходу | шт | 2 |  | 0
80 | Гідростатичний датчик рівня діапазон вимірювання 0-1 МПа | шт | 1 |  | 0
81 | Установлення ПВХ, ПЕ, ППР або латунних фасонних частин: відводів, колін, кранів, патрубків, трійників, переходів, муфт діаметром до 110 мм | шт | 3 |  | 0
82 | Адаптер РЕ- латунь ф32х1 1/4" | шт | 2 |  | 0
83 | Ніпель 1 1/4" | шт | 1 |  | 0
84 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 32 мм | шт | 1 |  | 0
85 | Зворотний клапан 1 1/4" | шт | 1 |  | 0
Архітектурно будівельні рішення АБ. Будівництво підземної насосної станції над свердловиною. Будівництво майданчику для бювету
Будівництво підземної насосної станції над свердловиною
86 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площi котлована до 100 м2/ | м3 | 15.86 |  | 0
87 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 10.098 |  | 0
88 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 8.91 |  | 0
89 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 8.91 |  | 0
90 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0.324 |  | 0
91 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 | 0.38 |  | 0
92 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0.0402 |  | 0
93 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0.65 |  | 0
94 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  | 0
95 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  | 0
96 | Драбина металева С1-02. | шт | 1 |  | 0
97 | Люк легкий | шт | 1 |  | 0
98 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  | 0
99 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  | 0
100 | Кільця опорні КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  | 0
101 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 0.46 |  | 0
102 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 3.5 |  | 0
103 | Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури | кг | 13.2 |  | 0
104 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях д110мм | шт | 2 |  | 0
105 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра | футляр | 2 |  | 0
Вентиляція
106 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях д110мм-6 шт | шт | 2 |  | 0
107 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 3.8 |  | 0
108 | Труба ПВХ Д 110 мм | м | 3.8 |  | 0
109 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням | м | 4 |  | 0
110 | Труба ПВХ Д 125 мм, L=200 мм | м | 3.8 |  | 0
111 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 0.5 |  | 0
112 | Труба нПВХ Д 160 мм, L=500 мм | м | 0.5 |  | 0
113 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 2 |  | 0
114 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2 |  | 0
115 | Установлення дефлекторів | грати | 2 |  | 0
116 | Дефлектор ПП D=110 мм | шт | 2 |  | 0
117 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних стінах | шт | 2 |  | 0
Монтаж модульного контейнера та системи очищення води
118 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 | м3 | 1.664 |  | 0
119 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | м3 | 0.35 |  | 0
120 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 2 |  | 0
121 | Блоки ФБС 2400х600х400 | шт | 2 |  | 0
122 | Монтаж модульної бспоруди по комплексному очищенню води, маса 2 т | шт | 1 |  | 0
123 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 5.42 |  | 0
124 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 5.42 |  | 0
125 | Монтаж та підключення системи очистки води | компл. | 1 |  | 0
благоустрій
126 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 15 |  | 0
127 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 20 |  | 0
128 | Пісок природний, рядовий | м3 | 1.172 |  | 0
129 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 300 | т | 0.122 |  | 0
130 | Плитка тротуарна сіра | м2 | 20.2 |  | 0
131 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 21 |  | 0
132 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1.071 |  | 0
133 | Каменi бортовi БР100.20.8 | м | 21 |  | 0
134 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 11 |  | 0
135 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0.429 |  | 0
136 | Каменi бортовi БР100.30.15 | м | 11 |  | 0
137 | Монтаж конструкцій велопарковки | т | 0.05 |  | 0
138 | Велопарковка "Happy babushka 2.0"(або аналог) | шт | 2 |  | 0
Силове електрообладнання. Електропостачання свердловини
Шафа керування
139 | Монтаж шафи керування або регулювання [0,3] | шафа | 1 |  | 0
140 | Шафа керування насосом з функцією частотного регулювання, моторним дроселем та термостатом з антиконденсаційним підігрівом, до 4 кВ, з пристроем комплексного вимірювання показників системи (витрата води, 2 лічильника (свердловина та перміат), електроенергії, 3 ф та 1 ф, динамічного та статичного рівнів, TDS перміату) з GSM передачею даних до WEB-кабінету користувача "Stoptheft VV 2.0"(або аналог) | шт | 1 |  | 0
141 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  | 0
142 | Автоматичний вимикач трьохполюсний 25А | шт | 1 |  | 0
143 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 522.5 |  | 0
144 | Провід контрольний водостійкий, ПВС 3х1,5 мм2, | м | 104.5 |  | 0
145 | Провід занурювальний, ВПП2,5 мм2 | м | 418 |  | 0
146 | Установлення розподільних коробок | шт | 1 |  | 0
147 | Коробка розгалужувальна з клемною коробкою | шт | 1 |  | 0
148 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 209 |  | 0
149 | Провід занурювальний, ВПП2,5 мм2 | м | 109 |  | 0
Траншея для траси електрокабелю живлення щита керування
150 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 51.45 |  | 0
151 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 5.145 |  | 0
152 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 6.825 |  | 0
153 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 49.77 |  | 0
154 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 6.825 |  | 0
155 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 | шт | 1 |  | 0
156 | Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 32 мм | м | 105 |  | 0
157 | Труба двост. електротех. з поліетилену з протяжкою Д 32 мм | м | 105 |  | 0
158 | Крiплення д/труб Д16-32 | шт | 10 |  | 0
159 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 210 |  | 0
160 | ВВГ 4Х2,5 мм2 | м | 107.1 |  | 0
161 | Провід контрольний КВВГ 8х1 мм2 | м | 107.1 |  | 0
162 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0.01 |  | 0
163 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра | футляр | 1 |  | 0
164 | Прокладання стрічки сигнальної | м | 105 |  | 0
165 | Стрічка сигнальна з дротом "Обережно, кабель" | м | 105 |  | 0
166 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг | м | 25 |  | 0
167 | Провід АВБбШв 4х4 мм2 | м | 25 |  | 0
Заземлення
168 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1.575 |  | 0
169 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | м | 6 |  | 0
170 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 18 мм | шт | 4 |  | 0
171 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2 | м | 4 |  | 0
Зовнішні мережі водопостачання
Водопровід В1
172 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 14.92 |  | 0
173 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 253.6 |  | 0
174 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 13.43 |  | 0
175 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 25.364 |  | 0
176 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 253.6 |  | 0
177 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 14.92 |  | 0
178 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 241 |  | 0
179 | Труба водопровідна ПЕ100 SDR17 DN32 мм | м | 241 |  | 0
180 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм | шт | 8 |  | 0
181 | Муфта терморезисторна д32 | шт | 6 |  | 0
182 | Відвід терморезисторний д32, 90 град. | шт | 1 |  | 0
183 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | м | 241 |  | 0
184 | Прокладання стрічки сигнальної | м | 229.5 |  | 0
185 | Стрічка сигнальна з дротом "Обережно вода" | м | 229.5 |  | 0
Каналізація К1
186 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площi котлована до 100 м2/ | м3 | 4.29 |  | 0
187 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площi котлована до 100 м2/ | м3 | 43.23 |  | 0
188 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 6.864 |  | 0
189 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 43.23 |  | 0
190 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 4.323 |  | 0
191 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 2.38 |  | 0
192 | Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100 SDR 17 DN50 мм | м | 69 |  | 0
193 | Протягування у футляр труб діаметром 100 мм | м | 69 |  | 0
194 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 150 мм | шт | 1 |  | 0
195 | Труба ПЕ технічна (SN8) д. 75_4,3 мм, l=600 мм | шт | 1 |  | 0
196 | Прокладання стрічки сигнальної | м | 66 |  | 0
197 | Стрічка сигнальна з дротом "Обережно вода" | м | 66 |  | 0
Колодязь каналізаційний
198 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площi котлована до 100 м2/ | м3 | 9.6 |  | 0
199 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 9.6 |  | 0
200 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 1.63 |  | 0
201 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  | 0
202 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  | 0
203 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  | 0
204 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  | 0
205 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  | 0
206 | Драбина металева С1-02. | шт | 1 |  | 0
207 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 1.014 |  | 0
208 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |  | 0
Оформленняя дозвільної документації на будівництво та експлуатацію (включити попозиційно у інші витрати)
209 | Розробка ПВР на складні види робіт, які визначені у ПОБ. Складання та підготовка виконавчої документації (ПВР, акти прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, заповнення та надання загального журналу робіт, заповнення та надання спеціальних журналів з окремих видів робіт, сертифікати, тощо) відповідно до ДБН А.3.1-5: 2016 "Організація будівельного виробництва" | послуга | 1 |  | 0
210 | Реєстрація, подача та отримання повідомлення (для СС1) в ДІАМ про початок будівельних робіт, в т.ч. Оформлення документації на початок будівельних робіт для об’єктів класу наслідків, оформлення паспорта об’єкта будівництва | послуга | 1 |  | 0
211 | Розробка та погодження у відповідних органах держвлади індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ) з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування (ст. 49 ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ) | послуга | 1 |  | 0
212 | Реєстрація, подача та прийом повідомлення (для СС1) в ДІАМ на закінчення будівельних робіт, в т.ч. Видача документації на закінчення будівельних робіт на об'єктах класу наслідків | послуга | 1 |  | 0
213 | Внесення паспорту свердловини до Державного реєстру артезіанських свердловин (Постанова КМУ №963 від 8.10.2012 р.). | послуга | 1 |  | 0
214 | Виконання хімбак аналізу із бювету | послуга | 1 |  | 0
215 | Консультування щодо порядку звітування та оптимізації сплати ренти за використану воду | послуга | 1 |  | 0
216 | Складання Додатку до паспорту артезіанської свердловини“Опис артезіанської свердловини” | послуга | 1 |  | 0
217 | Підготовка документації та отримання дозволу на спецводокористування (ст. 48 ВКУ) | послуга | 1 |  | 0
218 | Роботи з опломбування свердловини з наданням відповідного акту | послуга | 1 |  | 0
219 | Реєстрація прибору обліку в автоматизованій системі обліку видобутої води (Наказ МінЕкології № 110 від 23.03.2016) | послуга | 1 |  | 0
220 | Встановлення інформаційного стенду 1,5х1м (паспорт об’єкту, постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. № 466 “ПОРЯДОК виконання підготовчих та будівельних робіт” | послуга | 1 |  | 0
221 | Виконання хімбаканалізу води із свердловини | послуга | 1 |  | 0
222 | Подання Додатку до паспорту артезіанської свердловини “Опис артезіанської свердловини” до Держгеонадр (Наказ МінЕкології №145/84 від 06.04.2016р.). | послуга | 1 |  | 0
223 | Складання паспорту без геофізичних досліджень | послуга | 1 |  | 0
224 | Проведення технічної інвентаризації свердловини (інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №127 від 24.05.2001 р.). | послуга | 1 |  | 0
225 | Надання журналу обліку використаної води | послуга | 1 |  | 0
226 | Проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації з позитивним висновком (клас наслідків СС1) | послуга | 1 |  | 0
Сума пропозиції, з урахуванням всіх податків та зборів, грн. |  |  |  | 0
Примітки для Учасника: -Учасник несе відповідальність за правильність розрахованих одиничних розцінок та загальної вартості робіт, за коректість всіх формул та розрахунків у даній формі, зміна або корегування вартості. -Вартість одиниць робіт, матеріалів та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми. -За окремим запитом від Замовника, учасник має надати в електронному вигляді тендерну пропозицію у формі даного додатку у форматі Excel. -Цінова пропозиція приймається до розгляду виключно згідно форми даного Додатку.
Умови оплати : ___________________________ (Авансові платежі не передбачені. Оплата робіт може здійснюватися проміжними платежами протягом 10 банківських днів після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт Замовником).
Строк виконання:___________________календарних днів з моменту укладання договору, але неодмінно до повного виконання всіх зобов’язань за договором
Гарантійний термін_______________________________________ місяців.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами договору будівельного підряду Замовника, який відображено у Додатку 4 до Запиту.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право самостійно зменшити обсяги закупівлі в залежності від наявного фінансування.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію на термін в 90 календарних днів з моменту подачі (до моменту підписання Договору) та до повного завершення робіт.
Надаючи дану пропозицію, ми підтверджуємо ознайомлення з кваліфікаційними та технічними вимогами конкурсу, викладеними у Запиті та Додатках до нього, та беззастережно їх приймаємо, гарантуючи неухильне дотримання у разі перемоги.
Надаючи дану пропозицію ми погоджуємося з тим, що ознайомлені з наявною технічною документацією та врахували у своїй пропозиції всі можливі заходи, роботи та матеріали, що нею передбачені.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ