## Додаток №2
Додаток 2 до Запиту_2014KR
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі в тендері на закупівлю обладнання та матеріалів для системи опалення.
Відомості про підприємство |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
№ | Технічна характеристика та опис |  |  | ОВ | Кількість | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) *
Запит |  |  | Пропозиція
ЛОТ 1
1 | Котел пелетний | Котел пелетний номінальна потужність 80 кВт, ККД не менше 90%, пальник - автоматичний з функціями: розпалення палива, гасіння палива, очистка пальника, модуляція потужності в автоматичному режимі. Пелета розмірами 6-8 мм, довжина 40 мм. Топочна камера з шамотним каменем. Автоматична подача пелети з бункеру об'ємом не менше 1000 дм3 (в комплекті). Живлення 220 В |  | шт | 2 | 0 | 0
2 | Труба димоходна | Труба димовидалення, теплоізольована базальтовим волокном (сендвіч), нержавіюча сталь товщ. 1 мм, діаметр для приєднання відповідно до приєднувального патрубка котла, комплект з трійником, висота 10 м з комплектом кріплень (хомутів) до бетонних вертикальних конструкцій. Розміри 1 м труби (горизонтальна ділянка - трійник з вістійником - 10 м труби (вертикальна ділянка) - накривка з нержавіючої сталі ("грибок") |  | шт | 2 | 0 | 0
Всього вартість пропозиції, ЛОТ 1 , грн* | [5 empty] | 0
ЛОТ 2
3 | Бойлер непрямого нагріву | Об'єми 3000 л (діаметр з утепленням) не більше 1800 мм Монтаж підлоговий. Режим роботи опалення. Форма циліндрична Підведення води збоку. Максимальна температура 110 °C Робочий тиск 10 бар. Матеріал бака сталь нержаіюча. Технологічні особливості з теплоізоляцією 3 теплообмінника верхніх (відбор тепла для контурів опалення): - 20 кВт (відбір тепла для контуру опалення №1, приєднання штуцер 3/4"); - 30 кВт (відбір тепла для контуру опалення №2, приєднання штуцер 3/4"); - 50 кВт (відбір тепла для контуру опалення №3, приєднання штуцер 1"); - 1 теплообмінник нижній 25 кВт (подача тепла від сонячного котектора, приєднання штуцер 3/4"). Потужність наведена при температурі води в баку 80 гр.С Матеріал теплообмінників нержавіюча сталь. Матеріал теплоізоляції пінополіуретан не менше 50 мм Зовнішній чохол з замінника шкіри або іншого матеріалу. Електричний ТЕН 10 кВт 3ф. 380 В В комплекті аварійний клапан, манометр та термометр. Приєднання баку под./зв. 2" |  | шт | 2 | 0 | 0
4 | Насос циркуляційний | Циркуляційний насос Wilo Stratos PICO 30/1-6 Різьбове з'єднання Rp1 1 / 4. Підвищений ККД, завдяки ЄСМ-технології. до 90% економії в порівнянні з нерегульованими насосами для систем опалення. Зручне електричне з'єднання за допомогою Wilo-Connektor. Автоматична адаптація під зміни системи: Р-с (постійний перепад тиску), Р-v (змінний перепад тиску) з можливістю комбінування з функцією регулювання Dynamic Adapt. Зручне управління за допомогою «Червоної кнопки». Функція автоматичного зниження потужності (до 3 Вт). ЖК-дисплей з індикацією поточного і загального споживання електроенергії. Захист від короткого замикання, «сухого ходу», перегріву і блокування двигуна. Індикація коду помилок. Функція автоматичного видалення повітря з ротора насоса. Простий і надійний монтаж завдяки відпливи під ключ на корпусі насоса. Теплоізоляційний кожух в комплекті. Номінальний тиск: PN10. Клас захисту: IPX4D. Допустимий діапазон температур теплоносія: + 2 ... + 110 ° С. Електричне підключення: 1 ~ 230В, 50 Гц. |  | шт | 4 | 0 | 0
5 | Насос циркуляційний | Циркуляційний насос Wilo Stratos PICO 25/1-4 Різьбове з'єднання Rp1. Підвищений ККД, завдяки ЕСМ- технології . до 90% економії в порівнянні з нерегульованими насосами для систем опалення. Зручне електричне з'єднання за допомогою Wilo-Connektor. Автоматична адаптація під зміни системи: Р-с (постійний перепад тиску), Р-v (змінний перепад тиску) з можливістю комбінування з функцією регулювання Dynamic Adapt. Зручне управління за допомогою «Червоної кнопки». Функція автоматичного зниження потужності (до 3 Вт). ЖК-дисплей з індикацією поточного і загального споживання електроенергії. Захист від короткого замикання , «сухого ходу», перегріву і блокування двигуна. Індикація коду помилок. Функція автоматичного видалення повітря з ротора насоса. Простий і надійний монтаж завдяки відпливи під ключ на корпусі насоса. Теплоізоляційний кожух в комплекті. Номінальний тиск: PN10. Клас захисту: IPX4D. Допустимий діапазон температур теплоносія: + 2 ... + 110 ° С. Електричне підключення: 1 ~ 230В, 50 Гц. |  | шт | 6 | 0 | 0
6 | Насос циркуляційний | Циркуляційний насос Wilo Stratos PICO 30/1-6 Різьбове з'єднання Rp1 1 / 4. Підвищений ККД, завдяки ЄСМ-технології. до 90% економії в порівнянні з нерегульованими насосами для систем опалення. Зручне електричне з'єднання за допомогою Wilo-Connektor. Автоматична адаптація під зміни системи:? Р-с (постійний перепад тиску),? Р-v (змінний перепад тиску) з можливістю комбінування з функцією регулювання Dynamic Adapt. Зручне управління за допомогою «Червоної кнопки». Функція автоматичного зниження потужності (до 3 Вт). ЖК-дисплей з індикацією поточного і загального споживання електроенергії. Захист від короткого замикання, «сухого ходу», перегріву і блокування двигуна. Індикація коду помилок. Функція автоматичного видалення повітря з ротора насоса. Простий і надійний монтаж завдяки відпливи під ключ на корпусі насоса. Теплоізоляційний кожух в комплекті. Номінальний тиск: PN10. Клас захисту: IPX4D. Допустимий діапазон температур теплоносія: + 2 ... + 110 ° С. Електричне підключення: 1 ~ 230В, 50 Гц. |  | шт | 6 | 0 | 0
7 | Труба ППР | Труба поліпропіленова PPR FIBER армована ДУ63 мм (для гарячої та холодної води). універсальний виріб із скловолокном для трубопроводів питної, гарячої води, а також опалення. Армування скловолокном забезпечує високі показники гнучкості й міцності продукції. Така труба відрізняється меншим коефіцієнтом розширення в порівнянні зі звичайними ППР-трубами. Метод з’єднання — поліфузна пайка. |  | м | 50 | 0 | 0
8 | Теплоізоляція для труб | Поліетиленова теплоізоляція для труб з ВН. Ø 63 мм та товщина ізоляції 6 мм, 50% синя / 50% червона. Ізоляція для труб з поліетилену (утеплювач із спіненого поліетилену) - полімерний термоізоляційний матеріал, виготовлений з поліетилену та сукупних дрібних закритих пор. Утеплювач для труб зі спіненого поліетилену забезпечує захист від промерзання системи трубопроводу, запобігає накопиченню конденсату на трубах під час експлуатації. |  | м | 50 | 0 | 0
9 | Труба ППР | Труба поліпропіленова PPR FIBER армована ДУ32 мм (для гарячої та холодної води). універсальний виріб із скловолокном для трубопроводів питної, гарячої води, а також опалення. Армування скловолокном забезпечує високі показники гнучкості й міцності продукції. Така труба відрізняється меншим коефіцієнтом розширення в порівнянні зі звичайними ППР-трубами. Метод з’єднання — поліфузна пайка. |  | м | 500 | 0 | 0
10 | Теплоізоляція для труб | Поліетиленова теплоізоляція для труб з ВН. Ø 32 мм та товщина ізоляції 6 мм. Ізоляція для труб з поліетилену (утеплювач із спіненого поліетилену) - полімерний термоізоляційний матеріал, виготовлений з поліетилену та сукупних дрібних закритих пор. Утеплювач для труб зі спіненого поліетилену забезпечує захист від промерзання системи трубопроводу, запобігає накопиченню конденсату на трубах під час експлуатації. |  | м | 500 | 0 | 0
11 | Труба ППР | Труба поліпропіленова PPR FIBER армована ДУ25 мм (для гарячої та холодної води), 50% синя / 50% червона. універсальний виріб із скловолокном для трубопроводів питної, гарячої води, а також опалення. Армування скловолокном забезпечує високі показники гнучкості й міцності продукції. Така труба відрізняється меншим коефіцієнтом розширення в порівнянні зі звичайними ППР-трубами. Метод з’єднання — поліфузна пайка. |  | м | 300 | 0 | 0
12 | Теплоізоляція для труб | Поліетиленова теплоізоляція для труб з ВН. Ø 25 мм та товщина ізоляції 6 мм. Ізоляція для труб з поліетилену (утеплювач із спіненого поліетилену) - полімерний термоізоляційний матеріал, виготовлений з поліетилену та сукупних дрібних закритих пор. Утеплювач для труб зі спіненого поліетилену забезпечує захист від промерзання системи трубопроводу, запобігає накопиченню конденсату на трубах під час експлуатації. |  | м | 300 | 0 | 0
13 | Труба ППР | Труба поліпропіленова PPR FIBER армована ДУ20 мм (для гарячої та холодної води). універсальний виріб із скловолокном для трубопроводів питної, гарячої води, а також опалення. Армування скловолокном забезпечує високі показники гнучкості й міцності продукції. Така труба відрізняється меншим коефіцієнтом розширення в порівнянні зі звичайними ППР-трубами. Метод з’єднання — поліфузна пайка. |  | м | 300 | 0 | 0
14 | Теплоізоляція для труб | Поліетиленова теплоізоляція для труб з ВН. Ø 20 мм та товщина ізоляції 6 мм, 50% синя / 50% червона. Ізоляція для труб з поліетилену (утеплювач із спіненого поліетилену) - полімерний термоізоляційний матеріал, виготовлений з поліетилену та сукупних дрібних закритих пор. Утеплювач для труб зі спіненого поліетилену забезпечує захист від промерзання системи трубопроводу, запобігає накопиченню конденсату на трубах під час експлуатації. |  | м | 300 | 0 | 0
15 | Хомут | Хомут Walraven с вкладышем epdm M8/10 D 38-46 мм. Застосовується для виключення зісковзування гумовий вкладиш щільно обжимає хомут стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу. Матеріал: сталь оцинковка: електролітична термостійкість: -30 °C до +120 °C звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t° -10°С до +90°С (постійно), -40°С до +125°С (короткочасно) |  | шт | 300 | 0 | 0
16 | Хомут | Хомут Walraven с вкладишем epdm M8/10 D 55-65 мм. Застосовується для виключення зісковзування гумовий вкладиш щільно обжимає хомут стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу. Матеріал: сталь оцинковка: електролітична термостійкість: -30 °C до +120 °C звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t° -10°С до +90°С (постійно), -40°С до +125°С (короткочасно) |  | шт | 50 | 0 | 0
17 | Метизи | Винт М8х40 + 3 гайки М8 + 2 шайби М8. Нержавіюча сталь А2. Головка циліндрічна. Діаметр 8мм. Довжина 40мм |  | шт | 300 | 0 | 0
18 | Кран | Кран PPR KOER вентильний D63 K0188.PRO (KP0242) Колір: Сірий Країна бренду: Чехія Матеріал корпусу: Поліпропілен (PPR) Модель: K0188.PRO Призначення: Для водопостачання, опалення Розміри (мм): 63 Тип з'єднання: Пайка Тип ручки: Вентиль Торгова марка: KOER |  | шт | 16 | 0 | 0
19 | Фітинги ППР | Коліно PPR 63 Фітинг до поліпропіленових труб. Робоча температура 90°С. Тип з'єднання пайка. Робочий тиск 25 бар. Діаметр труби 63мм |  | шт | 40 | 0 | 0
20 | Фітинги ППР | Муфта PPR 63 Тип з'єднання фітингів - різьба. Розмір різьби 2 дюйм. Діаметр труби 63 мм |  | шт | 40 | 0 | 0
21 | Фітинги ППР | Трійник PPR 63х63х63 Матеріал - поліпропілен. Діаметр 63 мм. Максимальний тиск 25 бар. |  | шт | 20 | 0 | 0
22 | Фітинги ППР / метал | Муфта різьбова внутрішня 63х2" "американка" Діаметр 63*2 мм, матеріал поліпропілен. Максимальний робочий тиск 20 бар |  | шт | 30 | 0 | 0
23 | Фітинги ППР / метал | Муфта різьбова зовнішня "американка" 63х2" Діаметр 63*2 мм, матеріал поліпропілен. Максимальний робочий тиск 20 бар |  | шт | 30 | 0 | 0
24 | Фітинги ППР / метал | Муфта різьбова внутрішня 32х1" "американка" Діаметр 32*1 мм, матеріал поліпропілен. Максимальний робочий тиск 20 бар |  | шт | 30 | 0 | 0
25 | Фітинги ППР / метал | Муфта різьбова зовнішня "американка" 32х1" Діаметр 32*1 мм, матеріал поліпропілен. Максимальний робочий тиск 20 бар |  | шт | 30 | 0 | 0
26 | Фітинги ППР / метал | Муфта різьбова внутрішня 25х3/4" "американка" Діаметр 25*3/4, матеріал поліпропілен. Максимальний робочий тиск 20 бар |  | шт | 30 | 0 | 0
27 | Фітинги ППР / метал | Муфта різьбова зовнішня "американка" 25 х3/4" Діаметр 25*3/4, матеріал поліпропілен. Максимальний робочий тиск 20 бар |  | шт | 30 | 0 | 0
28 | Фітинги ППР / метал | Муфта різьбова внутрішня 20х1/2" "американка" Діаметр 20*1/2, матеріал поліпропілен. Максимальний робочий тиск 20 бар |  | шт | 30 | 0 | 0
29 | Фітинги ППР / метал | Муфта різьбова зовнішня "американка" 20х1/2" Діаметр 20*1/2, матеріал поліпропілен. Максимальний робочий тиск 20 бар |  | шт | 30 | 0 | 0
30 | Фітинги ППР / метал | Трійник PPR / метал 63х1/2х63 Матеріал - поліпропілен. Діаметр 63*1/2*63 мм. Максимальний тиск 25 бар. |  | шт | 10 | 0 | 0
31 | Фітинги ППР / метал | Трійник PPR / метал 32х1/2х32 Матеріал - поліпропілен. Діаметр 32*1/2*32 мм. Максимальний тиск 25 бар. |  | шт | 10 | 0 | 0
32 | Фітинги ППР / метал | Трійник PPR / метал 25х1/2х25 Матеріал - поліпропілен. Діаметр 25*1/2*25 мм. Максимальний тиск 25 бар. |  | шт | 10 | 0 | 0
33 | Кран | Кран KOER вентильний PPR ДУ32 Колір: Сірий Країна бренду: Чехія Матеріал корпусу: Поліпропілен (PPR) Модель: K0185.PRO Призначення: Для водопостачання, опалення Розміри (мм): 32 Тип з'єднання: Пайка Тип ручки: Вентиль Торгова марка: KOER |  | шт | 16 | 0 | 0
34 | Кран | Кран KOER вентильний PPR ДУ25 Колір: Сірий Країна бренду: Чехія Матеріал корпусу: Поліпропілен (PPR) Модель: K0184.PRO Призначення: Для водопостачання, опалення Розміри (мм): 25 Тип з'єднання: Пайка Тип ручки: Вентиль Торгова марка: KOER |  | шт | 16 | 0 | 0
35 | Кран | Кран KOER вентильний PPR ДУ20 Колір: Сірий Країна бренду: Чехія Матеріал корпусу: Поліпропілен (PPR) Модель: K0183.PRO Призначення: Для водопостачання, опалення Розміри (мм): 20 Тип з'єднання: Пайка Тип ручки: Вентиль Торгова марка: KOER |  | шт | 16 | 0 | 0
36 | Насос дренажний | Насос для дренажу Grundfos Unilift KP.350.AV.1 кабель 5 м 013N1400 P1 720 Вт, P2 350 Вт, U 220 В, Qmax 14 м3/год, Нmax 9 м, кабель 5 м Занурювальний дренажний насос з н/ж сталі з поплавковим вимикачем, для брудної води, t +40°С, короткочасно до +70°С, Діаметр твердих частинок до 10 мм Діаметр підключення 1 1/4" (32 мм) |  | шт | 1 | 0 | 0
37 | Кран | Кран трьохходовой под манометр М20х1,5 х 1/2" латунь Призначений для приєднання промислових приладів (манометрів, сигналізуючих манометрів, вакуумметрів, напоромірів та ін.) до технологічних ліній. Крани триходові встановлюються перед приладом з метою можливості його заміни без зупинки технологічного процесу і можуть бути використані в різних галузях промисловості, в умовах неагресивних середовищ (вода, пара, газ та ін.). Робочий тиск 1,6 МПа. Температура температури 200°C. |  | шт | 20 | 0 | 0
38 | Манометр | Манометр ДМ 05-МП-3У 100-1,0 МПа кл.т.1,5 М20х1,5 радиальный (постачається з свідоцтвом про державну метрологічну атестацію - повірку) |  | шт | 6 | 0 | 0
39 | Станція пом'якшення води | Система очистки води Ecosoft FK1252CIMIXA Тип фільтра: колона Ефективне очищення: від солей жорсткості (пом'якшення води), від марганцю, від заліза, від амонію Кількість користувачів: до 5 Кількість санвузлів, шт: 3 Продуктивність фільтру, м³/год: 2, 1.7 Фільтруючий матеріал: Ecosoft Ecomix-A, іонообмінна смола, комплексне очищення |  | шт | 1 | 0 | 0
40 | Сіль | Сіль для регенерації Ecosoft Ecosil 25кг Засипка для фільтра підходить для регенерації наповнювачів фільтрувальних систем для води. Згодом їхні властивості сходять нанівець, тому потрібна активна речовина для відновлення початкової роботи фільтрів |  | шт | 2 | 0 | 0
41 | Тепловентилятор | Водяний тепловентилятор Flowair LEO L1 з консоллю в комплекті, з кріпленнями та метизами Потужність нагріву 1,3-32,3 кВт, 3-ступеневе регулювання потужності 1700/2800/4250 m3/h. Джерело живлення 230 D5115F1149899F937C306A06707F23, макс. струм споживання 1,4 А. В комплекті - модуль управління DRV (інтеграція в BMS, FLOWAIR SYSTEM), датчик температури PT-1000, консоль монтажна. Енергозберігаючий 3-швидкісний вентилятор Корпус з EPP (розширений поліпропілен). Живлення та керування від модуля DRV - керування з BMS |  | шт | 5 | 0 | 0
42 | Пульт керування для тепловентилятора | Регулятор швидкості TS для Flowair LEO L1 Діапазон регулювання температури: +10 - +30 °C Діапазон робочої температури: 0 - +40°C максимальне навантаження на клеми: 5(6) A ступінь захисту: IP30 тип установки: настінний |  | шт | 5 | 0 | 0
43 | Гофротруба | Труба гофрована двостінна ДКС 121950 Ø50/41.5 мм Внутрішній діаметр: 41.5 мм Зовнішній діаметр: 50 мм Матеріал виробу: поліетилен Тип труби: гофрована Діелектрична міцність: 2000 В Механічна міцність: 750H Опір ізоляції: 100 Ом Протяжка: є |  | м | 400 | 0 | 0
Всього вартість пропозиції, ЛОТ 2 , грн* | [5 empty] | 0
ЛОТ 3
44 | Шафа | Металевий корпус Аско-Укрем Ubox з монтажною панеллю 1000х650х300мм IP65 Ступінь пиловологозахисту IP65 Тип боксу Великогабаритний Ширина 650мм Висота 1000мм Глибина 300мм Товщина металу 1,5мм Монтажна панель/рама у комплекті Є Замок у комплекті Поворотний 2шт. |  | шт | 1 | 0 | 0
45 | Автоматичний вимикач | Автоматичний вимикач Schneider Electric iK60 3P 40A C Номінальний струм 40 А Кількість полюсів 3 Крива вимикання C Тип напруги Змінний струм Номінальна напруга, В 230 Номінальна вимикальна здатність 4.5 кА Тип Модульний Країна-виробник товару Франція Ступінь захисту IP20 |  | шт | 10 | 0 | 0
46 | Автоматичний вимикач | Автоматичний вимикач Schneider Electric R9F12116 RESI9 6кА 1P 16A C Номінальний струм: 16 А Кількість полюсів: 1 шт. Робоча температура: -25...60 °C Номінальна напруга: 230 В Частота: 50/60 Гц Крива відключення: C Вимикаючий струм: 6 кА Комутаційна зносостійкість: 10000 циклів Механічна зносостійкість: 20000 циклів Номінальна напруга: 230 В |  | шт | 50 | 0 | 0
47 | Автоматичний вимикач | Автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 6кА 3P 25A C Мініатюрний автоматичний вимикач Resi9. Це 3-полюсний вимикач (три полюси захищенні), з номінальним струмом 25 A та кривою відключення С. Номінальна відключаюча здатність становить до 6000 А при напрузі 400 В АС відповідно до стандарту EN/МЕК 60898-1. Цей продукт відповідає стандарту EN/МЕК 60898-1. Витривалість до 10000 циклів і механічну витривалість до 20000 циклів. Робоча напруга Ue становить 400 В змінного струму. Номінальна напруга ізоляції Ui становить 440 В змінного струму. Робоча частота 50 Гц або 60 Гц. Його можна встановити на DIN-рейку. Його ширина становить 6 кроків по 9 мм. Колір виробу білий (RAL9003). Розміри (Ш) 54 мм х (В) 81 мм х (Г) 72 мм. Відповідно до стандарту МЕК 60529, ступінь захисту IP20 і IP40 в щиті. Робоча температура від -25°C до 60°C. Температура зберігання від -40°C до 60°C. |  | шт | 50 | 0 | 0
48 | Контактор | Контактор 63A ESC463 (4НО, 230В) 3м Hager Кількість полюсів: 4 шт. Напруга: 230 В Тип струму: змінний (AC) Тип контактів: 4NO Ступінь захисту (IP): 20 Тип монтажу: DIN-рейка Номінальний струм: 63 А Максимальна напруга: 230 В Номінальна потужність: 230 кВт Частота: 50 Гц |  | шт | 8 | 0 | 0
49 | Контактор | Контактор Hager 25A ESC225 (2НВ, 230В) 1м Напруга: 230 В Тип струму: змінний (AC) Без теплового реле |  | шт | 8 | 0 | 0
50 | Гвинтова клема | Гвинтова клема ETI 003903047 ESC-CBC.10B (10мм² синя) Кількість рівнів 1 Кількість проводів на один рівель 2 Максимальний перетин приєднувальних проводів 10 мм2 Номінальний струм 57 А |  | шт | 30 | 0 | 0
51 | Кришка | Замикаюча кришка ETI ESC-CBC. 2-10/PTB синя (3903050) Категорія: Задня кришка Аксесуари: Замикаюча перегородка Для використання з: ESC-CBC.2B ... ESC-CBC.10B Колір: Синій |  | шт | 8 | 0 | 0
52 | Стопор | Стопор для din рейки Колір: Сірий Тип монтажу: DIN-рейка (стандарт) 35 мм Тип затиску: Безгвинтове Матеріал: Пластик Клас негорючості ізоляції матеріалу UL94: V0 Ширина або розмір комірки: 8 мм Вид або марка матеріалу: Поліамід |  | шт | 50 | 0 | 0
53 | З'єднувач | З'єднувач для клемників ETI 003903047 Найменування: ESC-CBC.10B Категорія: Нейтральна шина Група: Одинарний Номінальна напруга (V): 1000 Тип: ES Клемні колодки гвинтові Номінальна імпульсна напруга Uimp (kV): 12 kV Спосіб монтажу: DIN рейка 35 mm Колір: Синій Номінальна перетин: 10 Максимальний струм з номінальним перетином (mm2): 57 Максимальний струм при максимальному перерізі (mm2): 85 Перетин підключається дроти одна жила (mm2): 1,5-16 |  | шт | 30 | 0 | 0
54 | Короб | Короб перфорований 40х60 (висота) ДКС 1-E 40x 60, крок 10мм, перф. 4мм, довж. 2м, сірий розмір в перерізі ШхВ: 40x60 мм довжина: 2000 мм матеріал: ПВХ не підтримуючий горіння |  | м | 10 | 0 | 0
55 | Короб | Короб перфорований 80х60 (висота) ДКС Тип коробу Перфорований кабель-канал Тип бічної стінки З перфорованими щілинами/отворами Ширина короба 60 мм Висота короба 80 мм Крок перфорації 10 мм Ширина вирізу 4 мм Ширина зуба 6 мм Корисний переріз 4219 мм² Колір сірий Довжина 2 м Матеріал самозагасаючий ПВХ |  | м | 20 | 0 | 0
56 | Гвинтова клема | Гвинтова клема ETI 003903045 ESC-CBC.4B (4мм² синя) Кількість рівнів 1 Кількість проводів на один рівель 2 Максимальний перетин приєднувальних проводів 10 мм2 Номінальний струм 57 А |  | шт | 200 | 0 | 0
57 | Світильник | Світильник для електричної шафи 40см., 9 ВТ, 810 лм. QPA-810-A Esen Колір білий |  | шт | 4 | 0 | 0
58 | Гермоввод | Герметичні вводи PG-29 Монтажний отвір: 37мм Довжина: 46мм Ступінь захисту IP: IP67 Експлуатаційна температура: від -25 до +150 °С Матеріал: Корпус – поліамід. ущільнювач - неопрен, Корпус - поліамід.ущільнювач - неопрен, Корпус - поліамід. ущільнювач - неопрен Колір: Сірий, Сірий Довжина різьблення: 11мм Діаметр введення кабелю: 18-25мм |  | шт | 20 | 0 | 0
59 | Гермоввод | Герметичні вводи PG-21 Монтажний отвір: 27мм Довжина: 38мм Ступінь захисту IP: IP67 Експлуатаційна температура: від -25 до +150 °С Матеріал: Корпус – поліамід. ущільнювач - неопрен, Корпус - поліамід.ущільнювач - неопрен, Корпус - поліамід. ущільнювач - неопрен Колір: Сірий, Сірий Довжина різьблення: 11мм Діаметр введення кабелю: 13-18мм |  | шт | 30 | 0 | 0
60 | Гермоввод | Герметичні вводи PG-17 Тип введення: кабельний гермоввод (сальник) Різьба: PG-17 (метрична, стандарт DIN 40430) Діаметр кабелю: 8–12 мм (рекомендований) Матеріал корпусу: Пластик (наприклад, PA66, PVC) – для звичайних умов Латунь/нержавіюча сталь – для важких умов (висока температура, хімічний вплив) Кількість отворів: 1 (стандарт), але бувають багатоканальні варіанти Герметизація: Гумовий уплотнювач (EPDM, NBR) Ступінь захисту: IP67 (пило- та водонепроникність) |  | шт | 40 | 0 | 0
61 | Провід | Провід ПВ3 16 мм Форм-фактор: Круглий Тип кабеля: Провід Клас гнучкості: 3 Матеріал провідника: Мідь Кількість жил: 1 Додаткові властивості: Гнучкий Переріз, мм²: 16 Марка: ПВ-3 Ізоляция оболонки: ПВХ |  | м | 10 | 0 | 0
62 | Провід | Провід ПВ3 2,5 мм Форм-фактор: Круглий Тип кабеля: Провід Клас гнучкості: 3 Матеріал провідника: Мідь Кількість жил: 1 Додаткові властивості: Гнучкий Переріз, мм²: 2,5 Марка: ПВ-3 Ізоляция оболонки: ПВХ |  | м | 4 | 0 | 0
63 | Провід | Провід ПВ3 1,5 мм Форм-фактор: Круглий Тип кабеля: Провід Клас гнучкості: 3 Матеріал провідника: Мідь Кількість жил: 1 Додаткові властивості: Гнучкий Переріз, мм²: 1,5 Марка: ПВ-3 Ізоляция оболонки: ПВХ |  | м | 30 | 0 | 0
64 | Дін рейка | DIN рейка монтажна 35мм |  | м | 10 | 0 | 0
65 | Промисловий контроллер | ПЛК МИК-52-31-03-03-03-03-03-03-03-03-04-Р0.75-Р0,75-000-220-1-UA "Мікрол" Кількість аналогових входів 8, Типи аналогових вхідних сигналів. - уніфіковані 0-5мА (Rвх=400 Ом), 0(4)-20 мА (Rвх=100 Ом), 0-10В (Rвх>25кОм) Аналогові вихідні сигнали. Кількість аналогових виходів До 4 Тип вихідного аналогового сигналу 0-5 мА (Rн<=2кОм), 0(4)-20 мА (Rн=2кОм) Цифрова індикація. Точність індикації ±0,01% Кількість розрядів цифрового індикатора 4 Висота цифр світлодіодних індикаторів 10 мм. Дискретні сигнали. Кількість дискретних входів До 35 Вхідний струм (споживання на вході) ≤ 10 мА Кількість дискретних виходів До 37 Типи виходів: - транзистор ОК до 40В, 100мА, - механічне реле (контакт, що перемикається) до 220В, 8А, - твердотільне реле до 60В, 1.0АAC/ADC Напруга живлення: ~220 (+22 -33)В, (50 ± 1) Гц, 24В Потужність від мережі змінного струму, не більше: до 13 ВА Струм споживання живлення 24В, не більше: 350 мА |  | шт | 2 | 0 | 0
66 | Індикатор промисловий | Індикатор ІТМ-16-00-12-12-0,75-220 "Мікрол" Тип приладу: стрілочний індикатор (електромеханічний) Призначення: вимірювання та індикація параметрів електричних мереж Клас точності: 1.5 або 2.5 (уточнюйте у виробника) Діапазон вимірювання: Змінна напруга (AC): 0...220 В Постійна напруга (DC): 0...12 В (можливі інші діапазони) Граничні значення: Максимальна напруга: ~250 В Максимальний струм: 0,75 А |  | шт | 1 | 0 | 0
67 | Блок перетворення | Блок перетворення інтерфейсів БПІ 52 "Мікрол" Призначення: перетворення інтерфейсів (наприклад, RS-485 ↔ RS-232, USB або токовий сигнал 4-20 мА) Вхідні/вихідні інтерфейси: RS-485 (напруга: ±5...12 В, швидкість: до 115200 бод) RS-232 (або USB, залежно від модифікації) Аналоговий сигнал (4-20 мА / 0-10 В, якщо передбачено), Протоколи: MODBUS RTU, ASCII (частіше всього) Напруга: 24 В DC (або 220 В AC, залежно від моделі), Споживання: 2-5 Вт |  | шт | 1 | 0 | 0
68 | Модуль промисловий | 8-ми канальний модуль аналогового введення RIO-5N-AIU8-11-220 Призначений для прийому та перетворення на цифрову форму сигналів аналогових температурних датчиків Аналогові входи. Кількість входів 8 Типи вхідних сигналів: напруга, термоперетворювачі опору, термопари: 0-75 мВ, 0-1 В, ТСП 50П, 100П, Pt50, Pt100, гр.21, ПММ 50М, 100М, гр.23, ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТВР(A), ТЖК(J), ТХКн(E) |  | шт | 1 | 0 | 0
69 | Сповіщувач | Сповіщувач світлозвуковий Гермет-3 У металевому корпусі, має у складі плату генератора, п'єзокерамічний випромінювач та ультраячкраві світлодіоди. Конструкція оповіщувача забезпечує високий рівень захисту оболонки – IP 65, моделі на 220В передбачені запобіжники |  | шт | 2 | 0 | 0
70 | Блок | Блок живлення нестабілізований БП24-2к Призначений для живлення нестабілізованою напругою постійного струму 24В різних приладів та промислового обладнання |  | шт | 1 | 0 | 0
71 | Кнопка грибок | Аварійна кнопка «грибок» EMAS CP200EA30 з ключем D=30мм з фіксацією та повернення поворотом (1НЗ) Діаметр "грибка":30 mm Електрична стійкість включення (мінімальна кількість):100000 Максимальна частота включень:Mech. 1200 Elec. 1200 Механічна стійкість включення (мінімальна кількість):500000 Номінальна напруга ізоляції (ui):300V Номінальний струм (le):4 A (230V AC) Підключення:1.5-2.5 mm2 Посадковий діаметр:22 mm |  | шт | 1 | 0 | 0
72 | Кнопка | Моноблочна втоплена кнопка ETI 004771471 ECF-11-G (1NO+1NC зелена) Категорія: Кнопка Призначення: Перемикачі без підсвічування Тип: Кнопка втоплена (з контактами NO+NC) Колір: Зелений Вага: 0.025 kg |  | шт | 40 | 0 | 0
73 | Кнопка | Моноблочна втоплена кнопка ETI 004771470 ECF-11-R (1NO+1NC червона) Категорія: Кнопка Назначення: Перемикачі без підсвічування Тип: Кнопка утоплена (з контактами NO+NC) Колір: Червоний Вес: 0.025 kg |  | шт | 40 | 0 | 0
74 | Сигнальна арматура | Сигнальна арматура E.Next e.ad22.230.red Ø22мм 230В АС червона (s009023) Діаметр, мм: 22 Колір: червоний Номінальна робоча напруга Ue, В: AC 230 Ступінь захисту, IP: IP40 Максимальний переріз під'єднуваних провідників, мм²: 1,5 Індикація: Світлодіодна матриця Номінальний струм In, А: 0,02 Діапазон робочих температур, °С: -20...+40 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-5-1 |  | шт | 40 | 0 | 0
75 | Сигнальна арматура | Сигнальна арматура E.Next e.ad22.230.green Ø22мм 230В АС зелена (s009022) Діаметр, мм: 22 Колір: зелений Номінальна робоча напруга Ue, В: AC 230 Ступінь захисту, IP: IP40 Максимальний переріз під'єднуваних провідників, мм²: 1,5 Індикація: Світлодіодна матриця Номінальний струм In, А: 0,02 Діапазон робочих температур, °С: -20...+40 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-5-1 |  | шт | 40 | 0 | 0
76 | Перемикач | Перемикач щитовий E.NEXT 8367-200 LK16/1.216-ZP/45 1p 0-1 16А кількість полюсів: 1 Категорія застосування: AC-22A, AC-23A Вага, кг (не більше): 0.1 Напруга ізоляції Ui, В: 690 Номінальна робоча напруга Ue, B: AC 230/400 Ступінь захисту, IP: IP20 Положення перемикача: 0-1 Номінальний струм In, А: 16 Діапазон робочих температур, °С: -25…+70 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-3, ДСТУ EN 60947-5-1 |  | шт | 1 | 0 | 0
77 | Пакетний перемикач | Пакетний перемикач E.NEXT i0360002 e.industrial.sb.1-0.3.32 Кількість полюсів: 3 Категорія застосування: AC-22A, AC-23A Вага, кг (не більше): 0.44 Напруга ізоляції Ui, В: 500 Номінальна робоча напруга Ue, В: AC 440, DC 32 Ступінь захисту, IP: IP65 Положення перемикача: 0-1 Номінальний струм In, А: 32 Діапазон робочих температур, °С: -5…+40 Відповідність стандартам: ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-3, ДСТУ EN 60947-5-1 |  | шт | 1 | 0 | 0
78 | Блок перетворення | Блок перетворення інтерфейсів "Мікрол" SDS-485 Призначення: перетворення інтерфейсів RS-232 ↔ RS-485 Порты: RS-232 (DB9, D-sub), RS-485 (2-проводний, A/B) Швидкість передачі: 300 - 115200 бод Протоколи: Підтримує MODBUS RTU та інші стандартні протоколи Електричні параметри: Живлення: Напруга: 9-30 В DC Споживання: до 1 Вт Гальванічна розв'язка: 1500 В (між RS-232 та RS-485) Захист від переполюсовки: Є Корпус: пластиковий Кріплення: на DIN-рейку Робоча температура: -20°C до +60°C Габарити: ~90×70×25 мм |  | шт | 1 | 0 | 0
79 | Промислова панель | Промисловий сенсорний моноблок YuXin СT215 (21,5", Intel Celeron J6412, 8GB DDR4/128G SSD, 2xUSB 3.0 (+hub 4x usb), 2xRJ45, 2xRS232) в комплекті з ліцензійною ОС Windows 11 Professional x64 |  | шт | 1 | 0 | 0
80 | Щит | Щит на 18 модулів 13982 Schneider Electric Mureva Погодостійкий корпус, Тип шафи Корпус для модульного пристрою Опис монтажної плати Щілинний Кількість модулів Ш = 9 мм 36 Кількість модулів шириною 18 мм на ряд 18 Загальна кількість модулів шириною 18 мм 18 |  | шт | 1 | 0 | 0
81 | Навісний бокс | Навісний бокс із монтажною панеллю Білмакс Б00029517 БМ-91+П IP54 Тип монтажу - навісний. Товщина металу - 0,8 мм. Товщина панелі монтажної - 1,5 мм. Тип замка - поворотний пластиковий. Ступінь захисту - IP54. Кліматичне виконання У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації. |  | шт | 2 | 0 | 0
82 | Автоматичний вимикач | Автоматичний вимикач Schneider Electric EASYPACT EZC100N 3P 15кА 63А Опис полюсів: 3P Опис захищених полюсів: 3t Тип мережі: Змінний струм / Постійний струм Частота мережі: 50/60 Гц [In] номінальний струм: 100 А (40 ° C) [Ui] номінальну напругу ізоляції: 690 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60947-2 [Up] номінальне імпульсна витримується напруга: 6 кВ відповідно до IEC 60947-2 [Ue] номінальна робоча напруга: 250 V постійний струм відповідно до IEC 60947-2 / 550 V змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60947-2 |  | шт | 4 | 0 | 0
83 | Кабель | Кабель силовий ВВГ нгд 3х1,5 Одескабель Вид кабелю: силовий, Матеріал жили: мідь, Тип жили: моноліт, Матеріал ізоляції: ПВХ, Форма: кругла, Діапазон робочих температур: +50-50 °C °C, Зовнішній розмір кабелю: 8 мм, Кількість жил: 3, Перетин жили: 1,5 кв.мм |  | м | 5000 | 0 | 0
84 | Кабель | Кабель силовий ВВГ нгд 3х2,5 Одескабель Вид кабелю: негорючий, Матеріал жили: мідь, Тип жили: моноліт, Матеріал ізоляції: ПВХ, Форма: кругла, Діапазон робочих температур: від -50 до +50 °C, Зовнішній розмір кабелю: 8.3 мм, Кількість жил: 3, Перетин жили: 2,5 кв.мм |  | м | 5000 | 0 | 0
85 | Кабель | Кабель силовий ВВГ нгд 4х5,0 Одескабель Вид кабелю: силовий, Матеріал жили: мідь, Тип жили: моноліт, Матеріал ізоляції: ПВХ, Форма: кругла, Діапазон робочих температур: від -60 до +50 °C, Зовнішній розмір кабелю: 12.9 мм, Кількість жил: 5, Перетин жили: 4,0 кв.мм |  | м | 1000 | 0 | 0
86 | Кабель | Кабель силовий ВВГ нгд 4х5,0 Одескабель Вид кабелю: силовий, Матеріал жили: мідь, Тип жили: моноліт, Матеріал ізоляції: ПВХ, Форма: кругла, Діапазон робочих температур: від -60 до +50 °C, Зовнішній розмір кабелю: 12.9 мм, Кількість жил: 5, Перетин жили: 4,0 кв.мм |  | м | 250 | 0 | 0
87 | Кабель | Кабель КППт-ВП 4х2х0,51 Площа перетину жили 0.51 мм², Кількість жил 8, Тип кабелю Звита пара, Матеріал струмопровідної жили Мідь |  | м | 305 | 0 | 0
88 | Кабель | Кабель СБВГнг-LS-1,0-33 (жили) Силовий, Безгалогенний, Вогнестійкий, з низьким димо- та газовиділенням, Кількість жил: 33, Переріз жили: 1,0 мм², Номінальна напруга: до 660 В (для змінного струму частотою 50 Гц), Конструкція: Жили: Матеріал: мідь (Cu) Оболонка Матеріал: ПВХ-пластикат нг-LS (не поширює горіння, низьке димоутворення) Колір: зазвичай чорний або сірий |  | м | 300 | 0 | 0
89 | Кабель | Кабель BrakeOut 4e9/125 Кількість волокон 4 Тип кабелю Внутрішній Тип волокна SM (Singlemode) Оболонка кабелю LSZH (LSOH) Силовий елемент Арамідні (кевларові) нитки |  | м | 300 | 0 | 0
90 | Лічильник | Лічильник електроенергії NIK 2300 AP3Т.2000.МС.11 5(120)А Кількість фаз лічильник Трифазний Тип підключення лічильника Прямий Номінальний, максимальний струм лічильника 5-120 А Вимірювальна енергія Активна / Реактивна Кількість тарифів Багатотарифний Клас точності 1,0 / 2,0 Тип монтажу лічильника Накладний, На DIN-рейку |  | шт | 3 | 0 | 0
91 | Бокс монтажний | Бокс монтажний Білмакс БМ-44 з панеллю монтажною Тип монтажу: накладний Материал корпусу: метал Колір корпусу: сірий Габаритні розміри Д(Г)хШхВ: 200х400х400 Ступінь захисту: IP54 |  | шт | 3 | 0 | 0
92 | Датчик температури | Термоопор з комутаційною головкою ДТС035-РТ100-В-2-60-МГ (постачається з свідоцтвом про державну метрологічну атестацію - повірку) Одиниця виміру °С Мінімальний діапазон вимірювань -50 Максимальний діапазон вимірювань 500 |  | шт | 10 | 0 | 0
93 | Гільза | Гільза захисна термоопору ГЗ.16.3.1.1.65 Тип гільзи Зварна Найбільший надлишковий тиск при t середовища 293К (20 °С) 16-25 МПа Матеріал арматури Н/ж сталь 12Х18Н10Т |  | шт | 10 | 0 | 0
94 | Датчик тиску | Датчик надлишкового тиску ПД100-Н1,0-311-1,0 (постачається з свідоцтвом про державну метрологічну атестацію - повірку) Вихідний сигнал постійного струму 4...20 мА, 2- дротова схема Основна зведена похибка 0,5; 1,0 % ВМВ Діапазон робочих температур середовища вимірювання –40…+100 °С Напруга живлення 12…36 В постійного струму |  | шт | 12 | 0 | 0
95 | Датчик температури | Датчик температури ДТС125Л-РТ100.В2.60 (постачається з свідоцтвом про державну метрологічну атестацію - повірку) Тип дТС D= 6 мм, L=60 мм |  | шт | 3 | 0 | 0
96 | Кабель сигнальний | Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2х1 мм.кв марки FR2OH2R16 450/750 V (5 класу гнучкості) Використовується в якості з`єднувального кабелю в машинобудуванні, для постійної прокладки і для гнучкого приєднання у вільному русі і без напруги при розтягуванні, а також без примусового управління рухом. Застосовується для прокладки в сухих, вологих і сирих приміщеннях, але не поза приміщенням (винятком може бути якщо використовується захищений монтаж в трубі або коробі) |  | м | 120 | 0 | 0
Всього вартість пропозиції, ЛОТ 3 , грн* | [5 empty] | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товари, вказані у ціновій пропозиції.
** Закупівля здійснюється окремими позиціями/лотами.
Умови оплати ЛОТ 1: ________ (прописати );
Умови оплати ЛОТ 2: ________ (прописати );
Умови оплати ЛОТ 3: ________ (прописати );
Терміни поставки ЛОТ 1 :___________ календарних днів (прописати);
Терміни поставки ЛОТ 2 :___________ календарних днів (прописати);
Терміни поставки ЛОТ 3 :___________ календарних днів (прописати).
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, завантажувально-розвантажувальними роботами, здійснюються за рахунок Постачальника за наданою адресою.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 днів календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ