## Додаток_2_форма пропозиції
Додаток №2 до Запиту_3045SP
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі Медичного обладнання для ЗШР
Відомості про підприємство |  |  |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон)
№ з/п | Технічні характеристики та опис | [5 empty] | Кількість, шт. | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Умови оплати, (зазначити % передплати /післяплати | Термін поставки товару, (зазначити календарних днів)
| Запит** |  |  | Вимоги щодо якості (документи якості, які необхідно подати) | Пропозиція
| Назва Приклад візуалізації та брендування |  | Характеристики |  | Назва (вказати модель, торгову марку) Візуалізація | Характеристики (вказати виробника, параметри та характеристики продукції) | Запит
1 | Монітор пацієнта |  | Спеціальна транспортна сумка з додатковими відсіками для розміщення комплектів для надання невідкладної допомоги, відсік для встановлення додаткової зовнішньої акумуляторної батареї - Кольоровий сенсорний 4.3 дюймовий РК-екран з режимами відображення: «Стандартний екран» та «Екран великих чисел» - Демонстраційний режим та режим відображення, перегляд даних у режимі заморозки (стоп-кадр) - Технологія вимірювання ЕКГ з низьким рівнем шумів з одночасною реєстрацією ЕКГ та аналіз ST-сегменту, підтримка аналізу, забезпечення обробки та перегляду подій аритмії - Адаптивна технологія обробки цифрового сигналу при вимірюванні неінвазивного тиску AcuTec NIBP - Вимірювання рівня насичення артеріальної крові киснем DiOx SpO2 - Пам'ять на 24-72 годин графічних та табличних трендів за всіма параметрами, 1500-3000 груп вимірювань НДАТ, 80-200 подій тривоги, 80-200 подій аритмії, 3-10 хвилинні сигнали SpO2, RESP та CO2 - Кріплення монітору пацієнта в автомобіль швидкої медичної допомоги у транспортній сумці у комплекті; - Акустична та візуальна тривога Модуль ЕКГ. Модуль SpO2 Masimo або SpO2 Nellcor (пульсоксіметрія). Модуль НДАТ. Модуль Температури, Модуль Дихання (RESP) - Відведень ЕКГ: 5/12 - Діапазон ЧСС: дорослі 15 уд/хв - 300 уд/хв; діти: 15 уд/хв - 350 уд/хв; новонароджені: 15 уд/хв - 350 уд/хв - Режим моніторингу: 0.5-40 Гц - Діагностичний режим: 0.05-130 Гц - Хірургічний режим: 1-20 Гц - Режим ST: 0.2-40 Гц - Швидкість: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с - Посилення: × 1/8, × 1/4, × 1/2, × 1, × 2, × 4, АВТО - Діапазон вимірювання ST-сегменту: від -2.0 мВ до 2.0 мВ - Діапазон вимірювань ЧД: дорослі 6 вдих/хв – 120 вдих/хв; діти 6 вдих/хв – 150 вдих/хв; новонароджені: 6 вдих/хв - 150 вдих/хв - Час тривоги апное: 10 с - 60 с - Моніторинг температури, діапазон: від 0°С до 50°С, похибка 0.1°С, кількість каналів - 2 - Моніторинг НДАТ: метод вимірювання – автоматична осцилометрія, режим роботи – ручний - Авто, STAT – режим (постійний); номінальний діапазон вимірювань – дорослі 10-270 мм.рт.ст, діти: 10-200 мм.рт.ст, новонароджені: 10-135 мм.рт.ст. - Захист від надлишкового тиску в манжеті Моніторингу SpO2 та частоти пульсу: діапазон вимірювання SpO2 – 0% – 100%, похибка: ± 2% у діапазоні 70% – 100%, не визначено в діапазоні 0% – 69%; діапазон ПП - від 25 уд/хв до 250 уд/хв., похибка: 1 уд/хв. - Живлення приладу: 100-240 В ~, 50/60 Гц, 1-0.5А, вбудований акумулятор: 11.1В 2600Агод, літій-іонний; - Додатковий зовнішній акумулятор: 4400 мАч літій іонний Інструкція користувача, Гарантійний термін (зазначити) | 1. Державна сертифікація: Сертифікат або декларація відповідності (форма ПКМУ №753); 2. Відповідність ДСТУ: ДСТУ 8882:2019; 3. Інструкція користувача. |  |  | 9 |  | 0
2 | Пристрій для механізованого СЛР |  | Пристрій повинен забезпечувати автоматичне виконання компресій грудної клітки з такими параметрами: Частота компресій: 100–120 компресій/хв Глибина компресій: 40–53 мм (±3 мм) Режими роботи: безперервна СЛР 30:2 15:2 (або еквівалентні режими згідно клінічного протоколу) Контроль розвантаження грудної клітки: повне повернення грудної клітки після кожної компресії Точність позиціонування: автоматичне центрування на грудній клітці пацієнта Живлення та автономність Тип живлення: акумуляторна система Кількість акумуляторів: 2 (основний + резервний або змінний модуль) Час автономної роботи: 45–90 хв безперервної СЛР Можливість заміни батареї без зупинки роботи (hot-swap — бажано) Індикатор заряду та попередження про низький рівень енергії Механічна система компресії Тип механізму: поршнева або стрічково-поршнева система компресії Автоматичне визначення анатомічного положення грудної клітки Стабільна передача зусилля без втрати ефективності при русі пацієнта Контроль сили натиску та глибини зворотного ходу (recoil control) Сумісність із пацієнтами Вікова категорія: дорослі пацієнти Ширина грудної клітки: 200–450 мм Висота грудної клітки: 165–305 мм Обхват фіксації: 76–135 см Можливість адаптації до різної анатомії без ручного переналаштування Інтерфейс та керування Кольоровий дисплей (3.5–5 дюймів або більше) Сенсорне або кнопкове керування Запуск однією кнопкою Автоматичні голосові/звукові підказки Візуальна індикація стану компресій та помилок Індикація правильності встановлення пристрою Системи безпеки Захист від неправильного встановлення на пацієнта Автоматична зупинка при критичних відхиленнях Контроль надмірного тиску на грудну клітку Аварійна кнопка негайної зупинки Сигналізація втрати контакту або зміщення пристрою Захист від перегріву та перевантаження Експлуатаційні можливості Можливість проведення СЛР під час транспортування пацієнта Сумісність із дефібриляцією без демонтажу пристрою Робота в умовах руху (швидка допомога, вертоліт, польові умови) Швидкість встановлення на пацієнта: не більше 1–2 хвилин Обслуговування одним медичним працівником Умови експлуатації Температура роботи: 0°C – +40°C Температура зберігання: -20°C – +50°C Вологість: стандартні медичні умови екстреної медицини Стійкість до вібрацій та руху транспорту Фізичні характеристики Маса системи: 3.5 – 9 кг (залежно від комплектації) Компактна портативна конструкція Транспортний кейс для зберігання та перенесення Комплектація: Основний блок пристрою для механічної СЛР Спинна (опорна) пластина Система фіксуючих ременів 2 акумуляторні батареї Зарядний пристрій / док-станція Транспортний кейс Інструкція користувача, Гарантійний термін (зазначити) Додаткові функції (опціонально) Моніторинг якості компресій Підтримка EtCO₂ (капнографія) Інтеграція з моніторами пацієнта Запис параметрів СЛР для подальшого аналізу Синхронізація з вентиляцією легень | 1. Державна сертифікація: Декларація / сертифікат відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, сертифікат ISO 13485; 2. Відповідність ДСТУ: ДСТУ EN 1865-3:2019; 3. Інструкція користувача. |  |  | 9 |  | 0
3 | Вакуумні медичні ноші |  | Тип: вакуумні медичні ноші Категорія: медичне обладнання / іммобілізація Ціль використання: транспортування пацієнтів іммобілізації при травмах (хребет, таз, кінцівки) використання в екстреній медицині, лікарнях, швидкій допомозі Основні технічні вимоги: Конструкція Тип: вакуумні ноші Конструкція повинна забезпечувати анатомічну адаптацію до тіла пацієнта Наявність вакуумного клапана для відкачування повітря Зовнішній матеріал: зносостійкий, водонепроникний, стійкий до дезінфекції Наповнювач: гранульований матеріал (типу EPS) Матеріали повинні бути безпечними для медичного використання!! Матеріали Зовнішній матеріал: зносостійкий, водонепроникний, стійкий до дезінфекції Наповнювач: гранульований матеріал (типу EPS) Матеріали повинні бути безпечними для медичного використання!! Максимальне навантаження: 150–160 кг Розміри (у розкладеному стані): 200–205 × 90–100 см Вага: 6–7 кг Кількість ручок для перенесення: 8–10 Кількість фіксуючих ременів: 3–4 Комплектація: Ноші, Насос, Сумка для транспортування, Інструкція, Гарантійний термін (зазначити) | 1. Державна сертифікація: - Декларація про відповідність Технічному регламенту; - Сертифікат відповідності; 2. Відповідність ДСТУ: ДСТУ EN 12182:2014; 3. Інструкція користувача. |  |  | 9 |  | 0
4 | Сходовий електричний підйомник |  | Тип обладнання: мобільний електричний сходовий підйомник (гусеничний або еквівалент) Призначення: транспортування пацієнтів (в т.ч. маломобільних, паралізованих) по сходах у медичних та рятувальних умовах Конструкція та механіка Тип приводу: електричний; Тип переміщення: гусеничний механізм або еквівалент Матеріал рами: алюміній або високоміцний метал; Регулювання ручки: 100 – 160 см Складана конструкція: обов’язково Можливість транспортування однією особою: так Вантажопідйомність: 150 – 180 кг Вага пристрою: 25 – 40 кг Максимальна висота сходинки: 150 – 220 мм Мінімальна ширина сходів: 700 – 900 мм Швидкість підйому/спуску: 5 – 15 ступенів/хв Регулювання швидкості: обов’язково Тип керування: кнопкове або джойстик Керування однією особою: так Живлення Тип живлення: акумулятор Тип батареї: літій-іонна або свинцево-кислотна Час автономної роботи: 60 – 120 хв Час зарядки: 4 – 8 годин Індикатор заряду: обов’язково Система антиковзання (гусениці): обов’язково Фіксація пацієнта (ремені): 2 – 4 точки Захист від перекидання: обов’язково Аварійна зупинка: обов’язково Сигналізація помилок: бажано Робота в умовах транспортування (швидка, евакуація): так Можливість використання без спеціального навчання: так Рівень шуму: ≤ 60 дБ Температура роботи: 0°C – +40°C Комплектація: Підйомник, Акумулятор, Зарядний пристрій, Ремені безпеки, Інструкція, Гарантійний термін (зазначити) | 1. Державна сертифікація: Сертифікат CE або Декларацію CE, Сертифікат ISO 13485 виробника; 2. Відповідність ДСТУ: ДСТУ ISO 9386-2:2005; 3. Інструкція користувача. |  |  | 9 |  | 0
Всього вартість пропозиції, грн* | [7 empty] | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товар, вказаний у ціновій пропозиції.
** Закупівля здійснюється окремими позиціями/лотами.
Пропозицію надати у форматі .pdf та у форматі Exel
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Увага! |  | Додаткові вимоги: 1. Вартість доставки, розвантаження та завантаження товару, пакування, маркування мають бути включеними у вартість. 2. Постачальник повинен вказати торгові марки продукції, надати фото запропанованих товарів та сертифікати якості на них. 3. Кожна партія товару повинна супроводжуватись документами, визначеними у вимогах до якості. 4. Переможець тендеру зобов'язаний поставити продукцію у відповідності до поданої ним тендерної пропозиції без внесення додаткових змін. У разі виникнення будь-яких змін щодо складу набору (зміни ТМ та інше), обов'язково повідомити про це ініціатора закупівлі. 5. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, учасник-переможець зобов’язаний замінити неякісний товар протягом 5 робочих днів з моменту виявлення неякісного товару на якісний без будь-якої додаткової оплати з боку замовника. Вимоги до умов поставки, транспортування та пакування: 1. Товар має бути упакований таким чином, щоб забезпечити повне збереження його цілісності, комплектності та функціональних властивостей під час транспортування, перевантаження та розвантажування до місця поставки. 2. Кожна одиниця обладнання, упаковується індивідуально у заводську або транспортну тару виробника, яка відповідає характеру, габаритам і вазі товару та забезпечує надійний захист від механічних пошкоджень, впливу вологи, пилу та інших негативних зовнішніх факторів.
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, завантажувально-розвантажувальними роботами здійснюються за рахунок Постачальника за адресою Київська обл., с. Мартусівка (точна адреса буде надана переможцю закупівлі під час підписання договору).
Ми погоджуємося та ознайомлені з умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток №3 до Запиту).
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі.
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою (за наявності).
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ