## Цінова Пропозиція
Додаток 2 до Запиту №3041/3042АР
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі у закупівля автомобілів швидкої медичної допомоги
Відомості про підприємство |  |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
№ п/п |  | Технічні характеристики та опис |  | Кількість |  | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Умови оплати, % передплати /післяплати | Термін поставки календарних днів
|  | Запит** | Пропозиція (вказати модель (торгову марку), виробника, параметри та характеристики продукції) | Запит | Пропозиція |  |  | Пропозиція | Пропозиція
1 | Марка, модель Volkswagen Crafter або еквівалент Тип двигуна - Дизель Об'єм двигуна - 2 л Потужність - 177 к.с. КПП 8 ст., АТ Привід Повний, 4х4 Привід - 4х4 Пасажиромісткість - 4 + 1 пацієнт + водій Електронні системи безпеки - ABS, ESP, HSA, TCS, CWA Наявні наступні елементи: Підсилювач керма, Гідропідсилювач керма, Подушка безпеки водія Автомагнітола Бортовий комп'ютер Камера заднього виду Система кондиціонування Передні електросклопідйомники Зовнішні дзеркала, електрорегулювання з підігрівом Запасне колесо Зовнішні розміри: ДхШхВ 5986х2040х2590 мм Медична кабіна 1. Стіни: 1.1 Спеціальна транспортна звукоізоляція та віброізоляція. 1.2 Спеціальна транспортна теплоізоляція. 1.3 Облицювання зі скловолокна. 2. Підлога: 2.1 Водонепроникна фанера і спеціальний транспортний настил (водонепроникний, антистатичний, не ковзає, стійкий до дезінфікуючих засобів). 2.2 Високі борти для зручності очищення та дезінфекції. 3. Стеля: 3.1 Стельова пластикова панель. 3.2 Тримач для крапель. 3.3 Стельовий витяжний вентилятор. 3.4 Вентиляційний/евакуаційний люк. 4. Перегородка: 4.1 Перегородка між кабіною та інтер'єром з розсувним вікном 5. Скління: 5.1 Скління задніх і бічних дверей. 5.2 Застосування віконної плівки для забезпечення конфіденційності пацієнта. 6. Опалення та кондиціонування: 6.1 Обігрівач Webasto/Eberspächer. 6.2 Точки впуску і випуску повітря, розподілені по різні боки салону (швидкий обігрів кабіни з витратою палива 0,11-0,5 л/год, відсутність холодних зон). 6.3 Кондиціонер Webasto/Eberspächer. 6.4 Вентиляційні отвори кондиціонера вздовж усієї медичної кабіни 7. Медичні гази: 7.1 Розводка кисневих трубок. 7.2 Два кисневих балони з кріпильним кронштейном, редуктором і манометром. 7.3 Кисневі розетки (2 п). 7.4 Витратомір із зволожувачем повітря 8. Електрообладнання: 8.1 Багаторівневе світлодіодне освітлення медичного салону: основне (три режими), додаткове і резервне (три режими). 8.2 Світильник над розсувними дверима. 8.3 Лампа над задніми дверима. 8.4 Додаткова акумуляторна батарея не менше 80 А * год (поза медичною кабіною). 8.5 Додатковий зарядний пристрій для акумуляторної батареї. 8.6 Електрична розетка 12 В (5 р) 8.7 Електрична розетка 220 В (4 одиниці). 8.8 USB-роз'єм для зарядки гаджета (2 одиниці). 8.9 Перетворювач напруги 12/220В. 8.10 Підключення зовнішнього джерела живлення за допомогою захищеної вилки (10-метровий кабель у комплекті). 8.11 Реле, що запобігає запуску двигуна при підключенні зовнішнього джерела живлення. 8.12 Універсальний пульт дистанційного керування для електричної системи, системи опалення та системи освітлення. 9. Сидіння: 9.1 Поворотне сидіння біля голови пацієнта з ременями безпеки, підлокітниками та регулюванням нахилу спинки (1 одиниця). 9.2 Поворотне сидіння біля грудей пацієнта з ременями безпеки, підлокітниками та регулюванням нахилу спинки (1 одиниця) 10. Медичні шафи та меблі: 10.1 Полиці вздовж обох боків автомобіля швидкої допомоги. 10.2 Місця для зберігання речей з кронштейнами для циліндрів в задній частині салону. 10.3 Місця для зберігання сумок і наборів. 10.4 Шухляда для медичних товарів, що замикається. 10.5 Робочий стіл для медичного персоналу. 11. Прилипання оракала: 11.1 Прилипання оракала відповідно до EN 1789 12. Спеціальні сигнали: 12.1 Проблисковий маячок синього кольору і гучномовець. 12.2 Додаткові бічні проблискові маячки для поліпшення видимості транспортного засобу EMS на перехрестях. 13. Додаткове обладнання: 13.1 Система внутрішнього зв'язку між кабіною і медичною кабіною. 13.2 Вогнегасник (2 одиниці). 13.3 Знак аварійної зупинки. 13.4 Різак ременів безпеки. 13.5 Прожектор. 13.6 Дозатор дезінфікуючого засобу для рук та органайзери для рукавичок, серветок або масок. 13.7 Система кріплення медичного обладнання з можливістю зміни його розміщення |  |  | 6 |  | 0 | 0
Комплектація автомобілів
1 | Ноші каталка Sanero M201 Medirol або аналог Комплектація: ноші, матрац, бокові обмежувачі, підставка для ніг, ремені фіксації пацієнта, кріплення до приймального пристрою 1) Вибір необхідної висоти (7 рівнів) для переміщення пацієнта з ношей або на ноші 2) Обертання усіх коліс на 360 для полегшення керування 3) Пневмопідйомники секції ніг та спини 4) Мксимальне навантаження 250 кг
2 | Завантажувальний пристрій для нош MODU-1TR, STEM (Італія) або аналог Маса - 51 кг Максимальне навантаження - 300 кг Привід - механічний Габарити (ДШВ) - 2020х630х168 мм Комплектація - приймальний пристрій, елементи кріплення Функції: 1) Бокове переміщення 2) Ніша для розміщення спінальної дошки
3 | Ковшові ноші Ferno S-265 або аналог Характеристики Маса 9,75 кг Максимальне навантаження 159 кг Довжина в складеному стані 1200 мм Довжина в розкладеному стані 1660 мм Максимальна довжина 2013 мм Ширина 422 мм Товщина в складеному стані 90 мм Особливість конструкції подвійний замок Ременів безпеки 3 Матеріал рами алюміній Комплектація ковшові ноші, ремені безпеки Особливості: 1) Конструкція замків виключає можливість випадкового роз’єднання нош 2) Чотири рівні довжини дозволяють підібрати розмір під пацієнта будь-якого зросту
4 | Вакуумні ноші Germa EasyFix або аналог Характеристики Маса - 8 кг Максимальне навантаження - 250 кг Ручок з кожної сторони - 5 Температура експлуатації -30°C — +70°C Рентгенопрозорість так Ременів безпеки 5 Помпа алюмінієва Габарити (ДШВ) 2080х1300х45 мм Особливість конструкції - подвійне дно, рівномірний розподіл гранул, доступ до шиї та кінцівок, фіксація голови Комплектація - вакуумний матрац, транспортувальна сумка, алюмінієва помпа, ремкомплект Особливості: 1) Технологія Germa Chamber забезпечує рівномірний розподіл гранул, що прискорює імобілізацію пацієнта 2) Відкритий доступ до шиї, живота та кінцівок пацієнта під час транспортування 3) Фіксація голови 4) Посилене дно матрацу, збільшує зносостійкість 5) Підходить для баріатричних пацієнтів (ширина в плечах 130 см, в ногах – 72 см
5 | Крісло для перемішення людини Ferno S-242 або аналог Характеристики Маса - 10 кг Максимальне навантаження - 159 кг Колеса, що обертаються - 2 Ручки попереду - телескопічні з фіксацією Ручок ззаду - 2 пари Матеріал рами - алюміній Габарити (ДШВ) - 740х530х920 мм Комплектація - крісло, ремені безпеки, замок для фіксації в АШМД Особливості: 1) Дві пари ручок зі спинки крісла та телескопічні ручки з можливістю їх регулювання по висоті забезпечують зручне використання крісла операторами різного зросту та в різних умовах 2) Легке та міцне
6 | Довга хребетна дошка Najo Lite 10, Ferno (USA) або аналог Комплектація: спинна дошка, іммобілайзер голови, ремені 1) Дозволяє знерухомити кожну ногу окремо 2) Легкий і жорсткий 3) Напівпрозорий на рентгені 4) Максимальна вантажопідйомність 204 кг
7 | Пульсоксиметр Rad 5v, Masimo (USA) або аналог Комплектація: пульсоксиметр, кабель пацієнта, датчик для дорослих, педіатричний датчик, чохол для перенесення 1) Технологія Masimo SET ізолює сигнал пульсуючої артеріальної крові, забезпечуючи точність вимірювання навіть за наявності артефактів, таких як рух та низька перфузія 2) Індекс SIQ (Signal IQ) попереджає лікаря про слабкий сигнал, вказуючи, коли дані SpO2 можуть бути сумнівними. 3) Підходить для всіх вікових груп пацієнтів і може використовуватися під час транспортування
8 | Монітор пацієнта ВМ1600 або аналог – Кольоровий сенсорний дисплей 4.3 дюйми. – ЕКГ-5 відведень (ЧСС, аналіз ST сегменту, аналіз аритмій). – Частота дихання (RESP). – SpO2 (насичення крові киснем, індекс перфузії). – ЧП (частота пульсу). – НІАТ(систолічний, середній, діастолічний). – Температура (2 канали) – Роз’єм (інтерфейс) зовнішнього модуля СО2 придатний до вимірювання параметрів – Зручна якісна транспортувальна сумка - настінне кріплення з можливістю відкріплення для перенесення
9 | Фото як приклад розташування візуалізації символіки Червоного Хреста - логотипу ТЧХУ і захисної емблеми. Напис AMBULANCE синього кольору розташований над лобовим склом
Всього вартість пропозиції, грн* | [5 empty] | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товар, вказаний у ціновій пропозиції.
** Закупівля відбувається одним лотом
Умови оплати: _________________ (прописати)
Термін доставки з дати підписання договору: _________________ (календарних днів, прописати)
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, здійснюються за рахунок Постачальника за наданою адресою.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 днів календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою (за наявності) та у форматі Excel
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ