## Додаток_2
Додаток № 2 до Запиту_3076OR
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі в тендері на закупівлю Комплексу робіт з винесення за межі земельної ділянки ПЛ-6кВ Л-57-03 «Чоп» від ПС-110/35/6кВ «Чоп», що розташована за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп
Відомості про підприємство |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
1. ОБСЯГ РОБІТ ТА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ 1.1. Підрядник підтверджує, що ознайомлений із повним обсягом робіт та несе відповідальність за їх повне, належне та завершене виконання на умовах «під ключ», незалежно від їх прямого зазначення у відомостях обсягів робіт. 1.2. Обсяги робіт, наведені у відомостях, є орієнтовними в частині технологічних напусків, втрат, відходів та допоміжних процесів, які Підрядник враховує самостійно. 1.3. Вартість пропозиції є комплексною, фіксованою та включає всі витрати, необхідні для виконання об’єкта «під ключ», зокрема, але не обмежуючись: - усіма основними та допоміжними роботами; - витратами на організацію будівництва; - матеріалами, обладнанням, механізмами; - логістикою, зберіганням та забезпеченням; - адміністративними та накладними витратами; - ризиками, пов’язаними з виконанням робіт; - витратами на взаємодію з ОСР, отримання погоджень та дозволів; - витратами на організацію та виконання відключення і повторного включення електромереж; - витратами на пусконалагоджувальні роботи, випробування та введення об’єкта в експлуатацію. 1.4. Підрядник самостійно забезпечує повний комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для реалізації проєкту, включаючи, але не обмежуючись: - взаємодією з оператором системи розподілу (ОСР); - отриманням технічних умов, погоджень та дозволів; - організацією та виконанням відключення/включення електромереж; - координацією робіт у діючих електромережах; - участю у спільних роботах з ОСР; - виконанням пусконалагоджувальних робіт; - участю у приймально-здавальних випробуваннях та введенні в експлуатацію. 1.5. У разі необхідності Замовник надає Підряднику довіреності або інші документи, необхідні для представництва інтересів Замовника перед ОСР та іншими організаціями. 1.6. Підрядник несе повну відповідальність за організацію та виконання вищезазначених робіт. Замовник не залучається до виконання технічних, організаційних та погоджувальних процедур. 2. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ 2.1. Підрядник забезпечує всі матеріали, вироби та комплектуючі, необхідні для виконання робіт, за винятком тих, що прямо визначені документацією закупівлі. 2.2. Підрядник несе відповідальність за якість матеріалів, їх відповідність ДСТУ, ДБН та іншим нормативним документам, а також наявність відповідних сертифікатів. 3. ЦІНА ТА ПОДАТКИ 3.1. Запропонована ціна є твердою та не підлягає зміні протягом усього строку виконання робіт. 3.2. Вартість включає всі податки, збори та обов’язкові платежі відповідно до законодавства України. 3.3. Зміни законодавства не є підставою для перегляду вартості. 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ТА ВИТРАТИ 4.1. У вартість включені всі витрати, пов’язані з організацією виконання робіт, у тому числі: тимчасові споруди, підключення, охорона праці, утримання майданчика, вивезення відходів, тимчасове енергозабезпечення, мобілізація техніки. 4.2. Вартість матеріалів включає транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання та доставку. 4.3. Висотні роботи та організація доступу враховані у вартості. 4.4. Всі витратні матеріали включені. 5. ІНЖЕНЕРНІ РОБОТИ 5.1. Підрядник відповідає за інтеграцію та узгодженість інженерних систем. 5.2. У вартість включено виконання всіх необхідних проходок, монтажів та відновлювальних робіт. 6. ВИКОНАВЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ 6.1. Підрядник формує та передає повний комплект виконавчої документації. 6.2. До складу входять: креслення, схеми, журнали, акти, протоколи випробувань, сертифікати. 6.3. Документація передається у паперовому та електронному вигляді. 7. ГЕОДЕЗІЯ ТА КОНТРОЛЬ 7.1. Підрядник забезпечує геодезичний супровід. 7.2. Виконується виконавча зйомка. 8. ВИПРОБУВАННЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 8.1. Підрядник виконує повний комплекс випробувань. 8.2. Включає електротехнічні перевірки, тестування систем та перевірку автоматики. 8.3. Виконується пусконалагодження та забезпечується готовність об’єкта до експлуатації. 9. ЯКІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 9.1. Підрядник гарантує відповідність нормативним вимогам. 9.2. Підрядник несе повну відповідальність за якість і працездатність. 9.3. Всі дефекти усуваються за рахунок Підрядника. 10. ДОДАТКОВІ УМОВИ 10.1. Підрядник підтверджує готовність виконання робіт у встановлені строки з урахуванням усіх факторів, включаючи взаємодію з ОСР та роботи в діючих електромережах.
№ п/п | Технічні характеристики та опис | Примітки | Одиниця вимірювання | Кількість | Ціна, грн. включаючі всі податки | Вартість, грн. включаючі всі податки
Розділ 1. Роботи на ПЛ-6кВ
1 | Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ |  | м | 80 |  | 0
2 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] |  | шт | 1 |  | 0
3 | Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] |  | шт | 1 |  | 0
4 | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення (здемонтовані опори) на вiдстань 25 км |  | т | 3.54 |  | 0
5 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3, що сильно налипає на iнструменти |  | м3 | 3 |  | 0
6 | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на вiдстань 25 км |  | т | 1.18 |  | 0
7 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] |  | шт | 1 |  | 0
8 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | м3 | 3 |  | 0
9 | Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-5 |  | шт | 1 |  | 0
10 | Хомути Х1 |  | шт | 1 |  | 0
11 | Траверса ТМ-3 |  | шт | 1 |  | 0
12 | Зажим плашковий ПС-1 |  | шт | 1 |  | 0
13 | Зажим плашковий ПА2-2 |  | шт | 6 |  | 0
14 | Iзолятор лiнiйний штирьовий ШФ-20-Г |  | шт | 6 |  | 0
15 | Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6 |  | шт | 6 |  | 0
Розділ 2. Монтаж РЛНДз | =====Електромонтажні роботи======
16 | Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів /при виконаннi робiт в охороннiй зонi дiючих ВЛ/ |  | шт | 1 |  | 0
17 | РЛНДз-10 (2 тяги) в комплекті |  | шт | 1 |  | 0
18 | Кабельний хомут КР 29-41 МВ |  | шт | 1 |  | 0
19 | Утримувач для кабеля BS 35-50 |  | шт | 6 |  | 0
20 | Стяжний ремінець для фіксації кабелю |  | шт | 12 |  | 0
21 | Основа для кріплення кабельного хомута МВ2 |  | шт | 4 |  | 0
Розділ 3. Влаштування заземлень РЛНДз | =======Вентиляційні роботи===
22 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3, що сильно налипає на iнструменти |  | м3 | 1.5 |  | 0
23 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ |  | шт | 6 |  | 0
24 | Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38- 10 кВ |  | м | 6 |  | 0
25 | Контур заземлення РЛНДз |  | шт | 1 |  | 0
26 | Замірювання електричного опору контуру заземлення РЛНДз |  | шт | 1 |  | 0
27 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2, що сильно налипає на iнструменти |  | м3 | 1.5 |  | 0
28 | Заземлюючий спуск із круглої сталі по опорі ВЛ 0,4 кВ /при виконаннi робiт в охороннiй зонi дiючих ВЛ/ |  | шт | 2 |  | 0
29 | Спуск |  | шт | 1 |  | 0
30 | Скрепа сталева |  | шт | 10 |  | 0
31 | Стрічка бандажна |  | м | 10 |  | 0
32 | Затискач плашковий ПС 2-1 |  | шт | 2 |  | 0
Розділ 4. Монтаж ОПН 10кВ | =======Вентиляційні роботи===
33 | Монтаж ОПН 10 кВ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  | шт | 1 |  | 0
34 | Болти будівельні з гайками та шайбами |  | кг | 0.38 |  | 0
35 | Перемичка заземлювальна |  | шт | 1 |  | 0
36 | РВО-6кВ |  | шт | 3 |  | 0
37 | Кріплення ОПН |  | шт | 1 |  | 0
Розділ 5. Заземлення ПЛ-6кВ | =======Вентиляційні роботи===
38 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3, що сильно налипає на iнструменти |  | м3 | 0.75 |  | 0
39 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ |  | шт | 3 |  | 0
40 | Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38- 10 кВ |  | м | 3 |  | 0
41 | Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736 |  | кг | 1.2 |  | 0
42 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 |  | кг | 1.8 |  | 0
43 | Болти будівельні з гайками та шайбами |  | кг | 0.2 |  | 0
44 | Контур заземлення 3-ох штирьовий |  | шт | 1 |  | 0
45 | Затискач плашковий ПС 2-1 |  | шт | 2 |  | 0
46 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2, що сильно налипає на iнструменти |  | м3 | 0.75 |  | 0
47 | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори |  | шт | 2 |  | 0
Розділ 6. Прокладання КЛ-6кВ | =======Вентиляційні роботи===
48 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3, що сильно налипає на iнструменти |  | м3 | 43.2 |  | 0
49 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї |  | м | 108 |  | 0
50 | Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі |  | м | 216 |  | 0
51 | Пісок природний із відсівів подрібнення |  | м3 | 10.8 |  | 0
52 | Укладання труб дiаметром до160 мм |  | м | 15 |  | 0
53 | Труба стальна ст1-3пс/сп 159х3 (1м.п. = 11,55кг) |  | м | 9 |  | 0
54 | Труба 160мм ПВХ д160мм DKC |  | м | 6 |  | 0
55 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг |  | м | 324 |  | 0
56 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева |  | кг | 1 |  | 0
57 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп |  | т | 0.00324 |  | 0
58 | Лак бітумний, марка БТ-123 |  | кг | 0.19 |  | 0
59 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм |  | м | 10.1088 |  | 0
60 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм |  | т | 0.0001 |  | 0
61 | Сталь кутова 50х50 мм |  | т | 0.0324 |  | 0
62 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм |  | т | 0.002592 |  | 0
63 | Бірка маркувальна |  | шт | 13.219 |  | 0
64 | Кнопка К227 |  | шт | 26.957 |  | 0
65 | Стрічка монтажна ЛМ |  | м | 3.1104 |  | 0
66 | Припой ПОС-18 |  | кг | 1.62 |  | 0
67 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг |  | м | 36 |  | 0
68 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг |  | м | 30 |  | 0
69 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  | м | 30 |  | 0
70 | Кабельний захист |  | т | 0.0508 |  | 0
71 | Кабель напругою 10000в марки АПвЕгаПу 1х120/35 |  | м | 420 |  | 0
72 | Монтаж муфти кінцевої внутрішньої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 |  | шт | 1 |  | 0
73 | Кінцева муфта внутрішня RAYCHEM POLT-12C/1XI |  | шт | 3 |  | 0
74 | Монтаж муфти кінцевої внутрішньої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  | шт | 1 |  | 0
75 | Кінцева муфта зовнішня RAYCHEM POLT-24E/1XI-L12 (комплект три фази) |  | шт | 1 |  | 0
76 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою |  | м | 108 |  | 0
77 | Стрiчка сигнальна |  | м | 108 |  | 0
78 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 |  | м3 | 32.2 |  | 0
79 | Перевезення ґрунту до 10 км |  | т | 17.6 |  | 0
80 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 |  | м3 | 16.1 |  | 0
81 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см |  | м2 | 64.8 |  | 0
82 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 |  | м3 | 13.2192 |  | 0
Інші роботи обов'язкові до виконання | =======Вентиляційні роботи===
83 | Поетапний топогеодезичний контроль завиконанням робіт відповідного до чинного Законодавства з розробкою виконавчої зйомки у тому числі коригування існуючої топогеодезичної зйомки 1:500 (паперовий 2 екз. та цифровий варіант - USB FLASH), вартість за послугу на весь період робіт |  | послуга | 1 |  | 0
84 | Дослідження, вишукування, вимірювання, випробування відповідно до вимог чинних Нормативних документів |  | послуга | 1 |  | 0
85 | Розробка виконавчої документації (паперовий 2 екз. та цифровий варіант - USB FLASH), вартість за послуги на весь період робіт |  | послуга | 1 |  | 0
86 | Розробка виконавчої документації (паперовий 2 екз. та цифровий варіант - USB FLASH), вартість за послуги на весь період робіт |  | послуга | 1 |  | 0
87 | Огородження траншей, котлованів (червоно-біла лента) |  | послуга | 1 |  | 0
Всього вартість пропозиції, грн* |  |  |  |  | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на послуги/роботи, вказані у ціновій пропозиції.
** Закупівля відбувається одним лотом
Інформація для Учасника: -Цінова пропозиція приймається до розгляду виключно згідно форми даного Додатку. -Учасник несе відповідальність за правильність розрахованих одиничних розцінок та загальної вартості робіт, за коректність всіх формул та розрахунків у даній формі, зміна або корегування вартості після етапу розкриття пропозицій не допускається. -Всі документи мають бути заповнені Учасником без винятку, відсутність будь-якої інформації може призвести до анулювання пропозиції. -Вартість одиниць послуг, робіт, матеріалів та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми. -Учасник має надати в електронному вигляді цінову пропозицію у формі даного додатку з підписом та печаткою та окремо у форматі Excel.
УМОВИ ОПЛАТИ: Авансові платежі не передбачені. Оплата робіт може здійснюватися проміжними платежами протягом 10 банківських днів після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт Замовником. Проміжні платежі здійснюються після повного завершення конкретного етапу робіт відповідно до календарного графіку, але не частіше ніж один раз на календарний місяць. Здійснення проміжних платежів не звільняє Підрядника від відповідальності за неналежне виконання робіт.
Місце виконання робіт: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп (точна адреса буде вказана при укладанні договору)
ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ/НАДАННЯ ПОСЛУГ: __________________________________ календарних днів (прописати)
Гарантійний строк на виконанні роботи/наданні послуги: не менше 5 (п’яти) років з моменту підписання акту приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг;
Гарантійний строк на матеріали, вироби та обладнання: відповідно до гарантійних строків виробників/постачальників, що підтверджується відповідними сертифікатами, паспортами або гарантійними талонами.
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з наданням послуг/виконанням робіт, здійснюються за рахунок Постачальника та їх вартість включена в цінову пропозицію.
Ми ознайомлені та погоджуємося з Умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток №4 до Запиту).
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ