## Додаток_2
Додаток №2 до Запиту 3154SS
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою цінову пропозицію щодо участі у тендері на закупівлю комплектної трансформаторної підстанції КТП-10/0,4 та комплектуючих.
Відомості про підприємство |  |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
1. ОБСЯГ ПОСТАВКИ ТА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ 1.1. Постачальник підтверджує, що врахував повний комплекс поставки, включаючи транспортування, пакування, маркування, розвантаження та передачу обладнання. 1.2. У вартості враховано всі операції, необхідні для завершеної поставки: підготовка, логістика, страхування, митне оформлення (за потреби). 2. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ 2.1. Постачальник забезпечує всі кабелі, вироби та обладнання (КТП, трансформатори, автоматика) відповідно до переліку у Запиті. 2.2. Матеріали нові, належної якості, відповідають ДСТУ, ДБН, EN, ISO або ТУ. 2.3. Надаються сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань, декларації. 2.4. Всі ризики невідповідності або відмови обладнання несе постачальник. 2.5. Допускаються аналоги лише за умови не гірших характеристик та погодження із замовником. 3. ЦІНА ТА РОЗРАХУНКИ 3.1. Одиничні розцінки є фіксованими та не підлягають зміні протягом дії договору. 3.2. Розрахунки здійснюються за фактично поставлені обсяги, підтверджені актами приймання-передачі. 3.3. У розцінках враховано всі витрати: матеріали, обладнання, логістика, втрати, накладні, податки, ризики. 3.4. Зміна вартості ресурсів, інфляція, курс валют, зміни законодавства не є підставою для перегляду розцінок. 4. УМОВИ ПОСТАВКИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 4.1. Постачальник забезпечує транспортування, навантаження, розвантаження, складування. 4.2. Забезпечується транспортування без пошкоджень, деформацій, втрати властивостей. 4.3. Матеріали постачаються у належному пакуванні з маркуванням. 4.4. Постачальник забезпечує належне зберігання та несе відповідальність за збереження. 5. ДОКУМЕНТАЦІЯ 5.1. Постачальник формує повний комплект супровідної документації, у складі: - Паспорт виробу на КТП та окремо на трансформатор, вимикачі, запобіжники, автомати, лічильник, трансформатори струму й напруги. - Сертифікати відповідності (ДСТУ, ГОСТ, ISO або інші чинні стандарти в Україні). - Протоколи випробувань (заводські випробування трансформатора в обсязі передбаченому діючими нормами та стандартами, вимикачів, автоматики). - Гарантійні талони від виробника на кожен основний елемент. - Інструкції з монтажу та експлуатації (для трансформатора, вимикачів, автоматики, лічильника). - Схема електрична принципова та монтажна (з позначенням усіх елементів комплектації). - Сертифікат калібрування для лічильника електроенергії та трансформаторів струму/напруги. - Документи на метрологічну повірку (для лічильника та вимірювальних трансформаторів). 5.2. Передається у паперовому вигляді (оригінали скріплені відповідними печатками). 5.3. Є обов’язковою умовою приймання обладнання. 6. ЯКІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 6.1. Матеріали та обладнання відповідають чинним нормативам України. 6.2. Постачальник несе повну відповідальність за якість та працездатність обладнання. 6.3. Всі дефекти усуваються за рахунок постачальника. 7. СТРОКИ ПОСТАВКИ 7.1. Постачальник підтверджує виконання поставки у встановлені строки. 7.2. Всі ризики, що можуть вплинути на строки, враховані. 7.3. Порушення строків є відповідальністю постачальника. 8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 8.1. Постачальник надає гарантію на КТП (не менше 36 місяців з моменту вводу в експлатацію або 48 місяців з моменту поставки, що настане пізніше). 8.2. Постачальник надає гарантію на кабелі, автоматичні вимикачі та інше (не менше 12 місяців з моменту поставки). 8.2. Дефекти усуваються за рахунок постачальника протягом гарантійного строку.
№ п/п | Технічні характеристики та опис |  |  | Од.виміру | Кількість | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) *
| Запит** |  | Пропозиція
1 | Підстанція трансформаторна з кабельним вводом ВН та кабельними виводами НН з місцем під лічильник, КТП 630/10/0,4, комплектація: - трансформатор силовий масляним потужністю 630 кВА, схемою з’єднання Y/ Yн, ТМГ-630/0,4 кВА (1 шт.); - вимикач навантаження ВНА-10/630 (3 шт.); - запобіжники ПКТ-10 з Iпл.вст.=80 А КТ-011-10-80-31,5 У2 (6 шт.); - рубильником з Ін = 1000 А РЕ 19-41 (1 шт.); - автоматичний вимикач з Ін = 1000 А ВА 55-41 (1 шт.); - лічильник електроенергії 5(10)А, з вбудованими GSM/GPRS модулями, кл.т. 1,0, GAMA 300 GЗВ.547.240.F77.В2. Р4.СЗ71.АЗ.L1 М1 (1 шт.); - трансформаторами струму з к-м тр-ції 30/5, кл.т.0.5s ТОЛУ-10 (3 шт.); - трансформаторами напруги, кл.т.0.5 НТМИ-10/10000 шт. (1 шт.); - модуль MCL 5.10 (1 шт.); - автоматичний вимикач з Ін=400 А NM8S-400S (1 шт.); - автоматичний вимикач з Ін=80 А ВА 59-35 (1 шт.); - автоматичний вимикач з Ін=40 А ВА 59-35 (1 шт.). Заповнений опитувальний лист з планувальними рішеннями по КТП у Додатку 3 | Модуль порошкового пожежогасіння СПРУТ-15о - матеріал Замовника |  | комплект | 1 |  | 0
2 | Кабель силовий з ізоляцією кожної жили і в оболонці з полівінілхлориду, не підтримує горіння 3хАПвЭгаПу-20 1х70/35 | ПРЗ "Тірас" - матеріал Замовника |  | м | 70 |  | 0
3 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами пер. 4х240мм², АВВГ 4х240 | БДУ "Омега" - матеріал Замовника |  | м | 100 |  | 0
4 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами пер. 4х35мм², АВВГ 4х35 | ОСЗ-4 - матеріал Замовника |  | м | 55 |  | 0
5 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами пер. 4х6мм², АВВГ 4х6 | ОСЗ-12 - матеріал Замовника |  | м | 60 |  | 0
6 | Кабель силовий з мідними жилами, ВВГ 4х70 | ОСЗ-6 - матеріал Замовника |  | м | 10 |  | 0
7 | Автоматичний вимикач з Ін= 160 А, NM8S-250S | Омега ППУ-ПТ - матеріал Замовника |  | шт | 1 |  | 0
8 | Автоматичний вимикач з Ін= 80 А, NM8S-125S | Кабель - матеріал Замовника |  | шт | 1 |  | 0
9 | Конденсаторна установка 0,4 кВ потужністю 100 кВАр, ККУ-0,4-100/4-10-21 У3 | Кабель - матеріал Замовника |  | шт | 1 |  | 0
10 | Конденсаторна установка 0,4 кВ потужністю 50 кВАр, ККУ-0,4-50/4-10-21 У3 |  |  | шт | 1 |  | 0
Всього вартість пропозиції | [6 empty] | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товар, вказаний у ціновій пропозиції.
** Закупівля відбувається одним лотом
Умови оплати: _________________ (прописати)
Термін доставки з дати підписання договору: _________________ (календарних днів, прописати)
Гарантійний термін на КТП ____________________(прописати) (не менше 36 місяців з моменту вводу в експлатацію або 48 місяців з моменту поставки, що настане пізніше)
Гарантійний термін на кабелі, автоматичні вимикачі та інше ____________________(прописати) (не менше 12 місяців з моменту поставки)
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, завантажувально-розвантажувальними роботами, транспортуванням товару здійснюються за рахунок Постачальника, за наданою адресою при заключенні Договору.
Ми ознайомлені та погоджуємося з Умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток №4 до Запиту).
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою (за наявності) та окремо у форматі Excel.
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ

## Пропозиція_роботи_послуги (hidden)
Додаток №__ до Запиту
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі [найменування необхідних робіт або послуг].
Відомості про підприємство |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Вважається, що Підрядник повністю розуміє обсяг робіт/послуг. Якщо Підрядник розуміє, що є роботи, які не включені до основного переліку і не можуть бути враховані одиничними розцінками, але необхідні для завершення повного комплексу робіт/послуг, він повинен врахувати ці витрати в наданих в таблиці одиничних розцінках.
№ п/п | Технічні характеристики та опис | Кількість |  | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Умови оплати, % передплати /післяплати | Термін надання послуг / виконання робіт, календарних днів
| Запит** | Запит | Пропозиція |  |  | Пропозиція | Пропозиція
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
Всього вартість пропозиції, грн* |  |  |  | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на послуги/роботи, вказані у ціновій пропозиції.
** Закупівля відбувається одним лотом //Закупівля здійснюється окремими позиціями/лотами. [зазначається в залежності від вимог, зазначених у Заявці на закупівлю]
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Ми погоджуємося та ознайомлені з умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток №_ до Запиту).
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з наданням послуг/виконанням робіт, здійснюються за рахунок Постачальника та їх вартість включена в цінову пропозицію.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою.
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ