## Додаток_1
Додаток №1 до Запиту 3153АК
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі в місцевій закупівлі Обладнання артезіанської свердловини.
Відомості про підприємство |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Вартість доставки, розвантаження, завантаження товару та пакування має бути врахована у вартість товару. Товари, що поставляються, повинні відповідати вимогам, що до них пред'являються. Допускаються більші технічні та функціональні можливості, але не менші. Учаснику необхідно вказати торгову марку (модель) товару, виробника та детально зазначати технічні характеристики продукції у відповідності до параметрів та вимог технічного опису даної таблиці та надати фото/візуалізацію. Переможець закупівлі зобов'язаний поставити товар у відповідності до поданої ним цінової пропозиції без внесення додаткових змін. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, учасник-переможець зобов’язаний замінити неякісний товар протягом 5 робочих днів з моменту виявлення неякісного товару на якісний без будь-якої додаткової оплати з боку замовника. Технічні та функціональні вимоги повинні відповідати технічному завданню прописаному в даному Додатку. Якість Товару повинна відповідати діючим на території України державним стандартам, технічним та якісним вимогам. Товар повинен бути новим, не пошкодженим, термін та умови його зберігання не порушені.
№ п/п | Технічні характеристики та опис |  | Од.виміру | Кількість | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) *
| Запит** | Пропозиція (вказати модель (торгову марку), виробника, параметри та характеристики продукції, фото або візуалізація товару)
1 | Насос свердловинний Pedrollo 4SR4/22-S-PD 3HP або аналог Тип: багатоступеневий відцентровий насос для свердловин. Потужність двигуна: 3 HP (≈ 2,2 кВт). Діаметр насосу: 4". Матеріал корпусу: нержавіюча сталь, стійка до корозії. Призначення: системи водопостачання приватних будинків, фермерських господарств, невеликих комунальних об’єктів. Робоче середовище: чиста вода без абразивних домішок. Максимальний напір: близько 150–160 м. Продуктивність: орієнтовно 4 м³/год (залежно від глибини та тиску). Охолодження двигуна: водою, що проходить через насос. Монтаж: вертикальний у свердловині. Гарантійний термін експлуатації не менше 36 місяців |  | шт. | 1 |  | 0
2 | Гідроакумулятор вертикальний Reflex DE 300, 10 бар або аналог Тип: вертикальний мембранний гідроакумулятор. Об’єм: 300 літрів. Робочий тиск: до 10 бар. Матеріал корпусу: сталь з антикорозійним покриттям. Мембрана: змінна, виготовлена з високоякісного еластомеру, сертифікована для контакту з питною водою. Підключення: стандартна різьба для монтажу у водопровідну систему. Гарантійний термін експлуатації не менше 36 місяців |  | шт. | 2 |  | 0
3 | Шафа керування насосом артезіанської свердловини Pedrollo 4SR4/22-S-PD 3HP або аналог сумісний з п.1. Основні функції та комплектація: Металева шафа з класом захисту IP65 для роботи у складних умовах. Датчик тиску для автоматичного контролю та підтримки заданого тиску в магістралі. Захист від сухого ходу (реле контролю рівня/потоку) для запобігання роботи насосу без води. Частотний перетворювач (інвертор) для плавного пуску, регулювання продуктивності та енергоефективності. Автоматичні вимикачі та захисні апарати (автомати, ПЗВ/УЗО) для захисту від перевантажень, коротких замикань та витоків струму. Вузол обліку електроенергії (лічильник з можливістю дистанційного зчитування). Сигнальна та індикаційна система (світлодіодні індикатори, дисплей частотника) для відображення стану роботи. Клемна база та маркування проводів для зручності монтажу та обслуговування. Вентиляція або пасивне охолодження для запобігання перегріву обладнання. Можливість підключення до системи диспетчеризації (SCADA/Modbus) для дистанційного моніторингу та керування. Аварійне відключення (кнопка STOP) для швидкого реагування у разі небезпеки. Гарантійний термін експлуатації не менше 36 місяців |  | шт. | 1 |  | 0
Вартість пропозиції, грн* | [5 empty] | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товар, вказаний у ціновій пропозиції.
** Закупівля здійснюється одним лотом.
Інформація для Учасника: -Цінова пропозиція приймається до розгляду виключно згідно форми даного Додатку. -Учасник несе відповідальність за правильність розрахованих одиничних розцінок та загальної вартості Лоту, за коректність всіх формул та розрахунків у даній формі, зміна або корегування вартості одиниці товару після закінчення строку подачі цінових пропозицій, не допускається. -Всі документи мають бути заповнені Учасником без винятку, відсутність будь-якої інформації може призвести до анулювання пропозиції. -Вартість одиниці товару та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми. -Учасник має надати в електронному вигляді цінову пропозицію у формі даного додатку з підписом та печаткою та окремо у форматі Excel.
Умови оплати __________________
Термін поставки з моменту укладення договору, календарних днів ________________________(Прописати)
Місце поставки товарів: Закарпатська обл., с. Батрадь (точна адреса буде надана переможцю закупівлі під час підписання договору).
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, завантажувально-розвантажувальними роботами та пакуванням здійснюються за рахунок Постачальника .
Ми погоджуємося та ознайомлені з умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток № 2 до Запиту).
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Надаючи свою пропозицію, ми підтверджуємо ознайомлення з кваліфікаційними та технічними вимогами закупівлі, викладеними в Оголошенні та Додатках до нього, та беззастережно їх приймаємо, гарантуючи неухильне дотримання у разі перемоги.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою (за наявності)
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ

## Пропозиція_роботи_послуги (hidden)
Додаток №__ до Запиту
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі [найменування необхідних робіт або послуг].
Відомості про підприємство |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Вважається, що Підрядник повністю розуміє обсяг робіт/послуг. Якщо Підрядник розуміє, що є роботи, які не включені до основного переліку і не можуть бути враховані одиничними розцінками, але необхідні для завершення повного комплексу робіт/послуг, він повинен врахувати ці витрати в наданих в таблиці одиничних розцінках.
№ п/п | Технічні характеристики та опис | Кількість |  | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Умови оплати, % передплати /післяплати | Термін надання послуг / виконання робіт, календарних днів
| Запит** | Запит | Пропозиція |  |  | Пропозиція | Пропозиція
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
Всього вартість пропозиції, грн* |  |  |  | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на послуги/роботи, вказані у ціновій пропозиції.
** Закупівля відбувається одним лотом //Закупівля здійснюється окремими позиціями/лотами. [зазначається в залежності від вимог, зазначених у Заявці на закупівлю]
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Ми погоджуємося та ознайомлені з умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток №_ до Запиту).
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з наданням послуг/виконанням робіт, здійснюються за рахунок Постачальника та їх вартість включена в цінову пропозицію.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою.
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ