## ТЗ _ МПУ
Додаток 3
Форма технічної пропозиції
Тендер на закупівлю первинних (мобільних) укриттів (ПМУ), виконаних, як швидкомонтуємі залізобетонні конструкції у відповідності до ДСТУ 9329:2025, ДСТУ 9195:2022 та ДБН В.2.2-5:2023 з метою заключення Рамкової угоди
Будь ласка, використовуйте виключно цю форму для вашої технічної пропозиції. Будь ласка, не надавайте ціни в цій формі.
ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ ТОВАРУ Будь ласка, чітко вкажіть, чи відповідають товари, які ви пропонуєте, наведеним технічним специфікаціям. Ясно зазначте та розкрийте будь-які відмінності від наведених специфікацій. Заповніть інформацію про товар згідно характеристик, вказаних в таблиці:
№ | Назва товару | Специфікація | Орієнтовна візуалізація* | Відхилення від вказаної специфікації (зазначити якщо є відхилення від запитуваних технічних характеристик) | Назва та місцезнаходження виробника | Країна походження | Фотографії виробу з усіх боків | Сертифікати якості, декларації про відповідність, протоколи випробувань, які додаються до товару Вказати назву , номер та дату документа | КОМЕНТАРІ Будь ласка, надайте коментарі в разі необхідності
1 | Первинне (мобільне) укриття (ПМУ), виконане як швидкомонтуєма залізобетонна конструкція ДСТУ 9329:2025 та ДСТУ 9195:2022 ДБН В.2.2-5:2023 (зі Зміною № 2) Первинне (мобільне) укриття (ПМУ) — технічний виріб, зокрема блок модульного типу, призначений для короткострокового (до чотирьох годин) захисту населення на місцевості шляхом зменшення непрямої дії звичайних засобів ураження під час воєнних (бойових) дій. Первинне (мобільне) укриття монтується чи виготовляється з дотриманням вимог національних стандартів та/або технічних регламентів, що заявлені у документі про відповідність. Прийнятий надмірний тиск згідно за ДСТУ 9195:2022 – 100 кПА | Технічні характеристики згідно вимог - ДБН В.2.2-5:2023 та ДСТУ 9329:2025, ДСТУ 9195:2022 Первинні (мобільні) укриття. Товщина плити покриття — 310 мм, стін — 310 мм, підлоги — 150 мм. Внутрішня висота укриття – 2200 мм. Використовується високоякісний бетон В40 (С32/40) W8 F200 з додаванням сталевої фібри EN 14889-1. Армування стін та покриття виконується сітками. Крок стрижнів у сітках 150х150 мм, діаметр стрижнів 12 мм., клас арматури А500С. Армування відповідає вимогам ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту". Для армування Укриття у якості основного армування використовується арматура класу А500С. Армування всіх залізобетонних елементів Укриття (зовнішні стіни, покриття, конструкції тамбурів, тощо) приймається по розрахунку, але не менше ніж 3 ряди сіток із зміщенням чарунок одна відносно іншої на 1/3 кроку чарунки. Захисний шар бетону із сторони внутрішньої поверхні становить не менше ніж 25 мм та не більше ніж 40 мм. Крок стрижнів у сітках у поздовжньому та поперечному напрямках становить не більше ніж 150 мм. Мінімальний діаметр стрижнів сіток 12 мм. Сітки рознесені по товщині перерізу конструкції на відстань не менше 50 мм між сітками у просвіті. Стіни та покриття мають додаткове протискольне армування із внутрішньої сторони захисного шару бетону на глибині не більше 25 мм від внутрішньої поверхні залізобетонної конструкції сталевими сітками діаметром стрижнів (дроту) не нижче ∅ 2 мм, із кроком чарунки не більше 40 мм., що кріпиться до основного армування конструкції (кріплення виконується не менше ніж 3 витками в’язального дроту у кожній точці, із кроком не менше 500 мм в обох напрямках). Конструктивні рішення згідно норм ДСТУ 9329 : 2025. - Первинне мобільне укриття складається з блок-модулів та розраховане на перебування 8 осіб. - Первинне мобільне укриття відповідає нормам інклюзивності (доступності) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. - Висота приміщення ПМУ прийнята 2,2м (до нижнього краю конструкцій та/або інженерних комунікацій, світильників тощо) не менше 2,0м. - З’єднання блок-модулів ПМУ виконується шпильками (болтове з’єднання). - Первинне мобільне укриття розраховане на перебування 8 осіб (із розрахунку площі не менше 0,6 м2 на особу і об’єму основного приміщення не менше 1,75м3 на людину (для ПМУ з природньою вентиляцією). - ПМУ запроектовано з одним входом шириною у просвіті 0,9м і висотою 2,0м, а також (евакуаційним виходом) люк у покритті розміром не менше 0,6х0,9м у просвіті. - Доступ до люка виконується стаціонарною металевою драбиною відповідної висоти. - Вхід та аварійний вихід захищений від затікання повітряної ударної хвилі та проникненню уламків такими способами: 1) Виконання входів під декількома кутами 90 °; 2) Встановлення внутрішньої стінки екрана перед входом, який виступає за габарити дверного прорізу не менше ніж на 30см. 3) Встановлюються захисні двері і люк з захистом від дії надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ніж 100 кПа (ΔPф = 100 кПа (1 кгс/см2) з розмірами у просвіті не менше ніж 0,9 м х 2,0 (h) м -двері , 0,6 м х 0,9 м - люк, внутрішні дверні отвори дверима не комплектуються). Обрані види захисту забезпечують дотримання нормативних захисних властивостей і запобігають прямому проникненню уламків до основних приміщень. - Розміри тамбурів становлять не менше 1,5х1,5м, що відповідає нормам і дозволяє доступ для осіб з інвалідністю. - Основне приміщення має два вентиляційних отвори, що забезпечує природню вентиляцію і дає змогу в разі необхідності встановити вентиляційне обладнання. - На вентиляційні отвори зовні встановлюються противибухові пристрої К-MZS. - Місця для сидіння виконані із лавок для сидіння з наступними габаритами: не менше ніж 0,45 м × 0,45 м на одну особу, з висотою 0,45 м від рівня підлоги, також окремо передбачено місце (майданчик) для розміщення осіб з інвалідністю на кріслах колісних розміром не менше ніж 0,9 х 1,3м. Комплектація. Зовнішнє оздоблення : 1. Зовнішні стіни – фарбування в/е фарбою з врахуванням вимог щодо брендування та з додаванням напису «укриття»; 2. Внутрішні стіни – фарбування в/е фарбою білого кольору; 3. Внутрішня стеля – фарбування в/е фарбою білого кольору; 4. Внутрішня підлога – без фарбування.; 5. Виконані заходи по гідроізоляції укриттів для виключення можливості проникнення до укриття опадів. 6. Виконані заходи з організації природної вентиляції для забезпечення повітрообміну в укритті. 7. В комплект входять стягуючі елементи і поліуретановий герметик. 8. Виконання брендування - згідно вимог Додатку 3.2 Наповнення. 1. Лавки для сидіння на 8 осіб. Матеріал поверхні лавок – оброблене дерево. Габаритні розміри: не менше ніж 0,45 м × 0,45 м на одну особу, з висотою 0,45 м від рівня підлоги.; 2. Освітлення – LED світильники 3 шт; потужність не менше 15ВТ; IP65. 3. Розетки - 4 шт IP65; 4. Електричний щит з автоматичними вимикачами. В електричному щиті передбачене місце для можливості встановлення автоматичних вимикачів у кількості 4 шт. В електричному щиті передбачена можливість заведення та під’єднання зовнішнього кабелю живлення замовника. 5. Вимикач світла, автомати, ввідний отвір (гільза) під електрику; 6. Вентиляція – природня 2 отвори + решітка; 7. Двері захисні для укриття (рівень захисту не нижче 100 кПа) – 1 шт. з сертифікатом відповідності (при необхідності можливе встановлення інших видів дверей); 8. Люк захисний для укриття (рівень захисту не нижче 100 кПа) – 1 шт. з сертифікатом відповідності (при необхідності можливе встановлення інших видів люків) 9. Стаціонарна металева драбина для доступу до аварійного виходу. 10. Противибуховий пристрій К-MZS (клапан) зовні на вентиляційні отвори- 2 шт. 11. Пандус металевий розміром 1200х1500 - 1 шт. | *Запропонована Учасником ціна у Додатку 4 повинна бути фіксованою та покривати виготовлення будь-якого з двох візуалізованих варіантів укриттів (з різними входами). Замовник визначає остаточний варіант конструкції (Варіант 1 або Варіант 2) під час розміщення замовлення за вже погодженою ціною.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА
Назва постачальника:
Адреса:
Веб-сайт постачальника (якщо є):
Ім'я уповноваженого представника:
Контактна особа:
Контактний e-mail:
Контактний телефон:
Підпис уповноваженого представника:
Дата:
Печатка компанії:

## Додаток_3.1_План
Додаток 3.1