## Додаток_2
Додаток №2 до Запиту 3266АК
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою цінову пропозицію щодо участі у тендерній закупівлі монтажу місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) для Клесівської територіальної громади Рівненської області
Відомості про підприємство |  |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Надаючи свою тендерну пропозицію, наша компанія підтверджує повне та безумовне прийняття вимог закупівлі за проєктом та гарантує наступне: 1. ОБСЯГ РОБІТ ТА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ 1.1. Підрядник підтверджує, що ознайомлений із повним обсягом робіт за відповідними чергами та врахував у складі тендерної пропозиції всі роботи, послуги та витрати, необхідні для повного, належного та завершеного виконання об'єкта “під ключ”, незалежно від їх прямого зазначення у відомостях обсягів робіт. 1.2. Обсяги робіт, наведені у відомостях, є орієнтовними у частині технологічних напусків, втрат, відходів та допоміжних робіт, які підрядник враховує самостійно. 1.3. Вартість пропозиції є комплексною та включає всі витрати, пов’язані з виконанням робіт, зокрема, але не виключно: основні та допоміжні роботи, витрати на організацію будівництва, матеріали, обладнання, механізми, логістику та складське забезпечення, адміністративні та накладні витрати, ризики, пов’язані з виконанням робіт Норма: ДБН А.3.1-5:2016. 1.4. Вартість транспортування, навантаження, розвантаження, переміщення, зберігання, монтажу, підключення, налаштування, пусконалагодження, тестування та введення обладнання в експлуатацію повинна бути врахована у вартості пропозиції. 1.5. Місця встановлення, кількість, тип і потужність обладнання, кабельні траси, висота та напрямок встановлення гучномовців визначаються відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації Клесівської територіальної громади Рівненської області. 2. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ 2.1. Підрядник забезпечує всі матеріали, вироби та комплектуючі, необхідні для виконання робіт, за винятком тих позицій, які прямо визначені документацією закупівлі як такі, що надаються іншою стороною. 2.2.Постачання обладнання, матеріалів і комплектуючих здійснюється Виконавцем до місць виконання робіт, визначених проєктно-кошторисною документацією Клесівської територіальної громади Рівненської області 2.3. Підрядник несе відповідальність за: якість матеріалів, їх відповідність ДСТУ, ДБН та іншим нормативним документам, наявність сертифікатів відповідності та паспортів. Обладнання має бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації, у повній комплектності, без пошкоджень і дефектів. Норма: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 2.4. У разі пропонування еквівалентного обладнання учасник надає порівняльну таблицю всіх технічних, функціональних, конструктивних і якісних характеристик, технічну документацію виробника, підтвердження сумісності запропонованого обладнання з проєктними рішеннями. 3. ЦІНА ТА ПОДАТКИ 3.1. Запропонована ціна є твердою, фіксованою та не підлягає зміні протягом усього строку виконання робіт. 3.2. Вартість включає всі податки, збори та обов’язкові платежі відповідно до законодавства України. 3.3. Будь-які зміни податкового, митного або іншого законодавства не є підставою для перегляду вартості. Норма: Податковий кодекс України. 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ТА ВИТРАТИ 4.1. У вартість включені всі витрати, пов’язані з організацією та забезпеченням виконання робіт, у тому числі: облаштування тимчасових споруд, забезпечення інженерних підключень, заходи з охорони праці та техніки безпеки, утримання будівельного майданчика, вивезення та утилізація відходів, тимчасове освітлення та енергозабезпечення, перебазування техніки 4.2. Вартість матеріалів включає транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання та подачу до місця виконання робіт. 4.3. Виконання висотних робіт, улаштування тимчасових конструкцій, риштувань та доступу до робочих зон враховано у вартості. 4.4. Всі витратні матеріали включені до розцінок. 4.5. Транспортування повинно здійснюватися у заводській або іншій належній упаковці, яка забезпечує захист від механічних пошкоджень, вологи та інших негативних впливів. Упаковка та обладнання повинні мати необхідне маркування, що дозволяє ідентифікувати виробника, найменування, тип або модель виробу, комплектність та, за наявності, серійний номер 5. ІНЖЕНЕРНІ РОБОТИ 5.1. Підрядник несе відповідальність за інтеграцію та узгодженість усіх інженерних систем в межах виконуваних робіт. 5.2. Усього обсягу робіт достатньо для забезпечення повноцінного функціонування систем електропостачання та суміжних мереж. 5.3. У вартість включено: виконання проходок, отворів, вузлів, герметизацію та відновлення характеристик конструкцій, монтаж інженерних мереж і комунікацій, роботи у складних та обмежених умовах 5.4. Підрядник бере на себе ризики, пов’язані з: наявністю прихованих комунікацій, фактичним станом об’єкта, складністю доступу 6. ВИКОНАВЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ 6.1. Підрядник зобов’язується вести та передати повний комплект виконавчої документації. 6.2. До складу виконавчої документації входять: виконавчі креслення з фактичним виконанням, схеми підключення систем, кабельні журнали, акти на приховані роботи, акти випробувань та пусконалагоджувальних робіт, технічні паспорти та сертифікати, журнали виконання робіт 6.3. Документація передається у паперовій та електронній формах. 6.4. Вартість підготовки виконавчої документації повністю врахована у пропозиції. Норма: ДБН А.3.1-5:2016. 7. ГЕОДЕЗІЯ ТА КОНТРОЛЬ 7.1. Підрядник забезпечує виконання геодезичного супроводу робіт у необхідному обсязі. 7.2. Виконується виконавча зйомка та формуються геодезичні матеріали, що підтверджують фактичне розташування інженерних мереж. 8. ВИПРОБУВАННЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 8.1. Після монтажу Виконавець забезпечує перевірку працездатності, навчання визначених представників Замовника та передачу системи за відповідними актами. 8.2. Підрядник виконує повний комплекс випробувань змонтованих систем. 8.3. Роботи включають: гідравлічні випробування, електротехнічні перевірки, перевірку автоматики, тестування систем МАСЦО 8.4. Виконується пусконалагодження та забезпечується готовність систем до експлуатації. 8.5. Під час поставки та введення системи в експлуатацію Виконавець передає Замовнику паспорти, інструкції, сертифікати, декларації, протоколи випробувань, виконавчу й експлуатаційну документацію, результати тестування та приймальних випробувань і відповідні акти. 9. ЯКІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 9.1. Підрядник гарантує відповідність виконаних робіт вимогам нормативних документів України. 9.2. Підрядник несе повну відповідальність за: якість виконання робіт, працездатність систем, відповідність технічним вимогам 9.3. Усі дефекти, виявлені в процесі приймання або протягом гарантійного строку, усуваються підрядником власними силами та за власний рахунок. 9.4. Виконавець повинен забезпечити постачання обладнання і матеріалів, виконання будівельних, електромонтажних та пусконалагоджувальних робіт, налаштування програмного забезпечення, тестування системи, навчання персоналу Замовника, проведення приймальних випробувань і введення МАСЦО в експлуатацію. 9.5. Роботи в Клесівській територіальній громаді Рівненській області виконуються відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, робочих креслень, специфікацій обладнання, кошторисів та чинних нормативних вимог, без самовільної зміни проєктних рішень. 9.6. Виконавець самостійно організовує виконання робіт, забезпечує дотримання вимог охорони праці, пожежної, техногенної, санітарної та екологічної безпеки, залучає працівників належної кваліфікації та несе відповідальність за якість, комплектність і працездатність змонтованої системи. 9.7. Приймання завершених робіт здійснюється за результатами тестування та приймальних випробувань із оформленням передбачених документів і актів введення системи в експлуатацію 10. ДОДАТКОВІ УМОВИ 10.1. У вартість включено всі роботи, пов’язані з: монтажем систем МАСЦО, прокладанням мереж, виконанням земляних робіт, гідроізоляцією та благоустроєм 10.2. Вартість враховує виконання робіт у діючих об’єктах без зупинки їх функціонування. 10.3. Підрядник підтверджує готовність виконання робіт у встановлені строки з урахуванням усіх факторів, що можуть впливати на процес монтажу. 10.4. Вартість враховує постачання, монтажні й пусконалагоджувальні роботи, навчання персоналу Замовника, тестування, приймальні випробування та гарантійне обслуговування Компоненти МАСЦО повинні відповідати застосовним технічним регламентам, ДСТУ та іншим нормативним документам
№ п/п | Технічні характеристики та опис |  |  | Од.виміру | Кількість | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) *
| Запит** |  | Примітки
Об'єктний кошторис 02-01 1 черга будівництва. с-ще Клесів
Локальний кошторис 02-01-01 на монтажні роботи
Розділ 1. Автоматизоване робоче місце (АРМ)
1 | Шафа [пульт] керування навісна, висота (Шафа АРМ керування базовими станціями WS.WA-В ) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
2 | Антена приймальна |  |  | антена | 1 |  | 0
3 | Антена Sirio GPF 22N |  |  | шт | 1 |  | 0
4 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (Маршрутизатор Mikrotik RB960PGS) |  |  | шт | 1 |  | 0
5 | Маршрутизатор Mikrotik RB960PGS |  |  | шт | 1 |  | 0
6 | Ноутбук з MICROSOFT Win Pro 11 V15 G5 IRL Business Black (83GW00CERA) |  |  | шт | 1 |  | 0
7 | Миша дротова HP 150 USB (240J6AA) |  |  | шт | 1 |  | 0
8 | Принтер HP LaserJet M111w with Wi-Fi (7MD68A) |  |  | шт | 1 |  | 0
9 | Монтаж пристрою антенного розв'язуючого (Cупутникове обладнання) |  |  | пристрій | 1 |  | 0
1 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 |  |  | т | 0.00014 |  | 0
10 | Супутниковий модем Starlink GEN 3 |  |  | шт | 1 |  | 0
11 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг |  |  | шт | 1 |  | 0
12 | Зарядна станція BLUETTI (1800 Вт, 1152 Вт/год) AC180 |  |  | шт | 1 |  | 0
13 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.00014 |  | 0
2 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.02 |  | 0
14 | Вимикач автоматичний 16А, клас С, 1- полюс Hager |  |  | шт | 2 |  | 0
15 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Бокс на 2 модулі ) |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 8e-05 |  | 0
16 | Бокс на 2 модуля, з захисною кришкою, ІР40 Hager |  |  | шт | 1 |  | 0
17 | Бокс пластиковий VIKO на 4 модулі для ПЗІП |  |  | шт | 1 |  | 0
18 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  | 100 м | 0.15 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000144 |  | 0
19 | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ-стійка, д.з.25мм, 91925A ДКС |  |  | м | 15.15 |  | 0
20 | Тримач з фіксатором, д.25мм |  |  | шт | 38 |  | 0
21 | Дюбель з ударним шурупом 6/20, уп. |  |  | шт | 38 |  | 0
22 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0.15 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.048 |  | 0
23 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 ЗЗЦМ |  |  | м | 15.3 |  | 0
24 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні |  |  | 100 м | 0.2 |  | 0
25 | Фідер Draka RFA 1/2"-50 (Радіочастотний коаксіальний кабель (50 Ом)) |  |  | м | 20.4 |  | 0
26 | Роз'єм UHF male для кабелю 1/2" |  |  | шт | 1 |  | 0
27 | Роз'єм N-Type-Male для кабелю 1 /2' |  |  | шт | 1 |  | 0
28 | Кріплення фідеру, клампса 1/2" |  |  | шт | 20 |  | 0
29 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП для фідеру N-type female - N-type male |  |  | шт | 1 |  | 0
30 | Прокладання коробів пластикових |  |  | 100м | 0.05 |  | 0
31 | Короб пластиковий 25х16 |  |  | м | 5.05 |  | 0
32 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | 100м | 0.05 |  | 0
33 | Провід ПВ-3 1х4 (жовто зелений) |  |  | м | 5.15 |  | 0
34 | Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг |  |  | шт | 1 |  | 0
35 | Серверна шафа 19" EASYCASE 60-60- 12-ДП-7035 (сірий) в к-ті з двома парами 19'' напрямних (допоміжна шафа АРМ)077.01 .000-37 |  |  | шт | 1 |  | 0
36 | Блок вентиляторів 2 FAN з термостатом, 220В, 329 м3/год 1016.00.000 |  |  | шт | 1 |  | 0
37 | Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг |  |  | 100 шт | 0.01 |  | 0
38 | Полиця стаціонарна 1U 450 мм, до 100 кг (в к-ті М6 4 к-ти) 062.15.000 |  |  | шт | 1 |  | 0
39 | Блок 10" на 4 підключення. 16А, з індикатором,шнур 1.8м, 1U KD- GER(16)N1004WPSBFE |  |  | шт | 1 |  | 0
Розділ 2. Базова станція оповіщення (БСО-1 WBS.WA-800-В с-ще Клесів)
40 | Шафа [пульт] керування навісна, висота (Шафа керування БСО ) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
41 | Шафа [пульт] керування навісна (допоміжна шафа керування оператора) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
42 | Монтажний комплект для базової станції оповіщення WA-800 |  |  | шт | 1 |  | 0
43 | Шпилька різьбова М12х1000 DIN 9754.8 оцинкована |  |  | шт | 2 |  | 0
44 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі |  |  | шт | 4 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.08 |  | 0
45 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 |  |  | т | 1e-05 |  | 0
46 | Антена приймальна (комплектна до модулю DMR) |  |  | антена | 1 |  | 0
47 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (автомат, пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП) |  |  | шт | 10 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0007 |  | 0
2 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.1 |  | 0
48 | Вимикач автоматичний 16А, клас С, 1- полюс Hager |  |  | шт | 2 |  | 0
49 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC C T2 275/20 (1+0) 1p |  |  | шт | 8 |  | 0
50 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Бокс на 4 модуля) |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 8e-05 |  | 0
51 | Бокс пластиковий VIKO на 4 модулі для ПЗІП |  |  | шт | 2 |  | 0
52 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  | 100 м | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.00096 |  | 0
53 | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ-стійка, д.з.25мм, 91925A ДКС |  |  | м | 101 |  | 0
54 | Тримач з фіксатором, д.25мм |  |  | шт | 250 |  | 0
55 | Дюбель з ударним шурупом 6/20, уп. |  |  | шт | 250 |  | 0
56 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | 100 м | 0.05 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.008 |  | 0
57 | Кабель КПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP- cat/5E) |  |  | м | 5.1 |  | 0
58 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0.95 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.304 |  | 0
59 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 ЗЗЦМ |  |  | м | 96.9 |  | 0
60 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні |  |  | 100 м | 0.2 |  | 0
61 | Фідер RG58 (Радіочастотний коаксіальний кабель (50 Ом) RG- 58) |  |  | м | 20.4 |  | 0
62 | Роз'єм для фідера RG58 |  |  | шт | 2 |  | 0
63 | Кріплення фідеру, клампса RG58 |  |  | шт | 20 |  | 0
64 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП для фідеру N-type female - N-type male |  |  | шт | 1 |  | 0
65 | Прокладання коробів пластикових |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
66 | Короб пластиковий 25х16 |  |  | м | 10.1 |  | 0
67 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
68 | Провід ПВ-3 1х4 (жовто зелений) |  |  | м | 10.3 |  | 0
69 | Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера] |  |  | канал | 4 |  | 0
Блискавкозахист і заземлення
70 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м |  |  | 1 шт | 1 |  | 0
71 | Блискавкоприймач 1.5м (Al) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
72 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | 100 м | 0.08 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 7.2e-05 |  | 0
73 | Дріт алюмінієвий д 8 мм (Al) LeoLightman |  |  | м | 8 |  | 0
74 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) |  |  | шт | 6 |  | 0
75 | Тримач дроту Fix D8-10 (StZn) |  |  | шт | 8 |  | 0
76 | Хомут подвійний D300 LeoLightman |  |  | шт | 6 |  | 0
77 | Коробка відгалужувальна на стіні |  |  | шт | 1 |  | 0
78 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
79 | З'єднувач DuosD08 (StZn) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
80 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  | 100 м | 0.1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 5.5e-05 |  | 0
81 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) LeoLightman |  |  | м | 10 |  | 0
82 | З'єднувач Duos D08 2 пл. (StZn) |  |  | шт | 3 |  | 0
83 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | 10 шт | 0.3 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000234 |  | 0
84 | Круг д .16 мм L=3.0 м LeoLightman |  |  | шт | 3 |  | 0
85 | Саморіз з гумовою шайбою М8х40 |  |  | шт | 10 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-02 на устаткування оповіщення
Розділ 1. Автоматизоване робоче місце (АРМ)
86 | Автоматизоване робоче місце керування базовими станціями WS.WA-В |  |  | шт | 1 |  | 0
| Розділ 2. Базова станція оповіщення (БСО-1 WBS.WA-800-В с-ще Клесів) | [5 empty] | 0
87 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 800Вт WBS.WA-800-В |  |  | шт | 1 |  | 0
88 | Модуль розширення цифрового радіозв 'язку стандарту DMR RSU.WA |  |  | шт | 1 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-03 на пусконалогоджувальні роботи
89 | Прилад контролю і налагодження (налогоджування автоматизованого робочього місця) |  |  | шт | 1 |  | 0
90 | Прилад введення програм |  |  | шт | 1 |  | 0
91 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача |  |  | вимір. | 3 |  | 0
92 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  |  | вимір. | 3 |  | 0
Всього вартість пропозиції 1 черга будівництва. с-ще Клесів, грн* | [5 empty] | 0
Об'єктний кошторис 02-01 2 черга будівництва. с.Клесів
Локальний кошторис 02-01-01 на монтажні роботи
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-2 WBS.WA-400-В с. Клесів)
1 | Шафа [пульт] керування навісна, висота (Шафа керування БСО ) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
2 | Шафа [пульт] керування навісна (допоміжна шафа керування оператора) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
3 | Монтажний комплект для базової станції оповіщення WA-400 |  |  | шт | 1 |  | 0
4 | Шпилька різьбова М12х1000 DIN 9754.8 оцинкована |  |  | шт | 2 |  | 0
5 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.04 |  | 0
6 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 |  |  | т | 1e-05 |  | 0
7 | Антена приймальна (комплектна до модулю DMR) |  |  | антена | 1 |  | 0
8 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (автомат, пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП) |  |  | шт | 6 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.00042 |  | 0
2 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.06 |  | 0
9 | Вимикач автоматичний 16А, клас С, 1- полюс Hager |  |  | шт | 2 |  | 0
10 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC C T2 275/20 (1+0) 1p |  |  | шт | 4 |  | 0
11 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Бокс на 4 модуля) |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 8e-05 |  | 0
12 | Бокс пластиковий VIKO на 4 модулі для ПЗІП |  |  | шт | 2 |  | 0
13 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  | 100 м | 0.8 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000768 |  | 0
14 | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ-стійка, д.з.25мм, 91925A ДКС |  |  | м | 80.8 |  | 0
15 | Тримач з фіксатором, д.25мм |  |  | шт | 200 |  | 0
16 | Дюбель з ударним шурупом 6/20, уп. |  |  | шт | 200 |  | 0
17 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | 100 м | 0.05 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.008 |  | 0
18 | Кабель КПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP- cat/5E) |  |  | м | 5.1 |  | 0
19 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0.75 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.24 |  | 0
20 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 ЗЗЦМ |  |  | м | 76.5 |  | 0
21 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні |  |  | 100 м | 0.25 |  | 0
22 | Радіочастотний коаксіальний кабель (50 Ом) RG-58 |  |  | м | 25.5 |  | 0
23 | Роз'єм UHF male для кабелю RG58 |  |  | шт | 2 |  | 0
24 | Кріплення фідеру, клампса RG58 |  |  | шт | 25 |  | 0
25 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП для фідеру N-type female - N-type male |  |  | шт | 1 |  | 0
26 | Прокладання коробів пластикових |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
27 | Короб пластиковий 25х16 |  |  | м | 10.1 |  | 0
28 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
29 | Провід ПВ-3 1х4 (жовто зелений) |  |  | м | 10.3 |  | 0
30 | Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера] |  |  | канал | 2 |  | 0
Блискавкозахист і заземлення
31 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м |  |  | 1 шт | 1 |  | 0
32 | Блискавкоприймач 1.5м (Al) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
33 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | 100 м | 0.1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 9e-05 |  | 0
34 | Дріт алюмінієвий д 8 мм (Al) LeoLightman |  |  | м | 10 |  | 0
35 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) |  |  | шт | 4 |  | 0
36 | Тримач Сlip сірий М8 (Pa) LeoLightman |  |  | шт | 10 |  | 0
37 | Хомут подвійний D300 LeoLightman |  |  | шт | 3 |  | 0
38 | Коробка відгалужувальна на стіні |  |  | шт | 1 |  | 0
39 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
40 | З'єднувач Duos D08 2 пл. (StZn) |  |  | шт | 1 |  | 0
41 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  | 100 м | 0.1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 5.5e-05 |  | 0
42 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) LeoLightman |  |  | м | 10 |  | 0
43 | З'єднувач Duos D16 2 пл. (StZn) |  |  | шт | 3 |  | 0
44 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | 10 шт | 0.3 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000234 |  | 0
45 | Круг д .16 мм L=3.0 м LeoLightman |  |  | шт | 3 |  | 0
46 | Саморіз з гумовою шайбою М8х40 |  |  | шт | 10 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-02 на устаткування оповіщення
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-2 WBS.WA-400-В с. Клесів)
47 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 400 Вт WBS.WA-400-В |  |  | шт | 1 |  | 0
48 | Модуль розширення цифрового радіозв 'язку стандарту DMR RSU.WA |  |  | шт | 1 |  | 0
| Локальний кошторис 02-01-03 на пусконалогоджувальні роботи | [5 empty] | 0
49 | Прилад введення програм |  |  | шт | 1 |  | 0
50 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача |  |  | вимір. | 3 |  | 0
51 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  |  | вимір. | 3 |  | 0
Всього вартість пропозиції 2 черга будівництва. с.Клесів, грн* | [5 empty] | 0
Об'єктний кошторис 02-01 3 черга будівництва. с.Пугач
Локальний кошторис 02-01-01 на монтажні роботи
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-3 WBS.WA-400-В с. Пугач)
1 | Шафа [пульт] керування навісна, висота (Шафа керування БСО ) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
2 | Шафа [пульт] керування навісна (допоміжна шафа керування оператора) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
3 | Антена приймальна |  |  | антена | 1 |  | 0
4 | Антена Sirio SMA 108-550-SL |  |  | шт | 1 |  | 0
5 | Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 |  |  | т | 0.00073 |  | 0
6 | Алюмінієва труба кругла Д 70x5мм 3000мм |  |  | шт | 1 |  | 0
7 | Кріплення для труби 70х5 М.TR-9 |  |  | шт | 3 |  | 0
8 | Шпилька різьбова М12х1000 DIN 9754.8 оцинкована |  |  | шт | 4 |  | 0
9 | Клампса спеціальна |  |  | шт | 3 |  | 0
10 | Траверса на опорі |  |  | шт | 4 |  | 0
11 | Траверса 500мм для підвіса кабеля на опори |  |  | шт | 4 |  | 0
12 | Монтажний комплект для базової станції оповіщення WA-400 |  |  | шт | 1 |  | 0
13 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі |  |  | шт | 2 |  | 0
14 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 |  |  | т | 1e-05 |  | 0
15 | Антена приймальна (комплектна до модулю DMR) |  |  | антена | 1 |  | 0
16 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (автомат, пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП) |  |  | шт | 6 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.00042 |  | 0
17 | Вимикач автоматичний 16А, клас С, 1- полюс Hager |  |  | шт | 2 |  | 0
18 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC C T2 275/20 (1+0) 1p |  |  | шт | 4 |  | 0
19 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Бокс на 4 модуля) |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 8e-05 |  | 0
20 | Бокс пластиковий VIKO на 4 модулі для ПЗІП |  |  | шт | 2 |  | 0
21 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  | 100 м | 0.55 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000528 |  | 0
22 | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ-стійка, д.з.25мм, 91925A ДКС |  |  | м | 55.55 |  | 0
23 | Тримач з фіксатором, д.25мм |  |  | шт | 138 |  | 0
24 | Дюбель з ударним шурупом 6/20, уп. |  |  | шт | 138 |  | 0
25 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | 100 м | 0.05 |  | 0
26 | Кабель КПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP- cat/5E) |  |  | м | 5.1 |  | 0
27 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0.7 |  | 0
28 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 ЗЗЦМ |  |  | м | 71.4 |  | 0
29 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні |  |  | 100 м | 0.25 |  | 0
30 | Радіочастотний коаксіальний кабель (50 Ом) RG-58 |  |  | м | 25.5 |  | 0
31 | Роз'єм UHF male для кабелю RG58 |  |  | шт | 2 |  | 0
32 | Кріплення фідеру, клампса RG58 |  |  | шт | 25 |  | 0
33 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП для фідеру N-type female - N-type male |  |  | шт | 1 |  | 0
34 | Прокладання коробів пластикових |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
35 | Короб пластиковий 25х16 |  |  | м | 10.1 |  | 0
36 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
37 | Провід ПВ-3 1х4 (жовто зелений) |  |  | м | 10.3 |  | 0
38 | Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера] |  |  | канал | 2 |  | 0
| Блискавкозахист і заземлення | [5 empty] | 0
39 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м |  |  | 1 шт | 1 |  | 0
40 | Блискавкоприймач 2.5м (Al) |  |  | шт | 1 |  | 0
41 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | 100 м | 0.15 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000135 |  | 0
42 | Дріт алюмінієвий д 8 мм (Al) LeoLightman |  |  | м | 15 |  | 0
43 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) |  |  | шт | 2 |  | 0
44 | Тримач дроту Fix D8-10 (StZn) |  |  | шт | 2 |  | 0
45 | Коробка відгалужувальна на стіні |  |  | шт | 2 |  | 0
46 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) LeoLightman |  |  | шт | 2 |  | 0
47 | З'єднувач Duos D16 2 пл. (StZn) LeoLightman |  |  | шт | 5 |  | 0
48 | З 'єднувач Duos D08 2 пл . (StZn) |  |  | шт | 2 |  | 0
49 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  | 100 м | 0.09 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 4.95e-05 |  | 0
50 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) LeoLightman |  |  | м | 9 |  | 0
51 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | 10 шт | 0.3 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000234 |  | 0
52 | Круг д .16 мм L=3.0 м LeoLightman |  |  | шт | 3 |  | 0
53 | Ізолятор SM40 |  |  | шт | 3 |  | 0
54 | Клампса спеціальна |  |  | шт | 3 |  | 0
55 | Траверса на опорі |  |  | шт | 6 |  | 0
56 | Траверса 500мм для підвіса кабеля на опори |  |  | шт | 6 |  | 0
57 | Стрічка водоблокуюча 10 м. |  |  | шт | 1 |  | 0
58 | Шина зрівнювання потенціалів 9 підкл |  |  | шт | 1 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-02 на устаткування оповіщення
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-3 WBS.WA-400-В с. Пугач)
59 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 400 Вт WBS.WA-400-В |  |  | шт | 1 |  | 0
60 | Модуль розширення цифрового радіозв 'язку стандарту DMR RSU.WA |  |  | шт | 1 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-03 на пусконалогоджувальні роботи
61 | Прилад введення програм |  |  | шт | 1 |  | 0
62 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача |  |  | вимір. | 3 |  | 0
63 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  |  | вимір. | 3 |  | 0
Всього вартість пропозиції 3 черга будівництва. с.Пугач, грн* | [5 empty] | 0
Об'єктний кошторис 02-01 4 черга будівництва. с.Карпилівка
Локальний кошторис 02-01-01 на монтажні роботи
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-4 WBS.WA-400-В с. Карпилівка)
1 | Шафа [пульт] керування навісна, висота (Шафа керування БСО ) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
2 | Шафа [пульт] керування навісна (допоміжна шафа керування оператора) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
3 | Монтажний комплект для базової станції оповіщення WA-400 |  |  | шт | 1 |  | 0
4 | Шпилька різьбова М12х1000 DIN 9754.8 оцинкована |  |  | шт | 2 |  | 0
5 | Антена приймальна |  |  | антена | 1 |  | 0
6 | Антена Sirio GPF 21N |  |  | шт | 1 |  | 0
7 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.04 |  | 0
8 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 |  |  | т | 1e-05 |  | 0
9 | Антена приймальна (комплектна до модулю DMR) |  |  | антена | 1 |  | 0
10 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (автомат, пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП) |  |  | шт | 6 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.00042 |  | 0
2 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.06 |  | 0
11 | Вимикач автоматичний 16А, клас С, 1- полюс Hager | БДУ "Омега" - матеріал Замовника |  | шт | 2 |  | 0
12 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC C T2 275/20 (1+0) 1p | ОСЗ-4 - матеріал Замовника |  | шт | 4 |  | 0
13 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Бокс на 4 модуля) | ОСЗ-12 - матеріал Замовника |  | шт | 2 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | ОСЗ-6 - матеріал Замовника |  | т | 8e-05 |  | 0
14 | Бокс пластиковий VIKO на 4 модулі для ПЗІП | Омега ППУ-ПТ - матеріал Замовника |  | шт | 2 |  | 0
15 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | Кабель - матеріал Замовника |  | 100 м | 0.65 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | Кабель - матеріал Замовника |  | т | 0.000624 |  | 0
16 | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ-стійка, д.з.25мм, 91925A ДКС |  |  | м | 65.65 |  | 0
17 | Тримач з фіксатором, д.25мм |  |  | шт | 163 |  | 0
18 | Дюбель з ударним шурупом 6/20, уп. |  |  | шт | 163 |  | 0
19 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | 100 м | 0.05 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.008 |  | 0
20 | Кабель КПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP- cat/5E) |  |  | м | 5.1 |  | 0
21 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0.6 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.192 |  | 0
22 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 ЗЗЦМ |  |  | м | 61.2 |  | 0
23 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні |  |  | 100 м | 0.25 |  | 0
24 | Радіочастотний коаксіальний кабель (50 Ом) RG-8-49П |  |  | м | 25.5 |  | 0
25 | Роз'єм UHF-Female (SO239) на кабель RG-8/LMR400 під обтиск |  |  | шт | 1 |  | 0
26 | Штекер UHF, PL-259 накрутка на кабель RG-58, metal PL-259/SO239/UHF |  |  | шт | 1 |  | 0
27 | Кріплення фідеру, клампса RG-8 |  |  | шт | 25 |  | 0
28 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП для фідеру N-type female - N-type male |  |  | шт | 1 |  | 0
29 | Прокладання коробів пластикових |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
30 | Короб пластиковий 25х16 |  |  | м | 10.1 |  | 0
31 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
32 | Провід ПВ-3 1х4 (жовто зелений) |  |  | м | 10.3 |  | 0
33 | Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера] |  |  | канал | 2 |  | 0
Блискавкозахист і заземлення
34 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м |  |  | 1 шт | 1 |  | 0
35 | Блискавкоприймач 1.5м (Al) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
36 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | 100 м | 0.1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 9e-05 |  | 0
37 | Дріт алюмінієвий д 8 мм (Al) LeoLightman | Комплектна поставка Замовника |  | м | 10 |  | 0
38 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) |  |  | шт | 4 |  | 0
39 | Тримач Сlip сірий М8 (Pa) LeoLightman |  |  | шт | 10 |  | 0
40 | Хомут подвійний D300 LeoLightman |  |  | шт | 3 |  | 0
41 | Коробка відгалужувальна на стіні |  |  | шт | 1 |  | 0
42 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
43 | З'єднувач DuosD08 (StZn) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
44 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  | 100 м | 0.1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 5.5e-05 |  | 0
45 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) LeoLightman |  |  | м | 10 |  | 0
46 | З'єднувач Duos D08 2 пл. (StZn) |  |  | шт | 1 |  | 0
47 | З'єднувач Duos D16 2 пл. (StZn) | Резервуар - Матеріал Замовника |  | шт | 3 |  | 0
48 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | 10 шт | 0.3 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000234 |  | 0
49 | Круг д .16 мм L=3.0 м LeoLightman |  |  | шт | 3 |  | 0
50 | Саморіз з гумовою шайбою М8х40 |  |  | шт | 10 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-02 на устаткування оповіщення
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-4 WBS.WA-400-В с. Карпилівка)
51 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 400 Вт WBS.WA-400-В |  |  | шт | 1 |  | 0
52 | Модуль розширення цифрового радіозв 'язку стандарту DMR RSU.WA |  |  | шт | 1 |  | 0
| Локальний кошторис 02-01-03 на пусконалогоджувальні роботи | [5 empty] | 0
53 | Прилад введення програм |  |  | шт | 1 |  | 0
54 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача |  |  | вимір. | 3 |  | 0
55 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  |  | вимір. | 3 |  | 0
Всього вартість пропозиції 4 черга будівництва. с.Карпилівка, грн* | [5 empty] | 0
Об'єктний кошторис 02-01 5 черга будівництва. с-Рудня-Карпилівська
Локальний кошторис 02-01-01 на монтажні роботи
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-5 WBS.WA-400-В с. Карпилівска)
1 | Шафа [пульт] керування навісна, висота (Шафа керування БСО ) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
2 | Шафа [пульт] керування навісна (допоміжна шафа керування оператора) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.0001 |  | 0
3 | Монтажний комплект для базової станції оповіщення WA-400 |  |  | шт | 1 |  | 0
4 | Шпилька різьбова М12х1000 DIN 9754.8 оцинкована |  |  | шт | 2 |  | 0
5 | Антена приймальна |  |  | антена | 1 |  | 0
6 | Антена Sirio GPF 21N |  |  | шт | 1 |  | 0
7 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.04 |  | 0
8 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 |  |  | т | 1e-05 |  | 0
9 | Антена приймальна (комплектна до модулю DMR) |  |  | антена | 1 |  | 0
10 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (автомат, пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП) |  |  | шт | 6 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.00042 |  | 0
2 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.06 |  | 0
11 | Вимикач автоматичний 16А, клас С, 1- полюс Hager |  |  | шт | 2 |  | 0
12 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC C T2 275/20 (1+0) 1p |  |  | шт | 4 |  | 0
13 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Бокс на 4 модуля) |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 8e-05 |  | 0
14 | Бокс пластиковий VIKO на 4 модулі для ПЗІП |  |  | шт | 2 |  | 0
15 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  | 100 м | 0.65 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000624 |  | 0
16 | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ-стійка, д.з.25мм, 91925A ДКС |  |  | м | 65.65 |  | 0
17 | Тримач з фіксатором, д.25мм |  |  | шт | 138 |  | 0
18 | Дюбель з ударним шурупом 6/20, уп. |  |  | шт | 138 |  | 0
19 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | 100 м | 0.05 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.008 |  | 0
20 | Кабель КПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP- cat/5E) |  |  | м | 5.1 |  | 0
21 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0.55 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.176 |  | 0
22 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 ЗЗЦМ |  |  | м | 56.1 |  | 0
23 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні |  |  | 100 м | 0.2 |  | 0
24 | Радіочастотний коаксіальний кабель (50 Ом) RG-8-49П |  |  | м | 20.4 |  | 0
25 | Роз'єм UHF-Female (SO239) на кабель RG-8/LMR400 під обтиск |  |  | шт | 1 |  | 0
26 | Штекер UHF, PL-259 накрутка на кабель RG-58, metal PL-259/SO239/UHF |  |  | шт | 1 |  | 0
27 | Кріплення фідеру, клампса RG-8 |  |  | шт | 20 |  | 0
28 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП для фідеру N-type female - N-type male |  |  | шт | 1 |  | 0
29 | Прокладання коробів пластикових |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
30 | Короб пластиковий 25х16 |  |  | м | 10.1 |  | 0
31 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
32 | Провід ПВ-3 1х4 (жовто зелений) |  |  | м | 10.3 |  | 0
33 | Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера] |  |  | канал | 2 |  | 0
Блискавкозахист і заземлення
34 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м |  |  | 1 шт | 1 |  | 0
35 | Блискавкоприймач 1.5м (Al) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
36 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | 100 м | 0.08 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 7.2e-05 |  | 0
37 | Дріт алюмінієвий д 8 мм (Al) LeoLightman |  |  | м | 8 |  | 0
38 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) |  |  | шт | 6 |  | 0
39 | Тримач Сlip сірий М8 (Pa) LeoLightman |  |  | шт | 8 |  | 0
40 | Хомут подвійний D300 LeoLightman |  |  | шт | 6 |  | 0
41 | Коробка відгалужувальна на стіні |  |  | шт | 1 |  | 0
42 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
43 | З'єднувач Duos D08 2 пл. (StZn) |  |  | шт | 1 |  | 0
44 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  | 100 м | 0.1 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 5.5e-05 |  | 0
45 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) LeoLightman |  |  | м | 10 |  | 0
46 | З'єднувач Duos D016 2 пл. (StZn) |  |  | шт | 3 |  | 0
47 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | 10 шт | 0.3 |  | 0
1 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  |  | т | 0.000234 |  | 0
48 | Круг д .16 мм L=3.0 м LeoLightman |  |  | шт | 3 |  | 0
49 | Саморіз з гумовою шайбою М8х40 |  |  | шт | 10 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-02 на устаткування оповіщення
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-5 WBS.WA-400-В с. Карпилівска)
50 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 400 Вт WBS.WA-400-В |  |  | шт | 1 |  | 0
51 | Модуль розширення цифрового радіозв 'язку стандарту DMR RSU.WA |  |  | шт | 1 |  | 0
| Локальний кошторис 02-01-03 на пусконалогоджувальні роботи | [5 empty] | 0
52 | Прилад введення програм |  |  | шт | 1 |  | 0
53 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача |  |  | вимір. | 3 |  | 0
54 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  |  | вимір. | 3 |  | 0
Всього вартість пропозиції 5 черга будівництва. c. Рудня-Карпилівська, грн* | [5 empty] | 0
Об'єктний кошторис 02-01 6 черга будівництва. с.Карасин
Локальний кошторис 02-01-01 на монтажні роботи
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-6 WBS.WA-400-В с.Карасин)
1 | Шафа [пульт] керування навісна, висота (Шафа керування БСО ) |  |  | шт | 1 |  | 0
2 | Шафа [пульт] керування навісна (допоміжна шафа керування оператора) |  |  | шт | 1 |  | 0
3 | Монтажний комплект для базової станції оповіщення WA-400 |  |  | шт | 1 |  | 0
4 | Шпилька різьбова М12х1000 DIN 9754.8 оцинкована |  |  | шт | 4 |  | 0
5 | Антена приймальна |  |  | антена | 1 |  | 0
6 | Антена Sirio GPF 21N |  |  | шт | 1 |  | 0
7 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі |  |  | шт | 2 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.04 |  | 0
8 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR) |  |  | шт | 1 |  | 0
1 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 |  |  | т | 1e-05 |  | 0
9 | Антена приймальна (комплектна до модулю DMR) |  |  | антена | 1 |  | 0
10 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (автомат, пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП) |  |  | шт | 6 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.06 |  | 0
11 | Вимикач автоматичний 16А, клас С, 1- полюс Hager |  |  | шт | 2 |  | 0
12 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ETITEC C T2 275/20 (1+0) 1p |  |  | шт | 4 |  | 0
13 | Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм (Бокс на 4 модуля) |  |  | шт | 2 |  | 0
14 | Бокс пластиковий VIKO на 4 модулі для ПЗІП |  |  | шт | 2 |  | 0
15 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм |  |  | 100 м | 0.45 |  | 0
16 | Труба ПВХ гнучка гофрована УФ-стійка, д.з.25мм, 91925A ДКС |  |  | м | 45.45 |  | 0
17 | Тримач з фіксатором, д.25мм |  |  | шт | 113 |  | 0
18 | Дюбель з ударним шурупом 6/20, уп. |  |  | шт | 113 |  | 0
19 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 |  |  | 100 м | 0.05 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.008 |  | 0
20 | Кабель КПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP- cat/5E) |  |  | м | 5.1 |  | 0
21 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0.55 |  | 0
1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  |  | кг | 0.176 |  | 0
22 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 ЗЗЦМ |  |  | м | 56.1 |  | 0
23 | Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні |  |  | 100 м | 0.15 |  | 0
24 | Радіочастотний коаксіальний кабель (50 Ом) RG-8-49П |  |  | м | 15.3 |  | 0
25 | Роз'єм UHF-Female (SO239) на кабель RG-8/LMR400 під обтиск |  |  | шт | 1 |  | 0
26 | Штекер UHF, PL-259 накрутка на кабель RG-58, metal PL-259/SO239/UHF |  |  | шт | 1 |  | 0
27 | Кріплення фідеру, клампса RG-8 |  |  | шт | 15 |  | 0
28 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг ПЗіП для фідеру N-type female - N-type male |  |  | шт | 1 |  | 0
29 | Прокладання коробів пластикових |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
30 | Короб пластиковий 25х16 |  |  | м | 10.1 |  | 0
31 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  |  | 100м | 0.1 |  | 0
32 | Провід ПВ-3 1х4 (жовто зелений) |  |  | м | 10.3 |  | 0
33 | Настроювання абонентських кінцевих пристроїв [модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера] |  |  | канал | 2 |  | 0
Блискавкозахист і заземлення
34 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м |  |  | 1 шт | 1 |  | 0
35 | Блискавкоприймач 1.5м (Al) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
36 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | 100 м | 0.05 |  | 0
37 | Дріт алюмінієвий д 8 мм (Al) LeoLightman |  |  | м | 5 |  | 0
38 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) |  |  | шт | 4 |  | 0
39 | Тримач Сlip сірий М8 (Pa) LeoLightman |  |  | шт | 4 |  | 0
40 | Хомут подвійний D300 LeoLightman |  |  | шт | 3 |  | 0
41 | Коробка відгалужувальна на стіні |  |  | шт | 1 |  | 0
42 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) LeoLightman |  |  | шт | 1 |  | 0
43 | З'єднувач Duos D08 2 пл. (StZn) |  |  | шт | 1 |  | 0
44 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 |  |  | 100 м | 0.05 |  | 0
45 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) LeoLightman |  |  | м | 5 |  | 0
46 | З'єднувач Duos D016 2 пл. (StZn) |  |  | шт | 3 |  | 0
47 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | 10 шт | 0.3 |  | 0
48 | Круг д .16 мм L=3.0 м LeoLightman |  |  | шт | 3 |  | 0
49 | Саморіз з гумовою шайбою М8х40 |  |  | шт | 10 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-02 на устаткування оповіщення
Розділ 1. Базова станція оповіщення (БСО-6 WBS.WA-400-В с.Карасин)
50 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 400 Вт WBS.WA-400-В |  |  | шт | 1 |  | 0
51 | Модуль розширення цифрового радіозв 'язку стандарту DMR RSU.WA |  |  | шт | 1 |  | 0
Локальний кошторис 02-01-03 на пусконалогоджувальні роботи
52 | Прилад введення програм |  |  | шт | 1 |  | 0
53 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача |  |  | вимір. | 3 |  | 0
54 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  |  | вимір. | 3 |  | 0
Всього вартість пропозиції 6 черга будівництва. с.Карасин, грн* | [5 empty] | 0
Всього вартість пропозиції, грн* | [5 empty] | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на послуги, вказані у ціновій пропозиції.
** Закупівля відбувається одним лотом
Інформація для Учасника:
-Цінова пропозиція приймається до розгляду виключно згідно форми даного Додатку.
-Учасник несе відповідальність за правильність розрахованих одиничних розцінок та загальної вартості робіт, за коректність всіх формул та розрахунків у даній формі, зміна або корегування вартості після етапу розкриття пропозицій не допускається.
-У разі пропозиції аналогів- вказати в примітках ТМ, виробника, та характеристики.
-Всі документи мають бути заповнені Учасником без винятку, відсутність будь-якої інформації може призвести до анулювання пропозиції.
-Вартість одиниць послуг, робіт, матеріалів та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Умови оплати: ________________________________(прописати)
Строк виконання: ___________________календарних днів з з моменту отримання Замовником дозволу на будівицтво.
Місце виконання робіт: (детальні адреси будуть вказані при укладанні договору)
1 черга будівництва: с-ще Клесів, Рівненська область;
2 черга будівництва: с. Клесів, Рівненська область
3 черга будівництва: с. Пугач, Рівненська область;
4 черга будівництва: с. Карпилівка, Рівненська область
5 черга будівництва: с. Рудня-Карпилівська, Рівненська область;
6 черга будівництва: с. Карасин, Рівненська область;
Гарантія: 5 років на монтаж конструкцій та обладнання
Надаючи свою пропозицію,
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник може відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Замовник необмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами договору будівельного підряду Замовника, який відображено у Додатку 3 до Запиту.
Ми погоджуємося з умовами здійсняти надання послуг в рамках зазначених областей по всій підконтрольній території Україні, на відстані не менше ніж 20 км від актуальної лінії бойового зіткнення, згідно умов укладеного договору
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право самостійно зменшити обсяги закупівлі або скасувати в залежності від наявного фінансування.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію на термін 90 календарних днів з моменту подачі (до моменту підписання Договору) та до повного завершення виконання послуг/робіт.
Ми підтверджуємо ознайомлення з кваліфікаційними та технічними вимогами конкурсу, викладеними у Запиті та Додатках до нього, та беззастережно їх приймаємо, гарантуючи неухильне дотримання у разі перемоги.
Учасник має надати в електронному вигляді цінову пропозицію у формі даного додатку з підписом та печаткою та окремо у форматі Excel.
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ

## Пропозиція_роботи_послуги (hidden)
Додаток №__ до Запиту
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі [найменування необхідних робіт або послуг].
Відомості про підприємство |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Вважається, що Підрядник повністю розуміє обсяг робіт/послуг. Якщо Підрядник розуміє, що є роботи, які не включені до основного переліку і не можуть бути враховані одиничними розцінками, але необхідні для завершення повного комплексу робіт/послуг, він повинен врахувати ці витрати в наданих в таблиці одиничних розцінках.
№ п/п | Технічні характеристики та опис | Кількість |  | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Умови оплати, % передплати /післяплати | Термін надання послуг / виконання робіт, календарних днів
| Запит** | Запит | Пропозиція |  |  | Пропозиція | Пропозиція
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
Всього вартість пропозиції, грн* |  |  |  | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на послуги/роботи, вказані у ціновій пропозиції.
** Закупівля відбувається одним лотом //Закупівля здійснюється окремими позиціями/лотами. [зазначається в залежності від вимог, зазначених у Заявці на закупівлю]
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Ми погоджуємося та ознайомлені з умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток №_ до Запиту).
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з наданням послуг/виконанням робіт, здійснюються за рахунок Постачальника та їх вартість включена в цінову пропозицію.
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою.
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ