## Пропозиція_товари
Додаток №1 до Запиту 3513SS
Форма цінової пропозиції
(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі Комплектів обладнання для використання автомобіля Ford F-150 Lighting в якості джерела електроенергії.
Відомості про підприємство |  |  | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок)
Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника |  |  | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
Технічні та функціональні характеристики обладнання наведені у Додатку №1 до тендерної документації. Учасник повинен забезпечити повну відповідність запропонованого обладнання зазначеним вимогам. Допускається постачання обладнання з кращими технічними та функціональними характеристиками, ніж встановлено вимогами, але не гіршими. Учасник повинен надати гарантійний лист, яким підтверджує, що запропоноване до постачання обладнання є новим, не було у використанні, офіційно введене в обіг виробником та ввезене на територію України законним шляхом з дотриманням вимог чинного законодавства України. Гарантійний лист також повинен містити підтвердження можливості гарантійного та сервісного обслуговування обладнання на території України протягом усього гарантійного строку. Обов'язкова підтримака двонаправленого (заряд - розряд) протоколу та електричної сумісності з автомобілями Ford F-150 Lighting (2024-2025 р.в.)
№ п/п | Запит** |  | Пропозиція | ОВ | Кількість шт. в одному наборі | Ціна, за одиницю, (з урахуванням всіх податків і зборів) * | Вартість, грн., (з урахуванням всіх податків і зборів) *
(вказати модель (торгову марку), виробника, параметри, характеристики продукції та зображення)
| Найменування | Технічні характеристики та опис | Найменування Технічні характеристики та опис
1 | Зарядна станція двонаправлена / Bi-directional EV Charger (Ford Charge Station Pro) | Двонаправлена зарядна станція для електромобілів із функцією V2H (Intelligent Backup Power). Вхідна напруга: 240V AC, 60Hz. Макс. потужність зарядки: 19.2 кВт (80A). Конектор: CCS-1 (з підтримкою двонаправленої передачі високовольтного постійного струму — HVDC). Клас захисту: NEMA 4 (для внутрішнього та зовнішнього монтажу). Габарити: ± 322 x 595 x 176 мм. |  | шт | 2 |  | 0
2 | Система інтеграції з будинком / Home Integration System (Sunrun/Ford) | Призначення: Апаратний комплекс для резервного живлення будинку від батареї електромобіля. Склад комплекту: Двонаправлений високовольтний інвертор (HVDC Inverter), пристрій комутації мереж (Transfer Switch / Microgrid Interconnection Device), стартова батарея (Dark Start Battery). Вихідна потужність: 9.6 кВт. Вихідні параметри: 120/240V AC, 60Hz (американський стандарт Split-Phase). |  | шт | 2 |  | 0
3 | Зарядний пристрій (AC-DC перетворювач) / AC-DC Battery Charger (тип EG4 Chargeverter) | Вхід: 90-264V AC, апаратна підтримка американського стандарту 120/240V Split-Phase, нечутливість до частоти (50/60 Гц). Вихід: 48V DC. Потужність: 5 кВт (регульований струм заряду до 100 А на один блок). Особливості: Вбудований автомат захисту DC на 125 А, відсутність модуля генерації AC, можливість паралельного підключення Підтримка BMS |  | шт | 4 |  | 0
Вартість одного комплекту, грн. | [5 empty] | 0
Загальна вартість пропозиції (2 комплекти), грн. | [5 empty] | 0
* Товариство Червоного Хреста України є громадською неприбутковою організацією і просить надати максимальні знижки на товар/послуги, вказані у ціновій пропозиції.
** Закупівля здійснюється одним лотом.
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.
Умови оплати: _______ (обов’язково заповнити!)
Термін поставки календарних днів_______ (обов’язково заповнити!)
Гарантія ___________________ (обов’язково заповнити!)
Ми погоджуємось, що всі витрати, пов’язані з доставкою товару, завантажувально-розвантажувальними роботами , здійснюються за рахунок Постачальника за наданою адресою.
Ми погоджуємося та ознайомлені з умовами типового Договору ТЧХУ (Додаток №2 до Запиту).
Ми погоджуємося з умовами, що Замовник має право розділити дану закупівлю між декількома постачальниками за умови наявності більш вигідних умов на різні позиції.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми погоджуємось зафіксувати цінову пропозицію протягом 90 календарних днів з моменту подачі
Подаючи свою пропозицію ми підтверджуємо повну комплектацію та відповідність умовам зазначеним в Запиті.
Учасники повинні надсилати цінові пропозиції з підписом і печаткою (за наявності) у форматі pdf та у форматі Exel
Керівник організації/ФОП:____________________________ ( ____________________)
МП підпис ПІБ